# 电力营销计量改造中的重点与难点探讨论文_金泉生,荆杰

（国网山东省电力公司蓬莱市供电公司 265600）

摘要：电力营销主要指的是根据实时的电力市场环境，结合用户的实际用电需求，来保证用户的用电质量和安全。电力系统的不断升级，使得电力营销计量系统正在不断的改造和升级当中，其主要目的是为了使电能数据更加真实可靠，并且采用网络技术实现自动化，以此来有效提高供电服务的质量水平，并且使用户的用电需求得到更好满足。

关键词：电力营销；计量改造；重点；难点

1导言

对于一个企业来说，最重要的就是做好生产和销售两项工作，对于电力企业来说也不例外，但如果从提升电力企业经济效益的角度分析，销售的作用要大于生产，电力营销甚至成为一些电力企业的中心工作，电力计量作为其组成部分和重要功能，不仅仅可以掌握电力企业分布和用电需求，还能帮助了解存在问题，及时调整规划营销的方向，提高营销效率，对于营销促进作用十分明显，也能更好的为电力企业赢得更多的利润。但从实践来看，传统的电力营销计量工作己经远远不能满足用户需求和营销工作，需要进一步加强研究，从技术、管理等多层面加以考虑和解决。

2电力营销计量改造的实际要求

随着我国社会经济发展水平的逐步提升，社会各界对于电力资源也都提出了更高的要求。同时，人们日常生活的用电量也在急剧增长，对供电工作的关注度不断提升。而这对于电力企业的用电计量与计费工作都带来了巨大的挑战，并在很大程度上增加了电力工作者的工作压力。因此，为了为人们提供更加优质的服务，尽可能提升企业自身的经济效益与社会效益，电力企业就需要对电力营销进行计量改造工作。在改造的过程当中，需以实际的市场需求为导向，以人民的需求作为发展目标，以便于各项生产经营活动的展开。此外，电力企业在进行计量改造的过程当中还必须要严格遵守电力行业的相关行业规范，按照相关的法律法规进行生产经营。改造的过程当中，要对现代信息技术进行充分的利用，有效保证电力计量的可靠性与准确性。

3电力营销计量改造中难点问题

3.1电能表的选择缺乏完善性

对电能表的及时转换与正确方法的普及是整个电力营销中最重要的基础环节。但是很多时候我们对电能表的选择存在着不健全、不完善，这样势必会导致使用者的测量误差。所以在进行电能表的选择上必须严格的遵守规定。电力企业中的计量工作人员，在进行计量工作开始之前，首先要清楚判断当下电力系统中的电压、电流。这样才能保证电能表的科学合理使用，并且能够为电能表的改造提供准确的数据支持。而目前我国的大部分电能表的选择中，很大一部分人没有按照相应的规定进行电能表的安装、改造，造成了大量的计量数据结果出现了偏差。

3.2电流互感器本身的因素

电流互感器具是电力设备中的重要设备，在电力工程建设中所起的作用非常重要。该设备在保护电力系统运行和测量电力系统过程中重要的设备。当前，人们对电网的准确性和稳定性要求愈来愈高，而电流互感器是保证电网稳定性的重要设备，所以该设备的作用必然就越来越举足轻重。就目前而言，在电流互感器配置环节中，因为在投入资金上存在着不足，进而导致电流互感器的配置和实际需要存在着不一致，进而电流互感器常常出现一些烧毁的现象发生，这对整个电力工程都会造成极大的影响。

3.3计量改造中自动化计量难度较大

就改造工作的实际情况来看，计量工作自动化水平的全面实现还具有一定的难度，就目前的技术而言，还很难跟上电力营销计量改造的发展脚步，也难以适应人们日常生活和生产的实际需要。并且，在现今的电力营销工作系统当中，老式计量器仍然普遍存在，而这已经不再适用于现代营销的发展模式，也无法给当前的计量改造工作提供有利的基础条件。若是老式计量器始终无法与如今的智能计量器进行有效的数据传输，那么，就无法对电力计量的准确性进行保证。此外，还需要引起注意的一点是，在老式计量器当中缺少自动报警系统，而这方面的工作，还需要通过人工操作得以实现。除此之外，自动化计量的实现之所以会比较困难，还因为在广大的农村台区电能量数据传输的信号不好，而旧电表全部换新需要投入大量的资金，因此必须要分步实施，而且对于旧电表，电能量数据的自动采集也是一个难题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4无法控制窃电行为

经过研究统计发现，县域供电所的线损率最高，是由于经常出现窃电行为。不法分子使用特殊技术，将电能计量电压回路接线进行改动，造成电压循环。更有甚者将电力测量回路破坏，使电力计量回路受阻。这种非法的窃电行为给电力企业带来了巨大的损失，所以要加大对窃电行为的管控力度

4电力营销计量改造难点的解决策略

4.1对电力营销计量装置进行改造

要想保证电力系统计量数据的准确性，首先需要根据电网的实际运行情况，来对电力营销计量装置进行合理改造。在对用户用电需求、性质、情况进行分析之后，需要对其中的电能表、互感器、计量箱柜等进行相应的改造，首先按照技术规范和标准进行设计。设置合理的计量方式，提升电能表、互感器的配置精度，保证计量结果的可靠性、准确性、真实性。才能维护用户和供电公司的利益。并将计量改造工作与防窃电改造结合在一起，如推广防窃电封印、电子封印、防窃电计量箱柜。

4.2根据相关标准和规范来对计量装置进行安装

针对目前计量装置安装过程中施工工艺不规范的问题，需要对安装人员和工程验收人员进行相应的培训，并加强现场施工监督和验收管理，保证其在实际安装的过程中，能够按照电力企业的通用标准，来对计量装置进行安装。同时，电力企业需要根据用户的实际用电情况来对用户进行分类，比如说对高压专变用户和低压用户计量装置的安装，对于高压用户来说，需要安装统一的计量柜，而对于低压用户来说，需要进行集中表箱安装或者分散表箱安装。

4.3改造计量点位置，加大用电管理

一般而言，大用电户需要电力部门进行集中管理，并通过新型专线专柜的方式进行计量。同时，通过改造计量过程当中计量点的位置，在变电站内部对计量点的位置进行设置能够避免用户对计量点的位置进行改造，从而对不正当的窃电行为进行有效的预防，并能够使整个系统的可靠性以及精确性得到有效的提升。此外，通过对高精度的计量装置的引进，还能对用户的用电状况进行精确的计量，例如，如今企业当中广泛引进0.25的高精度计量设备，它能够有效降低电流互感器间的误差，大大提升计量精度。同时，通过引进S型精度的计量器也能够将误差控制在一个有限的范围之内，进一步提升计量的精确程度与可测量度。另外，在计量点的选择上，把计量装置安装在户外、杆上等开阔地带，能够有效避免用户用改接线、松开接头等方式窃电。

4.4引入电子表数据采集器，确保计量资源不浪费

为了避免重复投资，造成国家资源浪费，在计量改造中应该利用好现有的计量装置资源。如马山县共有14.5万用电户，仅有28%的用户采用的是载波表，其他大部分用户的电表是带红外传输功能的电子表，无法实现自动抄表。如果简单的对这些还运行良好电子表进行改造，换成载波表，那么就会造成资源的极大浪费。因此，应该引入针对电子表的数据采集器，能够实现从红外电子表中自动采集电量数据，并传输到配变台区的集中器上，从而实现自动抄表功能。这样既最大限度利用了现有资源，减小资金投入，又能实现计量自动化水平的大幅度提升，是当前低压户表改造的最佳方案。

5结论

总之，电力营销计量是电力运行中的重要组成部分，为了保证电能数据的真实性，提高电力企业的整体服务质量，需要根据用户用电的实际情况，对电力营销计量装置进行改造，通过对计量装置的改造、引入计量屏柜、对计量点进行改造等，能够在一定程度上提高计量装置的运行安全性和可靠程度，还能够对窃电行为进行防治，以此来保证电力系统的安全运行。

参考文献：

[1]曹敬立.浅析电力营销计量改造的问题及对策[J].中国市场,2015,50:216+218.

[2]李雨彤.电力营销计量改造中的重点与难点探讨[J].中国新技术新产品,2016,05:157-158.

[3]吴娟娟,郞林煜.电力营销计量改造中的问题及对策研究[J].低碳世界,2016,04:59-60.

[4]杨武平.电力营销计量改造中存在问题及解决方法研究[J].中国新技术新产品,2016,12:174-175.

论文作者:金泉生,荆杰

论文发表刊物:《电力设备》2017年第9期

论文发表时间:2017/7/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b07194bc43388954be02a72.html