# 智能建筑中电气自动化控制的应用问题研究论文_黄帅1,朱雪枫2

1浙江和仁科技股份有限公司 浙江杭州 310051；2北京蓝海华业工程技术有限公司 北京 100000

摘要：智能建筑作为一种比较新型的建筑发展形式，其在传统建筑技术的基础上，完全的融合了目前最先进的信息化技术而形成。特别是电气自动化控制在智能建筑中的应用，有效的起到了现场智能调控的作用，两者的完美结合充分的体现了现代生活理念的定位，也迎合了现代人群的生活品质。本文对智能建筑中电气自动化控制应用的相关问题进行了分析。

关键词：电气；自动化；控制；智能建筑；应用

近年来，城市化进程发展迅速，人民对生活质量的要求也越来越高，一座城市的质量建设、品质构建、需求上升层次也逐年深化，因此我国的建筑产业也随之飞速发展，占领了经济建设中的大部分领域。房屋建筑产业在面对新形势下的社会需求，必须深化改革、汲取新技术、勇于创新才能得到社会的认可，因此其发展势必面临巨大的挑战。电气自动化也被越来越多的应用到现代的房屋建筑中，因其较传统的电气系统功能更加完善、操作相对方便、安全性普遍升级而得到更多的青睐，突破了原有电气系统的不完善性，为智能建筑行业做出了巨大的贡献。

1智能建筑的电气自动化技术控制原理。

建筑物内的电气自动化管理与控制系统的工作原理分三个步骤：即采集存储实时数据、对相应的系统进行控制和管理、控制命令的完成。把建筑物各个功能系统的数据信息汇集计算机控制中心，电气自动化软件对建筑物各种使用功能实施24小时在线观测，根据人对建筑物的各种使用方式编制相应的指令程序；然后，利用不同的传感器把证件的芯片信息、声信息、光信息收入电气自动化控制中心的数据库，与自动操作指令想配合，完成自动化服务。比如，办公楼中厅的自动开关的玻璃门有的安装了声控开关，当有人走近时，脚步声就会提示电气自动化设备把门拉开。

2电气自动化控制的优势分析

电气自动化控制主要是对照明系统、电气系统、加热系统、供水系统进行有效的集散控制，从而提高电气设备的运行效率，改善经营，降低能源消耗，提高资源利用率，是一种智能的处理方式。电气自动化的优点如下。

2.1智能监控、高效运作

提高电气自动化的有效利用，不仅可以帮助工程管理人员实现智能化管理，自动采集数据，对信息进行处理、反馈结果的综合运用，还可以把监控数据通过通信系统完全无误的上传到智能监控中心，该技术便于建筑人员对智能建筑进行高效监督，以减少设备故障的发生，确保其能够安全、稳定的运行。

2.2高效联动系统运作

房屋建设要想形成一个高效稳定的运行系统，需要合理分配和相互之间的配合。因此，建设项目需要将污水处理系统、空调系统、消防控制系统以及照明系统等进行科学的控制，这是一个比较复杂的工程。在施工过程中，经常出现由于某个环节操作上的失误，影响大面积的项目联动性，给人们的生活带来了极大的不便，整个工程建设的质量也会受到影响。电气自动化可以有效降低这种事件的风险，实现对内部系统的自动识别，提高各系统程序的智能化设计以及监控性能。

3电自动化控制在智能建筑中的具体应用

3.1TN-S及TN-C系统的应用系统的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

TN-S及TN-C是常见的是常见的两种电气自动化关键系统。TN-S以三相五线制以三相五线制，即：三根火线、一根零线及一根保护零线组成的中性线隔开保护线。TN-CC采用三相四线制采用三相四线制，即：三根火线、一根工作零线组成的中性线合并保护线。这两个系统在单向设备的超负荷运转方面体现了充足的优势。两个系统是电气自动化控制技术的核心和其能够在智能建筑中广发应用的基本原因。

3.2直流与交流的接地处理。

通过直接与交流的接地处理能够确保各系统免受电磁干扰，而具备运行安全，所以需要特别重视这两项的接地处理。智能建筑的配单必须确保其科学合理性，而这就必须建立在直流与交流接地可靠的基础上。同时，对于智能建筑而言，为了确保接地处于长期的保护状态，必须在智能建筑中的电气自动化控制系统接地方式进行中性点接地选择。对于建筑智能实现而言，需要涉及到很多关键性的技术融合，比如，通信技术、计算机技术及建筑工程技术等。这些技术的相互合作完成信息采集，传输及分析反馈全过程。这个过程中微电流及电位的高速运转需要其具有可靠地稳定性和安全性。特别是现代电子技术的高集成及高频率发展趋势，智能建筑中的接地技术很好的体现了这方面的优势。其有效的保护了操作人员的安全问题，智能建筑系统的操作安全性和稳定性。

3.3智能建筑中的照明自动控制。

建筑中的电气照明可通过智能控制是其智能化的优势所在。通过智能化的照明系统，一方面实现了工作效率的提升，同时还能够有效地优化工作环境。通过智能照明系统还有效的降低了电能的损耗，迎合了资源节约的发展趋势。智能建筑中的照明系统自动控制，主要是借助电磁调压技术和感应技术为基础，通过对建筑系统系统24小时的供电信息跟踪和监控小时的供电信息跟踪和监控，来实现了供电优化方式。在现代的智能照明控制系统中，能够通过中央监控装置来完成照明效果及需求的调节。在这种调节过程中，计算机及网络技术，信息通讯及空调，消防等技术都起到了非常重要的技术调控作用。

3.4智能建筑中的能源智能管理系统。

智能建筑能源的管理是通过数据处理和信息通讯的联合作用下实现的。智能建筑能源管理系统对建筑所涉及的通信硬件设备，计算机网络及软件系统等所有的系统都进行了有机的整合和管理，最终形成一个集中性的高品质数据信息库。通过该信息库的建立，形成了一套可以对建筑能源进行实际消费分析的全套体系。其能源管理通过能源的实际消耗信息作为基础，对能源管理方案进行可行性的调节分析，最终形成具有的能源管理和考核机制，从而有效的确保建筑能源的智能化管理价值和意义。

3.5智能建筑中现场总线及智能建筑中现场总线及tBACnet自动化技术的应用自动化技术的应用。

3.5.1现场总线是进行智能设备，各智能控制系统及检测仪表的连接的技术。通过现场总线实现了全方位的通信网络体系。通过总线设备及系统的连接和控制，实现了信息的互相转化和自动控制目的。

3.5.2BACnet技术是一种通信协议技术是一种通信协议，它的多种网络适用性，使其能够实现对智能建筑的综合监控。其优势在于：可为多个制造商提供支持，以其有效的技术实现了成本最小化；规范的数据标准能够实现信息交换及数据表示的统一性；具有严格的具有严格的tBACnet产品等级划分产品等级划分，有利于技术上的推广和普及；系统可操作性强，能够实现多个子系统的集成操作，这就有效的提升了共工作效率和降低了总投入。是目前公认的智能建筑自动化控制系统。

4结束语

智能建筑越来越多，规模越来越大，电气自动化工程设计越来越复杂，随着人们对智能建筑自动化服务的人性化需求，有效地利用互联网计算机和卫星、移动通信技术优势，对智能建筑的电气自动化工程设计方案，有效地进行优化处理，就能克服各种缺陷，发挥各项功能的特长，有力地促进智能建筑物的电气自动化技术的功能拓展，因此，新形势下，要加强对智能建筑电气自动化技术管理控制的研究。

论文作者:黄帅1,朱雪枫2

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年2月下

论文发表时间:2017/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b0740bfe1a8aff2211f08e5.html