# 刍议建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理 李超论文_ 李超

摘要：随着经济的不断发展，建筑行业也在不断革新，利用先进的技术进行施工，能满足人们的需求，其中深基坑支护工程是个非常关键性的工程。深基坑支护是建筑工程基础施工的重要阶段，决定了建筑工程的整体质量。所以目前建筑企业非常重视深基坑支护工程，深基坑支护的施工技术非常复杂，包括很多的专业技术，只有在每个施工环节都掌握好要点，才能有效提高深基坑施工的质量，进而提升建筑工程的质量，近几年高层建筑不断增加，这也要求深基坑支护的施工技术必须逐渐完善。本文针对建筑工程施工中深基坑支护的施工技术展开具体探究，并对深基坑支护技术的应用要点进行详细分析。

关键字：建筑工程；深基坑支护；施工技术

1、引言

在建筑工程中，深基坑是房屋建筑的重要基础部分，而深基坑支护则是深基坑工程的关键一环。在深基坑的开挖以及支护施工期间，相关的施工人员需要针对工程的各个流程予以严密地控制，对关键性的重点以及难点进行谨慎把关，进而有效地保证基础工程中各个环节都能顺利地完成。其中，相关的施工人员需要谨慎而精准地估算设计的重要参数，准确估算并调控填挖土方量，切实做好各方面的防控准备，如此才可以提升建筑工程的质量水平。特别是在土钉支护以及土层锚杆等施工技术方面，相关的工程人员需要提升技术研究以及革新的力度，强化对施工现场的总体状况的管控，充分地发挥深基坑支护施工技术的积极效用。

2、基坑支护方法

2.1深层搅拌水泥土围护墙

考虑到该类施工方法比较独特且施工机械相对占地面积比较小，旋喷桩形成的水泥土围护墙的挡土功能以及止水效能是比较优异的，能够在基层建设中被高频次使用。与此同时，旋喷桩的造价相对比较低，且在其施工过程中对周围环境造成的噪音以及污染都比较小，可以在市中心区域进行全天候施工，因此旋喷桩水泥土围护墙在深基坑支护的过程中有许多用武之地。

2.2钻孔灌注桩支护

分析行业内部的多个施工案例可以发现，施工单位通常会结合钻孔灌注桩来确保深基坑工程的顺利进行。因为采取该方式能够在一定程度上预防建筑工程出现渗漏问题，处于地下水位的黏土相对比较软，且随着时间的推移其含沙量会不断增多，会给施工带来不确定性。例如，基坑是否会出现一定的凹陷等。对于这种地基，有必要在进行施工之前做好多次调研，然后综合考虑实际情况来选用合理的支护方案。

2.3内支撑梁支护

作为组成内支撑支护的三大主要部分，挡土连续桩、钢立柱以及内支撑梁的作用不容小觑。施工人员挖掘土方时，挡土连续桩会对周围环境带来的水压力以及土压力产生一定的防护作用。

3、深基坑支护施工过程中的不足之处

3.1具体施工的情况与原计划情况存在较大出入

为了更好地确保深基坑支护的施工工作进度以及施工的质量，在正式开始实施支护技术之前，应该妥善落实好各种设计和规划的工作安排，遵循相关的具体情况合理安排工作。目前，已经出现了较多深基坑支护的施工设计和具体的施工情况存在较大出入的问题，这已经严重将深基坑支护的施工建设的效率拉低，也导致施工建设的质量无法得到应有的保证。在施工建设期间，有些工作人员并未按照相关的施工规定和要求进行施工，导致施工水泥质量出现严重的问题。

3.2土方开挖项目的质量不达标

针对建筑深基坑支护的施工工程来说，土方的开挖作业是一项非常重要的内容。但是，一些施工企业或单位对于土方开挖作业并不是非常重视，这将会给深基坑支护的质量控制管理带来很严重的不利因素。在开挖土方的过程中，由于不同的班组之间并未取得有效及时地沟通和交流，导致施工工作的效率减弱，同时，也存在部分施工单位或企业为了提早完成土方的开挖作业，而严重疏忽了对工程质量层面的控制，只是一味追求施工速度，甚至给施工工作人员分配超额度的工作，这会给土方的开挖工作的质量带来严重的后患。

3.3施工人员整体素质有待提高

不管是什么工作，人都是工作中的主体，发挥着非常重要的作用，其中包括深基坑的支护施工工程也一样，因此，相关的施工企业或单位应该组建一支整体素质高，而且能够快速适应和掌握现代化的深基坑支护施工的各种技术要求的施工团队。但是，从目前我国的深基坑支护的施工领域发展情况来看，很多施工人员其综合素质在很大程度上都有待提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因为我国的职业教育体系并没有得到有效地完善，所以在进行深基坑支护建设的人群中有很多都是农民工，即使他们具备了吃苦耐劳的毅力，但他们的文化教育水平还比较低，无法适应新知识的出现和新技术的发展，这也会对深基坑的支护技术的进步和发展带来不利的影响。

4、建筑工程施工中深基坑支护技术的具体运用

4.1做好施工的组织设计工作

施工组织设计对于深基坑支护施工技术管理而言，意义重大。施工的组织设计工作要科学合理，要具有很强的操作性，要做好对组织设计的分析研究，找到需要重点关注的关键点，从而做好相应的准备工作，如物资分配、技术准备等。此外，还应做好突发情况预案，加强工程的协调性和规范性、系统性，提高相关人员的专业能力，以此保证深基坑施工的质量。

4.2加强施工安全管理

在施工前、施工过程中和施工结束后，要做好详细的调查研究、掌握第一手资料，开展详尽的测量和严谨的分析，针对可能出现的问题制订处理预案，依据项目的相关数据和周边环境、土质、天气等的实际条件做好施工，避免因为不顾客观条件强行施工而导致的安全事故发生。

4.3做好防水工作

建筑深基坑施工要特别注意做好防水处理，要将渗水对建筑基坑的影响降到最低，从而保证建筑施工安全稳定地进行，保障建筑质量。在实际工作中，要先做好建筑项目周边水环境的调查计算，如地下水位、水压力、大气降水等数据要科学准确。如果项目的周边土层水压较大、水渗透系数较高，就要将计算稳定性的工作做到前面，以此为工程后期的减压截水提供保障。如果地下水对施工威胁较大，则应采取科学有效的对策尽力减少地下水的影响，保证施工安全。

4.4规范施工流程

科学的深基坑支护施工技术，必然要求建立起规范的施工流程，这也是现代建筑施工技术发展的必然要求，同时也是保证建筑的高质量和安全性的基础和前提。在具体的施工中，要根据施工的进程、条件和所用的技术，科学合理的确定施工顺序，并使其规范化。在采用机械设备辅助施工时，要依据规定的程序进行施工，保证施工安全。要做好施工前的分析研究，提高施工的有效性和针对性，避免返工。提高工程机械的利用率，尽可能地减少暴露的时间和空间，保证施工安全。

5、结语

综上所述，是本人对建筑工程施工中深基坑支护施工技术特点的具体分析，并对深基坑各种施工技术进行仔细研究，包括深层搅拌桩支护技术、土钉支护技术、排桩支护技术等，最后对深基坑支护技术的应用要点进行详细阐述。每种深基坑支护技术都有其优缺点，只有掌握好施工现场的具体情况及当地土壤特性，选择适宜的深基坑支护技术，利用科学的施工方案，合理使用设备，才能做好深基坑支护工作，建立建筑工程的施工基础，提高建筑工程的整体质量。希望本文对相关的深基坑支护技术人员有所裨益，加强对建筑施工的结构支护，优化建筑施工的流程。

参考文献：

[1]于淼，于学生.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理策略[J].智

能城市，2019，5（22）：154-155.

[2]刘先芹.探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材与装

饰，2019（30）：206-207.

[3]张玉忠.建筑施工中常见的深基坑支护技术与操作注意事项[J].黑龙江

交通科技，2019，42（10）：52，54.

论文作者: 李超

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b3e615c52bc72b7b9041c5e.html