# 试分析施工总平面布置图设计与管理论文_吴荣

中建二局第三建筑工程有限公司 武汉 430000

摘要：设计施工平面图时相关工作人员必须加强施工现场的信息收集与勘察工作，并且对相关数据资料给予全面细致性的分析，这样的设计图纸才能够切实对现场施工起到有效指导作用。所以工程施工总平面布置图设计必须要对以下几个因素进行综合性考虑：施工现场所在地的技术经济条件与地区自然条件；施工资源需要量、施工进度与施工方案等工程施工资料；定位、规程规范以及相关规定等技术资料；总平面图及施工组织设计等设计资料。

关键词：设计管理；总平面布置图；工程施工；基本原则；主要途径

一般按照施工进度及施工方案对工程施工现场的临时建筑、交通道路、临时水电管线及仓库等进行科学合理的规划，并且在施工总平面布置图上进行反映，很大程度上也是节约施工用地、现场文明施工、工程施工成本降低且各种临时设施数量减少等的先决条件[1]。通常情况下施工总平面比例为1：1000或者1：2000。对于大型建设项目而言，其受场地限制或者工程工期较长，施工场地必须进行多次周转使用时，需要分阶段的进行施工总平面布置图的设计。

一、施工总平面布置图设计的基本内容与原则

（一）设计内容分析

工地的道路布局及地理地貌；工程周围的地下及地上既有构筑物、建筑物以及读经济处设施的占地面积、布局以及方位；拟建建筑物、构筑物以及相关基础设施占地面积、布局以及方位；建筑施工设施、日常生活设施以及工程施工保卫、环保、消防以及安全文明等设施在内的临时施工设施的布局与方位。

（二）设计原则分析

平面设计需要紧凑、科学，并且不会对工程施工活动合理有序进行产生影响的基础上，最大程度上减少工程施工用地。对运输路线进行提前规划，防止出现二次搬运的情况，在保证运输路线快捷方面的基础上对运输成本进行全面有效控制。严格按照工程施工组织设计及建筑施工要求对手工临时用地进行科学护理的规划，防止工程不同工序之间会相互干扰，保证能够有序、安全二快捷的完成工程施工。在节省物质及场地施工管理要求下，尽可能加强对构筑物、基础设施及既有建筑物的二次利用，切实促进工程施工成本资金及场地费用的有效节约。临时设施建设需要与日常生活及日常生产需求相符合，并且施工组织设计需要严格按照“环保、防火、安全”等防护要求进行[2]。严格按照工地相关规程及安全文明管理要求布置施工现场，同时相关工作人员需要按照工程施工项目施工进展进行修改、调整与补充。

二、设计施工总平面布置图的主要途径

（一）场外交通的合理布置

设计施工总平面图过程中，必须要进行施工设备、大宗材料、半成品以及成品的北国运输路线及入场秩序的深入钻研。在大批材料进行水运过程中需要对原码头是否能够合理利用进行提前检查，确定是否需要进行专用码头的配置。在大批材料陆运进场过程中需要提升走线的合理性与灵活性，优先进行场内仓库以及加工厂的优先布置，之后再进行场外交通的引入。

（二）物料及仓库的安置

通常情况下，需要将物料及仓库布置在适合短距离运输、方面装卸、安全防火以及不湿不潮的位置上布置，并且入库时需要对各设备与材料存放要求进行综合性考虑。例如铁路运输时建议在铁路沿线进行仓库的布置，并且要留足仓库装卸前线，若场地无法进行装卸前线的布置，需要在仓库附近进行转运仓库的设置[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，条路沿线仓库要尽可能的靠近施工现场的一侧，不能在坡道或者弯道沿线上进行仓库的布置，不然在跨越铁路进行内部运输时极有可能会造成现场工作人员安全风险的增加。若采取水运方式，需要在靠近码头的位置处进行仓库的设置，减少船只在码头上停靠的时间，促进运输效率的显著提升。陆运时通常情况下将仓库设置在使用地点附件、施工现场中央或者内外部的交通枢纽区域，水泥、砂石、石灰以及木料存放仓库应当靠近预制场、加工厂以及搅拌站，预制构件及砖瓦等可以直接取用的原材料，为了最大程度上减少二次搬运造成的运输成本，可以将这些仓库在施工现场附近进行设置。除此之外，工业项目工程施工的机械设备必须要设置专门的存放点，大宗设备需要靠近车间设置存放点，其他设备的存放仓库需要设置场地外围及专用空地上。

（三）加工厂布置

相关工作人员在布置加工厂时需要严格遵循相应原则，要保证其使用起来的便利性，具备一定的防火条件，还需要对运输成本进行充分考虑，但是必须建立在不会对正常施工产生影响的基础之上。所以大部分情况会集中进行加工厂的布置，特别是以工地边缘为主。在布置加工产时需要在仓库中进行原材料的堆放，集中在同一区域进行布置。布置混凝土搅拌站时需要与进行实际情况的考虑再进行集中布置，也可以松散布置，或者按照具体情况将二者进行结合布置，若工程施工现场需要数量较大的现浇混凝土，可以在工地上进行搅拌站的设置[4]。若具有较好的运输条件，最好选择集中布置，若运输条件较差就可以选择分散布置的方式。在预制加工厂布置过程中可以选择空闲地带，例如进场专用线附近的地方或者扇形区域。布置钢筋加工厂时可以应用集中布置或者分散布置的方式进行，需要点焊或者冷加工的钢筋等，可以在中心位置进行加工厂布置，尽量与预制构件加工厂相靠近，小型加工件可以选择简单机具进行加工，加工点选择工棚附近的钢筋点。布置木材加工厂时需要对加工木材数量进行充分考虑，同时还需要对极爱共种类与性质等因素进行全面考虑，在此基础上决定采取哪一种方式布置。

三、施工总平面布置图设计的有效管理

工程施工总平面布置图在设计完成之后，施工单位及相关工作人员必须对其进行严格落实，切实体现出其设计意图，促进其积极作用的充分发挥。因此，施工单位需要加强总平面布置图的科学合理管理，只有在管理基础上才能够切实保证工程得到有序合理的施工，管理制度主要包含了以下几方面内容。首先，施工总平面布置图管理制度的建立与完善。严格划分其使用管理范围，切实将责任落实到个人，严格控制好物资占用的面积、位置及时间等。其次，对交通及水电源等公共项目进行统一管理，切忌随意进行道路的挖断及拆除，若需要将水电源进行切断，必须申请批准之后才能够进行[5]。最后，动态管理制度制定与实施。因为无法对其他特殊情况造成的方案变更进行预知，相关工作人员需要与现场情况相结合，合理科学的对其进行有效修正。

结语

综上所述，文章主要围绕着施工总平面布置图设计的基本内容与原则、设计施工总平面布置图的主要途径、施工总平面布置图设计的有效管理三个方面展开了论述与探讨，目的是为了促进我国工程施工总平面布置图与具体施工需求相符合，切实促进工程施工进度与施工质量的显著提升，切实满足新时期我国经济发展及人们日常生活、生产作业的工程需求。

参考文献

[1]苏从霞，冯记德.采用甲方施工图预算和工程量清单计价相结合的办法控制工程造价[J].石油工业技术监督，2005（09）：38-42.

[2]石改萍，闫培丽，张军，胡君慧，谷松林.国家电网公司1000kV变电站施工图设计内容深度规定解读[J].智能电网，2016，4（04）：441-446.

[3]狄青.AutoCAD绘图软件在建立施工平面布置图资料库中的应用[J].安徽冶金科技职业学院学报，2007（04）：25-26.

[4]孙晓阳，颜卫东.泰州万达广场大型城市综合体项目施工现场平面布置管理[J].施工技术，2013，42（10）：94-96+110.

[5]邹伟，杨钦鸿.鸭嘴河跑马坪电站竖井压力钢管安装和混凝土衬砌施工布置方案[J].四川水力发电，2012，31（03）：19-23+128.

论文作者:吴荣

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第24期

论文发表时间:2018/12/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b4cf4e283531c50ea6c6865.html