# 探讨电力设备的检修维修管理制度周奕同论文_周奕同

摘要：近几年来，伴随着国民经济的快速进步和发展，国内的火电技术越来越先进，发电设备逐渐朝着复杂化、高参数和大容量的方向发展。为了保证电厂设备的正常运行，维护、检修费用将会大幅度提升，基于当前的实际情况，制定科学、先进的设备维修管理制度，可以为电厂设备稳定、安全和长周期运行提供可靠的管理保障和技术保障。

关键词：电厂；设备；检修管理；优化

引言：现阶段，国内电厂设备普遍存在着技术设备落后、电机设备老化的情况，为了实现电厂的快速发展和正常运行，必须积极引进国内外先进维修技术和设备。在日常生活中，电机设备应用得非常广泛，却缺乏相应的技术人员和技术支持，无法对电厂的设备进行有效管理。因此，为了有效的确保电厂设备正常运行，必须采取科学的措施，及时对电厂设备进行检修，提高电厂的运行效率。

一、电厂设备检修现状分析

（一）故障率与检修周期不成正比

伴随电厂设备规模越来越大，电厂设备的灵敏性也越来越高，这些因素都提升了设备故障发生的概率。因此，为了有效的确保电厂设备的稳定性和安全性，在实际的检修工作中，必须时刻关注上述异常状况，确保设备检修工作的质量，提升电厂设备运行的安全性和稳定性。在国内，电厂数量非常多，它们建造的时间和服役的年限存在着很大的差异，必须积极引进先进的检修维护技术，传统检修技术已经无法满足当前的发展需求。只有采取这样的措施，才可以确保电厂设备的运行状态，确保电厂运行的稳定性和安全性。

（二）检修过程的不持续性

国内很早就提出了检修运行分离的管理体制的改革措施，逐步建立和组建了各自的检修制度，然而因为检修公司和发电厂之间分工的交叉和设备责任的不明确，在检修的过程中，尤其是大修及扩大性大修时，虽然可以确保检修的质量，但是依旧存在维护过程和检修过程不连续的现象，导致某些技改项目在检修完成后，进行事故处理和日常维护时，某些技术参数及资料图纸产生混乱，延长了检修的时间，降低了电厂设备的使用寿命，阻碍了电厂的可持续发展，为国家带来巨大的损失。

（三）计划检修的不科学性

在电厂设备检修过程中，必须制定严密的检修计划，检修计划必须综合现场投运调试情况、设备制造质量、安装工艺等，将这些因素写进设备检修规程中，并将其固定下来，交由生产计划部门参考执行。

（四）计划检修的不经济性

若不对机械的实际情况做精确分析，单方面地按照事先准备的维护时间，超过机械所需要的维修或者低于所需要的维修，结果都会导致大量无畏的精力与人力流失。而且，维修不足会严重危害机械安全，会出现机械汽轮机超过之前的运转速度，导致锅炉爆炸等严重事故。首先，单方面按照规划执行维护不仅使不需要维护的机械得到维护而浪费人力物力，而且还会加剧机械的损耗，严重的话还会降低运转周期。其次，维护不足导致需要维修的机械没有及时的处理，导致机械的安全性下降，或许直到出了问题才得到紧急地维修，增大了损失。

二、状态检修必要性及其经济效益

总体而言，对电厂电力设备的运行状态进行检修属于一项庞大且系统的工程，基于现代维修管理制度，利用先进的设备状态诊断技术和监测技术，综合判断和分析设备运行状况，从而从根本上掌握电厂设备内部实际情况，了解故障的部位，预测隐患的发展状况，综合评判设备的整体寿命，确定设备检修间隔和检修项目，这是真正意义上的按需检修。因为传统的检修方式存在很多缺点，西方很多发达国家已经着手开始设备状态检修，预测设备的运行状态，进行预防性检修。基于科学技术手段的进步和管理方式，逐步完善检修制度，特别是诊断和检测技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆依据故障诊断和状态监测技术所获取的实时数据，在运行经济性下降到极限前或故障发生之前，针对性的进行设备检修，我们也可以称之为预知检修。

三、完善电力设备检修制度的措施

（一）加强状态维修的技术指标

状态维修制度的重要核心在于状态监测技术，过去的检修技术由于在技术上的限制，无法完成对电力设备的状态参数进行有效的监测，而当前的状态维修技术可以满足这一技术要求，目前的状态维修制度中的技术理论主要侧重于间隔期的选取作为制度的重要核心因素，正好能够满足过去的维修制度所凸显的缺陷，另一方面，除了要高度重视状态监测特征量的选取要求，而对间隔期的技术指标也要树立正确的重视意识，通过这两者的有效融合，能够提升状态维修制度的技术作用。

（二）提高设备状态检修水平的措施

提升设备状态检修水平主要通过以下三个部分进行，包括：第一，不断加强变电设备在运行状态方面的管理措施，针对不同的运行设备提供针对性的状态检修管理措施。首先，状态检修工作是一项综合性的检修工作，涉及领域较广，包括科学技术、电子设备的故障因素识别与研究等，需要电力系统的各个不同管理部门之间的信息共享、分工合作才能够切实有效地发挥该检修工作的作用。第二，通过采用不同的技术构造为设备状态检修系统进行提供支持。包括与电力产品制造商中的技术部门保持密切的联系，在必要时，双方共投入到状态检修工作方面所涉及到的技术问题与技术方面的研究工作中，这种必要工作指的是设备的状态参数、技术研究过程的专业诊断、专家系统的技术分析、标准状态方面的研究等工作。

（三）电力设备状态维修替代定期维修的作用与必要性

状态维修的主要作用特征在于：通过电力设备在运行的状态下进行监测，同时能够快速对该设备中的具体参数值进行分析与统计，然后自动生成解决措施制度供从业人员参考、运用。要实现这种状态维修的判断功能需要依靠设备状态的监测技术，这也是该维修制度的重要核心组成，检测技术是评估电力设备能够在运行的状态下采用状态维修制度是否合理的一个重要前提条件，也是保证状态维修能够实现实时准确监测的一个重要前提，它的技术原理主要是以技术的监测性能以及评估性能作为根据，然后自动化智能安排电力设备的维修时间和维修措施，改善了过去的维修制度在费时费力方面的缺陷，但从技术领域的角度出发，状态维修技术能够在一定程度上改善了过去的制度缺陷，但这种技术目前的发展阶段，无法在同一个时间段内对所有的电力设备进行监测，电力设备中的不同部件对设备的整体影响不尽相同，不同生产商的电力设备的具体结构以及造价也存在一些差异，在技术还不够成熟化的情况下，可以初步应用该技术在摸索的过程与维修制度形成协同合作的关系，二者互相融合是当前的技术发展阶段关于电力设施最完善的维修制度之一。

四、结语

根据电力设备目前的检修模式，在一般情况下都是采用人工开展定期的检验工作这种传统模式，这种传统模式只能在一定程度上预防故障问题的发生，减少部分隐患的作用。电力设备是否稳定运行关系到整个企业的正常生产工作。而当前的两种维修模式，即定期维修制度与状态维修制度两者都存在一些缺陷点，应当综合分析两者之间的利弊并合理制定更加完善的检修制度来促进电力设备的检修维修工作的更大作用。

参考文献：

[1]孙延德,石雅松.试论发电厂设备检修管理[J].中国设备工程,2018(10):22-24.

[2]范卫城.探究电力设备检修现状与建议[J].科技创新导报,2015,12(30):55-56.

[3]徐睿,岳太仁,刘权明.做好电力设备检修管理工作、提高设备运行可靠性的几点建议[J].硅谷,2014,7(21):200+197.

[4]甄国光. 电力企业设备点检定修制管理模式的研究[D].石河子大学,2011.

论文作者:周奕同

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1bc652ef5dc50331f2665c36.html