# 建筑电气的强弱电工程施工质量控制策略论文_李福龙

摘要：建筑电气工程一般包含两个方面，是强电工程与弱点工程的总称。随着人们生活水平的提高，人们对于建筑电气已经从需求转向了要求，符合人们要求的同时又要保证建筑电气强弱电工程的安全，需要制定有效的工程质量控制策略。分析建筑电气强弱电工程的特点以及在一些目前存在的问题。制定有效的工程施工质量控制策略。以此保证建筑电气工程的安全性，有效性。

关键词：建筑；电气；强弱电工程；控制策略

前言：随着我国经济的飞速发展，人们生活水平的提高，人们对于建筑电气的要求也空前提高了。而强弱电工程是建筑电气施工中的重中之重，为了保证工程的质量，我们就必须要保证强弱电工程的质量。而强弱电工程施工时有着极大的难度，又关乎整个工程的质量。工程施工时应当综合分析掌握强弱电工程的特点，严格把控工程质量，还要运用有效的质量控制策略，从而保证整个工程质量。

一、建筑电气强弱电工程的特点及意义

（一）建筑电气强电工程的特点

建筑电气强电工程，即一般具有电压高，电流强特点的工程。强电工程多用在为建筑物提供能量、能源供给。例如，为建筑物的照明系统，高压电器，电梯系统提供或是其他高能耗，高电压要求的设施提供能源保障。由于这些设施必不可少且耗电量大，在工程施工时应当全面考虑两个方面，安全性、高效性。在保证工程安全的大前提下，尽可能的做到环保，降低能耗，提高能量的利用率，高效省电。但施工时一定要保证安全性，不能本末倒置。

（二）建筑电气弱电工程的特点

与强电工程不同，弱电工程通常是指一般具有电压低，电流弱特点的工程。一方面包含了国家明文规定符合的低电压，低电流，具体可以分为直流电，交流电；另一重要特点是以低电流为特点的各种信息信号的传输系统，例如，计算机，电话，移动网络。在工程建设中尤其是要保障信息传输的效果，除了关注安全性与能耗，更要保证这些工程之后的可靠性，广泛性，可维护性，容错性……注重工程质量。

（三）建筑电气强弱电工程的意义

从强弱电工程的特点可以看出两者有很大的不同，但是二者要有机的联系起来才能更好的为人们所服务。如果强电器工程为硬件，那么弱电气工程就是软件。特别是当下的信息大数据时代，信息化，自动化设施的出现，建筑也将顺应时代潮流，走向智能化的时代。那么这些智能化建筑的兴起需要的正是强电工程的基础电力保障加上弱电工程的信息化功能的有机结合，实现建筑的电力，信息一体化,符合人们的需求[1]。

二、建筑电气强弱工程目前存在的问题

（一）弱电工程存在的问题

由于弱电气工程涉及到了许多信息设备的运行，其工程施工工艺十分的纷繁复杂，经常容易出现一些故障问题，因而实际的施工进度与计划的施工进度不一致的情况时有发生，导致施工进程错乱，失去了工程的科学性，逻辑性，合理性，最终会影响到工程的作用效果，且不容易改善修复。出现此类情况的时候就应该马上在可控范围内对实际的施工进度进行调整，保证按照计划的科学的进度开展施工；弱电流工程虽然具备电压小，电流弱的特点，但是安全问题始终是建筑工程中不容忽视的，弱电施工工程中各项工艺都具有纷繁复杂的特点，有时不当的操作会导致一些异常的情况，如火灾的发生甚至是设备的损坏与人员的伤亡。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于施工与管理的安全意识的缺乏与施工中的疏忽，导致安全管理漏洞百出，工程的最终效果也无法保证[2]。

（二）强电工程存在的问题

照明系统与供电系统的安全性与高效性，例如人们对于变压器配、电箱的安装的位置以及高度一直在争论。减少投入的成本，保障工程的正常运转的同时要保证人们的安全。规范合理的安装一些设施，否则可能会给居民带来诸多不便，甚至威胁威胁到人们的生命财产安全；其次，一些工程在实施时没有注重电气线路设计安排，管道，电井位置缺少了必要的考虑，造成了不必要的浪费与成本，长远看来不符合可持续发展的绿色环保要求；配变电设备与电负荷的问题也十分的常见，在电气的施工的过程中经常需要用到变配电以承载高压与低压的变线，达到相应的目的。而在此过程之中，倘若没有科学合理的统筹设计安排会使得难以达到期望的变配电目的，影响工程的进行与最终质量。此外，有些在设计施工图纸的时候没有明确的标出配电设备，也没有留下相关的对于型号标准的说明记录，这为设备的后期的长期维护带来了诸多的不便，有些甚至需要进行二次的施工与维护，这建筑电气的强弱电工程施工质量控制策略[3]。

三、建筑电气的强弱电工程施工质量控制策略

首先，重视安排管理，电气工程是众多建筑工程中的非常重要的一环，是建筑工程中的基础设施的保障，是总体工程成功与否的一项重要的评判标准，可以直接影响到建筑使用者的居住使用体验。建筑工程有许多的环节，首先就是在准备阶段就应该明确电气工程的重要性；此外，要对强弱电气工程的特点与差别有着清晰的认识，有科学合理的统筹安排，为后期的施工提供明确的路线与依据。

在工程准备阶段时，要对工程做出合理科学的评测，合理的清晰的安排与规划。之后要对施工的人员和质量检测人员进行系统的讲解，让他们明确施工的方式方法以及相关信息，此外要着重强调安全意识；在准备图纸方面要做到明确、准确、详细，必要时多种图纸相结合，以减少其他工程对于电气工程的干扰，还应当长远考虑，方便后期检修与维护。安排好接口对接的工作，促进各个工程的有效配合，保障工程整体的效率与质量。

在工程之后各个阶段要加强管理，为保证工程的最终验收成果，在各个阶段都要与施工人员保持交流，保证图纸与施工的规范性与准确性。可以开展有计划的审查，随时解决可能存在的实际偏差、错误。在电气施工时，聘请专业的质量检测人员成立小组，定期按技术要求进行检查报告。管理监察人员要做好交流、检查，负责好各个工程的衔接，保证电气工程与整体工程进行的质量与效率。做好强弱电工程的有机结合，在施工时要保证二者的和谐统一进行，同时满足要求，以此保证建筑电气强弱电工程的整体效果。完工之后，更要经常维护检查，保障强弱电的配合使用，弱电工程依赖强电提供电力，弱电工程实现信息调节管理，将二者的价值充分的发挥出来。

结束语

随着技术的发展与人们需求的提高，建筑物的电气工程也应当顺应需求，在保障基本的使用体验之外，强弱电工程的充分的配合，为各种现代化的需求提供了可能。施工时要充分认识两者的特点与意义，掌握施工的特点，难点，保证强弱电工程的质量，为人们提供更好的居住体验。

参考文献

[1]洪菲菲.建筑电气的强弱电工程施工质量控制策略[J].住宅与房地产，2017,（10):168

[2]杨宜滨.建筑电气的强弱电工程施工质量控制策略[J].四川建材，2018,（7):176

[3]卫娟娟.建筑电气的强弱电工程施工质量控制策略[J].安全质量，2019,（4):135

论文作者:李福龙

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1be400e1e5955e581737a38b.html