# 浅析电厂化学水处理技术的发展及难点探讨论文_张宝珠

华能鹤岗发电有限公司 黑龙江鹤岗

摘要：现代电厂需要选择合理的化学水处理技术来满足电厂大型化对水源的要求，来更好的促进电力能源的扩大。通过对原水净化处理技术、和原水净化的难点及防腐等问题。对于电厂水处理人员有一定的参考价值。

关键词：电厂，化学水处理技术，发展及应用

在电厂化学水处理过程中，传统的离子交换处理技术已经不能满足时代的进步，而采用全膜分离技术可以更好的适用锅炉补给水的需求。化学水处理技术是保证电厂正常运行的基础，尤其是在水资源杂质多、硬度大的区域，更能体现出化学水处理技术的作用和价值，这就要求必须要加大对电厂化学水处理技术的研究。

一、电厂化学水处理技术概述

随着我国电厂的快速发展，有效推动了我国社会的进步和经济的发展，电厂用水如果得不到必要的处理，就会产生一系列的问题，如结垢、积盐等，甚至给电厂发电设备带来严重损坏。现阶段，电厂化学水处理技术虽然得到快速发展，但是，处理工艺大体相同，都是通过温度、PH、磷酸根含量等指标来监测电厂循环水是否需要经过处理，电厂化学水处理技术就十分必要。

二、电厂化学水处理技术的内容

本文主要介绍原水净化处理技术、FCS技术、凝结水精处理技术及全膜分离技术，从而为电厂化学水处理技术的研究提供必要参考。

（一）原水净化处理技术要求

电厂在实际运行过程中会需要大量水，这些水大多是自然水.没有经过任何的处理，水中往往含有大量的盐分和杂质，长期使用就会影响电厂设备的正常运行。因而，原水净化处理技术的应用十分必要，首先将水中的杂质沉定处理，并严格监测水的PH，必要时采用中和处理的方式，而在中和处理过程中，尽量避免中和处理带来的危害。

（二）全膜分离技术

超滤膜是通过压力去除水中颗粒、胶体及相对分子量大的活性膜。借助压力驱动使多孔膜上的机械截留，分离范围是胶体、病毒、大分子物质等。和传统水处理技术相比，全膜分离技术具有很多优点，膜分离设备紧凑、运动部件少、结构简单、操作及维修便捷.自动控制方便，可以实现连续生产。膜分离技术能耗低、效率高、设备小巧、占地少。

（三）FCS技术应用范围

为了有效提升电厂运行的安全，提升对特殊环境及易变控制力度，需要应用FCS技术，该技术符合电厂化学水处理技术。比如火电厂在实际运行过程中存在很多问题，尤其是化学水处理设备分散，提升了样品取得的难度，降低了对水的实时监控效率。FCS技术具有‘自动化程度高、开放性、及可操作新。可以将火电厂一些落后操作系统进行分级，并且重新构建完善的操作系统。现阶段，在火电厂的水处理系统中，凝结水处理就利用了FCS技术大大提升了工作效率，在一定程度也降低了人工劳动强度，实现远程操作的目的。

（四）凝结水现象精处理技术

凝结水是指水在经：过高温之后形成的饱和蒸馏水，凝结水在热能价值上低于蒸汽，但是，凝结水具有很多优点，如水的纯度较高.非常适合电厂锅炉运行使用，依靠该循环方式，可以大大提升资源的利用效率，并且降低了企业运行成本。比如.现阶段，在很多电厂运行过程中，人们很容易忽视发电设备的蒸汽气热。因而，需要对凝结水进行精处理，现阶段在我国火电发电厂中凝结水系统主要有高速混床和前置过滤器，利用过滤器将水中的铁离子取出，而离子交换发生在高速混床上.通过专门的设备，让失去交换能力的树脂重新恢复交换能力，从而实现凝结水的精处理。

三、原水净化中存在的难点体现两个方面

水净化过程中最大的难点就是水除盐处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）用酸除去水中的阳离子

电厂化学水处理的离予交换工艺有两种即：用酸除去水中的阳离子和用碱除去水中的阴离子。用酸去除水中阳离子时，一般情况下，首选硫酸。一方面硫酸性价比高即 经济实惠，而且它可与水中的阳离子充分结合，从而达到理想的去除阳离于效果。另一方面，硫酸的运输及存放都比较方便，可以为电厂节约更多的成本，极大的提升生产效益。用酸除去水中的阳离子的具体实施步骤如下：首先将过滤后的水全部通过弱酸阳离子过滤器，这样会有一大部分的硫酸盐通过阳离子交换器被除去，然后，再通过强酸阳离子交换器，将水中残留的阳离子去除掉，要想将水中的阳离子彻底去除，还需进一一步通过再生处理。

（二）用碱除去水中的阴离子

用碱除去水中阴离不予的具体操作流程为：首先将除去阳离子的水通过弱碱阴离子交换器，将大部分阴离子去除掉，然后再将其通过强碱阴离子交换器，将水中剩余的阴离子去除掉，同样要想彻底去除水中的阴离子，需进一步做再发处理。但在此过程中，需注意以下两点（1）由于水中去盐过程步骤多、工艺复杂，因此，在此过程中必须严格把控好操作流程和步骤，以此提高去盐效率。（2）由于水中极易出现盐离子超标现象，所以，必须严格按照离子交换规律进行处理，避免或减少因盐离子超标，影响到电厂正常运行中水的最大利用率。

四、电厂化学处理运行中的防腐要求

要高度重视电厂化学处理中的防腐问题。

（一）为了防止发生水因氧

发生氧化反应而腐蚀设备，在水被送入锅炉之前，务必要进行去除氧处理。其处理方式可以采用以下两种：（1）是通过化学反应，另一种是通过电化学原理。通过化学反应，可以使水中的氧发生反应后变为更稳定的化合物。迎过电化学原理的利埘，使水中的氧成功的进行转换，避免或减少了发电设备遭受腐蚀氧的腐蚀威胁。

（二）铁的氧化对于

电厂设备的腐蚀是相当严重的。因此，电厂在化学处理过程中，应采取加氧法对发电设 备和管道给予保护，使电厂设备可以安全稳定的运行。加氧法的难点主要体现在以下几个方面：（1）要防止凝汽器发生泄漏而造成的水质问题。通常凝汽器发生渗漏在在所难免的，但一般来说，普通的渗漏并不会对水质有太火的影响。但泄漏就有所不同，以理论卜分析，水质小会因凝汽器泄渊而受到影响，但凝结水中的杂质会严重影响到杂水中的杂质含量，而且杂质含量的不断增加，会严重影响到金属表嘶氧化膜的形成。（2）当对水进行处理时，尽可能清理干净水中的离子.如果发现有残留盐，需经除盐水箱做进一步的处理，尽量避免或减少水中出现悬浮物。对于一些可溶气体的含量，为了满足电厂水质的需求，有必要进行减少。加氧法效果越起效，金属表面的氧化膜形成会越顺利。

五、辅助系统水处理过程中存在的难点

电厂化学处理过程中的难点，除了要对循环水等实施处理外，还应对电厂化学处理采取一定的监测措施。在电厂化学处理过程中，对于冷水、循环水加以监测设定和处理，通过工作人员严格的记录，从面使水质满足电厂的需求.进而保障电厂各机组安全、稳定的运行。辅助系统水处理过程中，通常采用的方法是在处理过程中加入适量的药，通过加药去除水中硅、FE、NA等离子，在此过程中，需工作人员对实际处理过程中的相关数据精确掌握，确保辅助系统后续水处理的安全。是在每年的6月至10月期间，可以直接向循环水泵内进行加药，确保水质的良好。

结束语

综上所述，随着我国科技水平的不断发展，电厂化学水处理技术得到了快速发展，尤其是原水净化处理技术、FCS技术、凝结水精处理技术及全膜分离技术的应用，大大提升了电厂化学水处理效率，有效推动了电厂生产效率的提升。

参考文献：

[1]宋洪军浅析电厂化学水处理技术发展与应用[J]，黑龙江科学2014，5(2)：259

[2]刘延顺，李洪滨，浅析电厂化学水处理技术发展与应用[J]，科技创新与应用，2016（36）：151

[3]张婷，肖婷婷，电厂化学水处理运行中存在的难点分析[J]，化工管理，2018

论文作者:张宝珠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c187ae768b1c2fb2185b1ed.html