# 供电公司装表接电现场安全工作探讨张继佐论文_张继佐

摘要：供电装表接电工作的目的之一是为了准确且及时地为用电居民计量用电情况，此项工作虽然十分重要但其实际施工却存在一定的危险性，这主要体现在此项工作的开展需要接触电力资源且施工环境较为复杂。因此，高度重视供电装表接电工作中的安全性无论是对于供电企业还是人民群众而言都显得尤为重要。也就是说，安全意识必须作为装表接电工作的第一原则。本文对于装表接电工作中安全问题及其有效优化方案的相关探讨便是基于此而展开的。

关键词：电力工程；装表接电；管理；安全

引言

近年来，我国经济社会发展迅速，电力工作在社会主义现代化建设中的作用越来越突出，这就要求供电行业要不断提升服务质量，做好本职工作，为促进国民经济的增长而不断努力。做好装表接电工作是供电行业提升服务质量的有效途径，然而，我国很多供电企业在装表接电工作中还存在许多安全隐患，如果不加以防范，可能会造成严重的安全事故，因此，供电企业必须要做好装表接电工作的安全防范措施，防止出现安全事故，造成巨大的人员伤亡和经济损失。

1 电装表接电工作安全问题分析

1.1 安装问题

供电装表接电工作需要接触到电力资源，因此规范的施工是保障工作安全的重要保障，但是在实际的作业中，因不规范施工导致的安全问题也是频繁出现。尤其是在电力系统中，项目的建立与运行需要统筹分析供电装表接电工作类型，并且装表接电工作也在电力系统中占据着重要的地位。目前我国使用的是电子式多功能电能表，在安装这种新型电能表时，需要格外注意电能表尾部的两根铜线，如果将尾部的铜线与火线相接，就会导致短路或是电能表故障、损坏等问题，进而造成用电安全。同时在更换老旧电能表时，依然需要注意电能表的尾线，不能出现更换事故。为确保社会用电质量与用电安全，在安装电能表时不能使用同一种接线方式，必须根据电能表的规格、参数、作用功能选择相应接线方式，如果忽略这些安装问题就会导致安装故障。

1.2 电能表问题

电能表是供电装表接电工作中的重要部件，电能表故障也是电力系统中常见的安全问题，其中，电能计价错误问题更是频繁出现且危害严重。如果电能表故障得不到及时的解决，将给居民用电与工业用电造成很大的困扰。例如，部分地区经常发生电能表烧坏的问题，给用户的正常用电造成影响；同时如果用电计量出现失误，就会引发偷电问题，不仅会造成电力资源的浪费，也会影响用户与电力企业间的友好合作；而电表计量结构与结果间的差异，会造成供电智能的缺失，甚至对社会经济的稳定发展造成一定的影响。现在广泛使用的新型电能表虽然能在一定程度上解决这些问题，但是也由此产生了一些新的问题，例如部分用电用户提出，新型电能表走的太快，太敏感，对新型电能表的准确性与安全性提出质疑。

1.3 电力负荷及电源点布置问题

随着我国城市人口的逐渐增加，各种新型用电设备的逐渐增多，城市用电需求也逐渐增加，从而导致供电系统整体负荷增加。因此，当前我国在供电装表接电工作中电负荷在供电系统中的合理分配问题，成为其工作安全需要解决的主要问题之一。例如，由于供电方案的不确定性，在其进行电力负荷分配的过程中，经常会产生因供电电流过多，从而导致其后续工作出现安全问题，影响电力系统的正常运行。此外，针对电源点布置问题，研究发现在供电装表接电工作中进行电源点布置的过程中经常会产生因电源点布置不合理，从而导致电路运行差异化，导致线路电负荷增加，造成线路安全问题。由此不难看出，当前我国供电装表接电工作中电力负荷及电源点布置存在问题，严重影响工作的质量和安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 供电工程装表接电有效措施

2.1 加强对装表接电的源头安全管理

在进行装表接电工作的过程中，为了防止因在具体的实施过程中出现不安全因素，需要对装表接电工作进行源头安全管理，这也是在保证电力工程装表接电的安全管理的重要方式之一。对于需要用电的用户，电力企业要对其信息进行详细的审核，只有符合相关标准时电力企业才可以对该用户进行供电，并制定科学合理的供电方案，防止因一些意外事故造成用户在用电过程中出现安全问题，保证在出现风险事故时可以及时有效的进行解决。在电力企业进行供电之前，要预先将供电的具体位置以及线路的架接等详细安排好，并经过相关部门审核通过后才可以进行具体的实施，对于不合理的部分要及时的进行修改和调整，只有这样才能确保供电过程不会出现意外事故，不会对人们的生产生活造成安全隐患。同时在安装的过程中要相关单位和部门要对其进行严格的检查，保证质量符合规定的标准，只有这样才能保证供电工程的良好平稳发展，减少对人们的造成的影响。

2.2 规范操作方案

在目前电力系统装表接表工作中，所面临的所有问题都可以通过科学技术的支持来解决，而科学层面的创新可以有效地避免不规范的操作。在电表的装接技术上，工作人员要通过科学的连接技术，以避免发生状况，所以具体问题的要认真对待。对于施工环境，也要不断改进，不要千篇一律的做法。举例说明，对于电流与电压的技术层面，要对表箱进行技术改造，以提高精准度为标准，避免计量产生误差。

2.3 及时排查电能表故障问题

电能表故障是装表接电工作中最常见的问题，线管运维工作人员要高度重视电能表故障问题，做好排查工作，一旦发现问题要及时解决，确保电力系统的稳定性。为了确保排查效率，运维工作人员应该制定完善的排查任务表，并按照任务表的要求对电能表进行定期的检查，以此来确保电能表故障能够被及时的发现。在排查过程中，一旦发现电能表存在安全隐患，比如计量装置问题、线路老化问题，要及时的采取应对措施，避免出现连锁反应，引起更大的故障。

2.4 合理分配电负荷和电源节点

如何能够更加合理的分配供电装表接电工作中的电负荷和电源节点分配问题，可以从以下两方面进行改进：①增强供电方案设计人员和施工人员的安全性，从而使在供电装表接电工作的各个环节上能够坚持和贯彻合理分配供电负荷和电源节点的意识，保障其安全性；②在其安装过程中利用现代技术，例如接电节点模型和电负荷模型模拟供电装表系统的电负荷方案，确定更加合理的电负荷和电源节点分配方案，保障电源负荷分配和节点分配的安全。

2.5 消除电力装置安全隐患，加强设备维护

为了将供电表的作用全部发挥出来，在安装供电装表期间，需要对其存在的一些安全隐患进行排查，确定无误以后，再投入使用。另外，想要使得电表长期正常运行，必须做好后期的维护工作。日常的维护工作由用户自己负责，工作人员负责告知用户一些简单的日常维护操作，每隔2周维护一次。如果发现电表出现问题，应立即与专业工作人员联系，不可以自己修理，否则很容易发生安全事故。另外，在更换电表的过程中，严格按照记录标准，拍下现场设备情况，将其作为今后维护工作开展的参考依据，从而达到科学管理的目的，为电表的安全运行提供保障。在修理之前，需要先断开电源，并佩戴专用的绝缘手套，使用绝缘工具逐一排查问题所在，从而延续电表使用寿命，有效降低安全事故发生率。

3 结语

综上所述，供电装表接电工作对于电力系统的运行与社会用电至关重要，针对目前供电装表接电工作中存在的安装问题、电能表问题以及接线问题，供电企业应当统筹分析问题原因，规范电能表安装、接电操作，同时运用现代技术，有效提升供电装表接电工作的安全性。

参考文献：

[1]赵彦峰，吕国，孟凡兴.供电装表接电工作中的安全问题及对策探索[J].产业与科技论坛，2016，15（2）.

[2]陈羿宇.浅谈装表接电工作中的安全问题及预防措施[J].通讯世界，2017（17）.

论文作者:张继佐

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c41051bad4d7821269ba57d.html