# 建筑工程施工中节能施工技术的运用分析论文_王海龙

身份证号码：37098219861130XXXX

摘要：建筑工程施工过程中，能耗问题需要引起足够的关注和重视，并能够深入到施工环节中，在保障施工质量的基础上，在节能方面增加技术性投入。节能施工技术的应用，是为了提高资源和能源的利用率，最大程度上减少浪费，进而达到成本控制的目的。根据建筑工程施工实际情况，科学、合理的应用节能施工技术，降低能耗，更好的完善建筑的功能。基于此，本文结合建筑工程施工中节能施工技术应用的价值，针对其实际应用展开了论述，以期为相关人士提供有价值的参考。

关键词：建筑工程；节能；施工技术

1节能施工技术在建筑工程施工中的应用价值

建筑工程的施工过程中，需要消耗大量的资源、能源，其中还存在资源浪费的问题，需要及时得到解决。建筑施工过程中的能耗问题，更多的来自于技术层面。由于施工技术不够完善，导致资源的利用率不高，增加了资源和能源的投入与消耗，同时还会影响施工的工作效率。出于节能降耗的考虑，建筑工程的施工技术还需要持续予以优化和升级，对于资源、能源进行合理的配置，充分利用其功能和价值。在建筑施工建设的过程中，需要充分考虑到当前的环境现状，面对能源紧张的现实，节能环保成为主要发展趋势。将节能施工技术应用于建筑工程当中，能够对原有的施工技术进行改进和升级，改变以往的管理思路。以“节能”、“降耗”、“减排”为目标，减少成本投入，同时满足安全性、实用性和经济性的要求，为建筑行业健康可持续可持续发展提供重要的支持，而节能施工技术在其中发挥着关键性的作用。

2节能施工技术在建筑建筑工程中的应用

2.1墙体节能技术

在整个建筑中，墙体所占的面积和比例是最大的，因此，做好墙体节能对于提高整个建筑的节能性至关重要。在建筑物的墙体保温方面分为外墙保温、内墙保温及内外混合保温等方式。针对内墙进行保温处理，会在内墙中增加悬挂物、热桥等，从而使墙体存在开裂的风险，同时也会占用室内的有效空间。因此一般都采用的是复合外墙的操作方式，例如使用胺脂等保温材料。为了满足建筑物的保温要求，传统的建筑设计要在建筑的面板和防水层中间添加一层保温材料。但是保温材料的特点是导热性能差、吸水性差和容纳量小，为了保证建筑物的保温性能达标，一般需要选择保湿效果较好的保温材料，同时按照标准要对材料的导热性、吸水性、容纳量等指标进行严格的筛选；材料购置后需要找到专门的场所进行储存，并在储存过程中采取严格的保护措施，以避免材料受到损害；在施工过程中，也要严格按照要求和步骤进行操作，在必要的情况下可以进行试安装确定细节后再进行正式安装。在温度较高的区域可以通过遮阳系统的设计来降低整个建筑的温度。遮阳系统具有环保、效能高的特点，不过对遮阳建筑的设计、施工、材料选择等方面都有较高的要求。在遮阳设计的过程中要充分考虑到建筑物所在地的气候特点、房间朝向、房间使用要求等因素，根据综合分析的结果进行设计。常用的遮阳材料包括镀膜玻璃、低发射率膜玻璃等。

2.2屋顶节能技术

屋顶节能技术是目前发展最为成熟、应用最为广泛、应用效果最好的节能技术。屋顶节能技术包涵两方面的概念。一方面是指通过采用新技术改变屋顶的结构或材料，提高整个建筑的保温性、隔热性能等。可以在屋面进行绿化处理或进行倒置式屋面的设计。屋面绿化处理是指在屋面直接进行绿化施工，从而减小建筑物的能源消耗、减少温室气体的排放等；屋面倒置是指将防水层设置在保温层的下方，而不是放置在保温层与屋面的中间。另一方面，主要是指太阳能和风能等新能源的利用。屋顶面积足够大，太阳能、风能等利用的技术也比较成熟，因此屋顶安装太阳能已经具备广泛推广的基础。在屋顶安装太阳能，可以使屋顶具备遮阳避雨的功能，同时可以收集太阳能，通过其他设备将太阳能转化为其他可利用的能源形式，大大提高了自然能源的有效利用率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有条件的地区可以同时利用太阳能和风能，这样可以最大限度地提高对两种自然能源的有效利用率，例如在阴雨天时可以通过风能的有效利用提供能源，而在晴天可以利用太阳能。通过有效利用风能，还能提高建筑物的通风性能，减少通风、制冷设备的应用，也有效降低了建筑的能耗。

2.3门窗节能技术

现代建筑物中，为了体现设计感、提高采光性能等，一般采用的门窗面积较大，因此做好门窗的节能施工具有重要意义。一般来讲，为了使建筑物的采光性能最佳，需要应用多种技术来提高建筑的保温效果和采光效果，从而能降低冬天对取暖能源的消耗程度。首先，门窗要满足建筑物隔热性能要求。隔热是建筑物的重要功能，尤其在我国炎热地区，夏季时有效阻止热量进人建筑物同时能够保证室内的稳定温度。近年来一种新兴的隔热材料逐渐应用在建筑物中，即三层玻璃：最外部为吸收层主要用于阻隔外部热量进人建筑物，中间一层为空气层，用于吸收穿透吸收层而进人的热量，最内侧为玻璃层，可以反射阳光。第二，门窗还能提高建筑物的通风性能。通过应用通风系统材料可以减少空调、换气扇等设备的应用，达到环保的作用。例如在窗框部分可以使用新型的通风材料，在窗口底部增加了一道空气流通的渠道，使室外的空气能够沿着流通渠道从窗户底部上升至窗户的顶部后再进人到室内，从而有效解决了窗户直接进风、风速过快的问题，从而大大提升了人体的舒适度。最后，提高门窗的密闭性能减少室内能量的损耗，可以在门窗的缝隙处添加密封条等，减少室内温度流失，提高整体建筑的保温效果。

2.4节水技术

水资源是我国紧缺的资源，随着城镇化建设进程的不断推进，水资源紧张的问题越发严重，因此提高建筑建筑工程的节水能力有着重要的现实意义。建筑施工周期长、对水资源的消耗量也大、施工过程中对水资源的利用率也非常低，利用混凝土施工过程中，需要使用大量水资源完成搅拌浇筑的工作。一方面造成了建筑工程的施工成本高，另一方面也造成了巨大的资源消耗，因此在建筑建筑施工中应用节水技术、缓解水资源紧张的问题迫在眉睫。在建筑施工过程中要重视节水技术的应用，合理控制水资源的来源，提高污水、废水的二次利用或循环利用的能力。提高全民节水意识，加大对节水技术研究的投人，促进建筑行业更好的发展。

2.5地热能技术的应用

地热能是一种可再生能源，通过有效利用地热能能够弥补我国资源短缺的问题。地热能一般指通过提取地壳中的热能再将其转化应用的技术。然而我国目前地热能的应用技术还处于初级阶段，不能满足投人使用、扩大推广的要求。因此需要建筑工程相关部门加大资金和人力的投人，加快研究步伐，争取找到适合我国国情的地热能有效利用的技术，确保热能在我国建筑物中的推广应用。目前，地热能应用的主要问题在于没有地热能的提取和运输方法，不能有效地将地壳的地热能传送到建筑物并加以利用，只能在地热能自然资源非常丰富的地区加以使用，满足建筑物保温性能的要求。

3结论

综上所述，节能施工技术的应用，在建筑工程施工中有着十分重要的意义和价值。开发与利用新能源，替代化石能源，进而减少能耗和污染。从整体性原则出发，对建筑的门窗、屋面、墙体与地面进行科学、合理的设计，同时满足功能性、经济性和节能性的需求，为居民用户提供舒适的生活空间，在节能环保方面发挥着重要的作用，创造良好的环境效益、经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]谷林，赵一博.建筑工程施工中节能施工技术的运用分析[J].居舍，2019（24）.

[2]李玉海.建筑工程施工中节能技术的应用分析[J].数码世界，2018（8）.

[3]王学.对房屋建筑工程节能施工技术的分析探讨[J].江西建材，2016，No.184（07）：109.

[4]蔡虎瑞，纪冰冰.建筑工程施工中节能技术的应用分析[J].河南科技，2015（10）：81-83.

论文作者:王海龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c4edbab089e60a1ddb078bf.html