# 电厂锅炉热效率提升及运行维护朱立论文_朱立

摘要：近年来，社会的发展与进步速度越来越快，人口也越来越多，社会上的用电量也在逐步的增加，这也在一定程度上加大了发电厂发电的压力，目前，电厂锅炉大多数都处于超负荷运行的状态。电厂锅炉长时间处于超负荷运转的状态，会损害设备的功能，减少其使用的寿命，进而导致生产效率的降低，情况严重的，还会威胁技术人员的生命财产安全

关键词：电厂锅炉；热效率；运行维护

1电厂锅炉热效率提升的策略

1.1提高热能与机械能的转换率

在新形势下，为了将锅炉设备应用在热能动力工程当中，需要学习有关热能动力工程的知识，并对其知识进行进一步的理解和分析。为了从根本上提升应用效果，让设备能够有效的运行，需要对其技术在传统的基础上进行改革与创新，重点对能量转换率进行改进。与此同时，充分发挥其设备的功能和作用，是保证热能动力工程顺利发展的必由之路，从而促进电厂的正常运行和后续发展。从目前锅炉设备在热能动力中的应用来看，仍然存在许多问题，这些问题对能量转换率的提升造成了影响。因此，在对其进行技术改进的时候，要对所出现的问题进行重点分析，降低故障发生的可能性。除此之外，锅炉是电厂最重要的设备之一，它由很多零部件组成，每个零件都有着自己独特的作用，要想使热能和机械能的转换效率得到有效的提高，需要从其零部件入手，对不同零件进行改善，使得他们更够更好的相互协作，保证零部件的功能。同时，还需要与发电厂的实际情况相结合，实现一体化的运转，并对各种部件进行完善和调整。在完善和调整的过程中，确立整体意识也是非常重要的，需要确认所有的部件都与锅炉机器是一致的，这样才能够减少故障的发生，进而促进能量转换效率的提升。

1.2优化锅炉内部结构

为保证锅炉安全顺利运行，提高锅炉在热能动力中的使用效率，最基础的是要确定设备的安全性。在实际生产过程中，要注意随时关注锅炉的运行情况，随时监测设备使用情况，一旦发现问题，要做好相关记录，为方案的设计提供依据。在设计优化方案时，要做好与设备相关评估工作，确保方案的整体性和安全性，同时，保证锅炉各性能要充分承担起安全生产需要，优化锅炉整体性能。因为锅炉的使用寿命相对来说比较长，对安全性、结构性要求更加突出，在一定程度上，如果确保设备能够长时间稳定运行，也是检视设备质量合格的重要条件。在优化内部结构过程中，主要考虑锅炉所使用的煤炭原料的质量，各种参数设计，各种所用的设备类型的选择等。由于在实际操作中，运行时的参数和设计时的参数有可能存在偏差，所用的煤炭质量和类型也可能不能做到完全一致，这就给设计优化方案的制定造成一定困扰，因此，工作人员在设计相关参数时，要注意综合考虑锅炉工作的周边环境变化，不断更新优化相关内容，具有一定的灵活性，这样才能保证设计出的优化方案更能契合需求，满足安全生产的需要。

1.3加强燃烧技术研究

在电厂锅炉的实际燃烧发电过程中，燃烧操作技术作为最重要的环节之一，在能量转换时发挥着非常重要的作用。通过使用先进的燃烧控制技术，能够明显减少能耗，促进节能减排，因此在进行技术革新时，对燃烧控制技术的创新研究必不可少。燃烧操作技术分两部分内容，分别是空燃比里的连续操控技术以及双交叉形式的先付操控技术。空燃比里的连续操控是把已检测出的数值传递给PLC，使其与自身的数据进行比对，其中产生的偏差值通过计算之后再发出相应电信号，以此来调整锅炉内部的温度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆双交叉形式的先付控制技术是通过温度传感器传递电信号，根据实际测量温度和预期温度偏差值的对比，再借助PLC自动改变空气流量阀门和燃料的闭合，通过燃料与空气之间的比例来操作，运用相应的操控装置来调整锅炉内部的温度。这两种方法各有利弊，但是都能有效改善传统燃烧控制技术带来的不足，在一定程度上提升电厂锅炉的使用效率，提高生产效率。

1.4吹灰技术调整中的应用

当电厂锅炉运行安全且受热面没有严重结渣时，热能动力工程可以调整汽温，有效减少过热器的吹灰频率，降低其换热系数，提高再热器受热面的入口烟温和换热温差，保证其受热面的整洁度。同时，热能动力工程可以缩小汽温偏差。如果电厂锅炉运行时再热器的出口汽温偏差较大，人们需要调整燃烧方法或者吹灰技术。具体步骤如下：减少再热器附近受热面的吹灰，减少吸热，并对再热器炉膛中的受热面进行吹灰，进一步增强其吸热能力，保证受热面的吸热偏差与烟气偏差相适应，有效缓解中间温度偏低的情况，保证受热面安全；扩大再热器炉墙四周受热面和中间受热面的烟气偏差，此时高温部分就会交叉进入再热器的低温区域，有效缩小汽温偏差，提高运行效率。

2电厂锅炉的运行维护策略

2.1锅炉检测

一般情况下，对于锅炉的运行，都是一年进行一次外部的检查，相关部门应该严格根据我国所发布的规章制度，对于锅炉的情况进行严格的检查。除此之外，当外部以及水压试验都符合国家要求之后，要对锅炉的内部进行相应的检查，保障锅炉使用在有效期的范围之内。如果发现受热面焊口或者管材壁厚超出了当前所规定的标准，便需要电厂及时进行调整改革，在规定的时间之内，更换符合要求的锅炉设备，只有经过再次检查，符合要求之后才能再继续使用。

2.2运行维护策略

（1）定期将连续使用的锅炉设备进行交换使用。一般情况下，一些小型的锅炉是可以和软水箱进行串联，但是需要注意的是，该软水箱的供水系统必须能够持续维持24个小时。而通过交换两台连续使用的锅炉设备，可以保障水中的杂质以及硬度会较少，并且即使进行充分的燃烧之后，并不会出现太多硬质成分。（2）保障锅炉给水蒸气的品质。在进行供给水的时候，要保障供给水的质量符合当前的需求，并且可以在其中增加适量的纯碱或者烧碱，改善水质的pH值，使其最好可以在9到11之间。因为如果水质的pH值比7小的时候，便有可能会使锅炉管之中的水侧被腐蚀。除此之外，如果水中所含有的离子含量已经超过了当前的指标，便有可能会导致热汽受热面出现结垢现象。（3）定期检查锅炉水位调节器的功能。对锅炉水调节器要定时进行检查，保障其功能没有出现异常的情况，可以正常的进行工作。这便需要工作人员对于水位表经常进行冲洗，保障玻璃处于清洁状态，并且要定时对一些污垢进行清除，从而维持锅炉正常的运行工作。除此之外，工作人员还要对于燃烧器的控制系统进行定时的检查，保障螺栓没有出现松动的情况，安全阀门也在正常的工作之中，对于排烟道中的污垢残留物质也要进行经常处理。

3结语

发电厂的运行效率的提高是当前最为重要的事情，特别是在能源短缺和社会用电量持续增长的今天，已经引起了人们以及相关技术人员的高度重视。在未来电力行业发展的过程当中，不断优化和改进技术，可以逐步提高发电厂锅炉的运行效率，这对促进中国能源工业的发展起到重要作用。

参考文献：

[1]王晓勤.电厂锅炉的运行与维护策略探讨[J].科技资讯,2017,15(32):79-80.

[2]王一.电厂锅炉运行及其设备维护问题探讨[J].中国设备工程,2017(20):44-45.

[3]李斯峰.关于电厂锅炉运行及其设备维护问题探讨[J].科技创新导报,2017,14(02):38-39.

论文作者:朱立

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1cf300406ef4354ec9a0c38b.html