# 论加气站工程建设当中报批报建手续的重要性论文_石行园

（中海油浙江天然气利用有限责任公司，浙江 宁波 315800）

摘要：随着时代的不断进步,人们由古代的车马代步转变为了现代的各种能源交通工具代步的变化,而随着现代交通工具的出现,新能源的开发也是必要的,所以在这些交通工具的出现后人们不仅仅使用汽油来给汽车提供动力,还有天然气以及电能等等。因为虽然汽油提供动能给汽车，但是价格比其他能源（尤其是天然气）高，同时汽车排出的废气也对空气造成了污染。因此，我国不断推动天然气汽车行业的发展，同时城市加气站的数量也不断增加。虽然加气站的增长速度喜人，但相较于发达国家，我国天然气汽车加气站的发展仍处于起步阶段。所以，对于加气站工程建设及报批报建的流程上，仍然存在的一定问题。

关键词：加气站；工程建设；报批报建手续；重要性

引言：

由于LNG汽车的保有量越来越多，为了使加气更加便利，必须加强作为加气载体的加气站建设的规范性。根据项目计划，并按照国家和地方主管部门的法律法规，负责项目建设，土地利用，规划，验收等方面的具体实施。灵活理解和应用国家和地方的法律，法规和政策，确保项目合法合法，争取优惠政策，降低建设成本，通过与审批部门的沟通协调建立良好关系，以满足项目时间表和质量要求。本文主要讨论加气站建设过程中各个报批报建的程序。

一、报批报建的基本流程

根据中国目前的法律、法规和规定,建设项目的行政许可程序一般分为以下几个阶段：

1、项目核准咨询

建设方需提供《宁波市企业投资项目核准咨询申请表》，项目概况说明、营业执照、法人代表及经办人身份证、委托书、租赁合同、组织机构代码证、固定资产投资合理用能登记表等材料

2、项目选址

建设方需提供建设项目选址意见书申请表、建设用地位置示意图（购买地形图、绘制设计图及效果图）、会议纪要或支持文件、租赁合同

3、环评审批

建设方需提供建设项目环境保护申请咨询表、营业执照、法人代表及经办人身份证、选址意见书、租赁合同、红线图、总平面图、项目可行性报告、项目核准咨询表、环评报告

4、建设工程规划设计方案审批

建设方需提供建筑工程规划设计方案申请表、建筑设计方案及电子磁盘、项目批准、核准、备案文件、规划条件中要求提交的其他规划设计成果

5、建设工程规划许可审批

建设方需提供建设工程规划许可证申请表、已批准的建筑设计方案及配套市政管线方案、项目批准、核准、备案文件、须经初步设计审查的项目须提供初步设计批复文件、环评批复

6、防雷装置设计审核

建设方需提供防雷装置设计审核申请书、防雷工程设计单位资质证、规划部批准的用地范围、申报图纸、特殊用途申报材料、规划总平图

7、消防审核

建设方需提供建设工程消防设计审核申报表、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件、设计单位资质证明文件、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件，立项批文，会议纪要，城建规划部门勘测红线图、消防设计文件、建设单位委托当事人办理消防手续的委托书及身份证复印件

8、环保验收

建设方需提供建设项目竣工环保验收申请、建设项目环境保护执行报告、建设项目竣工环境保护验收申请报告（表、登记卡）、环保设施竣工验收监测报告、工程环境监理总结报告。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

9、防雷装置竣工验收

建设方需提供《防雷装置竣工验收申请书》、防雷工程专业施工单位和人员的资质证和资格证书（仅对专项防雷工程）、防雷装置设计核准书、防雷检测机构出具的防雷装置检测报告、防雷产品出厂合格证、安装记录和由国家认可的防雷产品测试机构出具的测试报告

10、特种设备使用登记

以当地质监局要求为准

11、建设工程消防验收

建设方需提供建筑工程竣工消防验收报告、建设工程消防验收申报表、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件、工程竣工验收报告、经消防机构审批的各类审核验收意见书、消防设计专篇及消防设计变更技术联系单、消防产品生产许可证明原件、建筑防火材料、构件和消防产品质量检验报告、合格证明。主要消防产品、设备的生产单位对其产品、设备的数量、型号及施工安装质量的确认报告、自动消防设施安装、调试记录；地下及隐蔽工程验收记录；消防设施系统调试报 告；施工单位出具的消防设施联动测试报告；自动消防设施操作维护管理手册、竣工图一套（建筑、水、电、暖通等各系统图）、消防控制室值班人员名单及培训记录、钢结构防火喷涂施工、检验记录、装修材料检测报告及外墙（屋顶）保温材料委托检测报告、建设单位委托当事人办理消防手续的委托书及身份证复印件

12、气瓶充装许可

建设方需提供《气体充装许可申请书》一式四份，并附电子文件、气瓶充装单位基本情况说明书（换证的申请单位还应提供原证书正本、副本复印件）、工商营业执照或者工商行政管理部门同意办理工商营业执照的证明（复印件）、政府规划、消防、安全生产监督管理等有关部门的批准文件（复印件）、气瓶充装单位充装设备和主要建筑物平面示意图、技术负责人的学历证书、职称资格证书和劳动合同以及气瓶操作人员资格证书（复印件）、气瓶使用登记证和气瓶使用登记编号标识表（复印件）（充装单位充装介质生产或储存能力、自有产权气瓶应符合要求）、质量管理手册（充装安全质量保证体系、岗位职责、各项安全质量管理制度、安全技术操作规程、事故应急预案）。

二、加气站工程建设报批报建手续不合格出现的常见问题

如果加气站工程建设及报批报建手续不合格,那么就会导致加气站运行出现一些问题;例如，一些加气站没有消防水源，罐区和加气区没有配备必要的防雷设备和防静电措施。在加气区，可燃气体浓度报警量不够，等等都会造成安全隐患。

此外，一些加气站的安全操作程序和管理系统还不完善。举个例子，虽然LNG用于汽车技术已经成熟，但LNG汽车的推广需要很长时间才能确保经济效益。建设单位经常在原有加油站的基础上,共同建设液化天然气站：或建设双燃料库,或增设天然气项目,这大大增加了合建站的火灾风险。液化天然气(LNG)主要由甲烷、丙烷、丁烷等可燃气体组成。汽油是易燃液体,属于甲类危险品。如果任何一方出现问题,都会影响到另一方,给事故造成更大的损失;还有未经授权的非法建筑施工，这将导致加油加气站的运作出现问题。因此，加油站建设项目获批建设和审批程序非常重要，通过消防、环保、防雷、质检、城管等各职能部门联合审核才能确保加气站的合法合规，安全有效的运行。

结束语：

综上所述,在论述加气站工程建设报批报建手续的重要性中,有必要控制好每一个环节,而且还要做好加气站工程建设及报批报建的工作,这不仅需要有系统的思维方式和方法,还需要通过提高技术水平、强化设备的维护保养和结合运行实际实施技术改造,而这些都是为了提高加气站的运行质点可靠性，使其在政府倡导发展的同时，实现新兴技术产业的健康、可持续发展。

参考文献

[1]胡小罗,羌鹏飞.CNG加气站建设管理与施工质量管理研究[J].住宅与房地产,2017(33):127.

[2]张振峰.浅谈如何提高工程建设项目报建效率[J].陕西建筑.[3]张桂敏.试论如何提高工程建设项目报建工作效率[J].城市建筑,2014(12):259-259.

[4]陈凯阳,赵忠方,张丽燕.LNG加气站安全隐患及应对措施[J].现代商贸工业,2014(10):184-184.

论文作者:石行园

论文发表刊物:《知识-力量》2019年8月23期

论文发表时间:2019/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d09b121dc3ca620177170be.html