# 浅谈电力配电工程中电缆敷设技术的应用论文_王晓辉

河北省广平县供电分公司 河北省广平县 057650

摘要：伴随当前社会发展速度进一步加快，人们在电力方面的需求也在逐步增加。在此条件下如何对电力系统的供电性能配置建设进行强化具有非常重要的意义。电缆的敷设技术是保障电力系统供应的重要基础，在实际操作过程中一定要重视加强电缆敷设工作。

关键词：电力配电工程；电缆敷设技术；直埋敷设；沟埋敷设

1 电力配电工程中电缆敷设技术应用的重要性

在电力配电工程当中，电缆敷设技术是一项非常重要的技术，主要是运输时在到达配电箱前进行走线连接。电缆敷设技术主要包含了直埋敷设、沟埋敷设、暗沟敷设等多种技术，与不同的电力配电工程实际要求相结合，合理的对电缆敷设技术进行使用，具有非常重要的意义，可以提高电力配电系统的安全性和工程进度。伴随当前社会经济发展速度进一步加快，不管是在生活用电和生产用电方面，对电力的依赖性越来越大，电力配电工程的覆盖面也在逐步加大，对配电工程建设的质量和要求也在进一步提升。在此过程中一定要与实际情况相结合，提前制定配电室敷设施工方式，确保方案设计的合理性和科学性，在操作的过程中降低工程事故出现的概率。

2 电缆敷设技术在电力配电工程中的施工准备

2.1 重视电缆型号的确定

在配电工程施工的过程中首先需要确认施工电缆的型号，只有确定了型号才能在后续施工管理过程中将选定的电缆与施工技术应用相结合。从当前的角度分析我国现行的10千伏配电工程，施工当中使用的主要是聚乙烯电缆，这种电缆的导电性极强，可以有效的保障施工的安全性。

2.2 加强电缆横截面的确定

在进行配电工程电缆敷设施工的过程中，需要注意确认电缆的横截面，如果选定的电缆横截面较小，可能无法保障供电的需求，如果选择的横截面较大可能会导致投入的资金量增大，因此一定要对电缆的横截面进行确认，确保供电的安全并且控制成本，另外在选择横截面的过程中还需要注意从长远的眼光进行分析判断后续使用过程中可能产生的峰值。

2.3 电缆敷设的针对性设计

因为电缆敷设过程中，面临的环境和设置条件各不相同，所以一定要注意加强实地勘测，并且注意采取有针对性的方式进行施工。在电缆敷设时，因为电缆敷设方式不同，技术不同，所产生的施工费用和施工效果也各不相同。某些地区使用直埋的方式，而一些电缆施工则使用电缆沟敷设方式，不管使用何种方式都需要分析现场的施工环境和施工需求，对施工过程中敷设技术的应用进行确认。

3 电缆敷设技术应用于电力配电工程中的施工方式

3.1 采用直埋方式

在电缆敷设的过程中直埋电缆是非常常用的，直埋电缆的过程中首先需要判断电缆直埋沟是否已经建设好，清除电缆敷设沟当中出现的杂物，另外还需要注意合理的处理直埋沟中的拐角位置，避免拐角位置的电缆在埋设的过程中受到伤害，造成隐患的出现。与此同时，在直埋电缆的过程中还需要注意合理的进行功能的设置，在滚轮的带动下可以保障电缆应用传递的效果，电缆直埋滚轮一般需要控制在3~5米的距离，在安设的过程中需要注意在滚轮的带动下进行敷设。

3.2 采用电缆沟埋

电缆沟的敷设技术和直埋电缆技术在应用过程中方式相同，在施工时，不同之处主要体现在电缆铠装层的安装应用方面，在敷设电缆沟的过程中需要注意对电缆的防护措施进行使用，主要是金属支撑和铠装层的双向防护，在这种条件下可以保证电缆运输的安全性，另外还需要注意在电缆沟敷设的时候，不能埋设的太深，这样可能会造成成本的大幅度增加，也不能埋设的太浅，这样都不利于电缆的地下防护管理，需要注意合理的处理电镀铠装层，这样才能保证电缆架设的安全性和稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 架空电缆敷设施工

在电缆施工的过程中，因为施工环境和施工场地的影响，在实际操作时需要使用专门的施工技术，通常而言使用架空电缆敷设技术。为了确保施工可以符合电缆输送的需求，需要保证电缆横截面的控制效果。通常电缆的横截面范围控制在35mm2，只有确保电缆敷设横截面在要求的范围之内才能保障电力输送。

4 电缆敷设技术施工应用注意事项分析

4.1 加强电缆外围保护

在架设电缆的时候还需要专门进行防护管理工作，依照电缆架设的具体需求进行采取有针对性的措施，比如说，在敷设电缆时需要进行外围防护，通过外围防护保护整个电缆。通常条件下，使用的是内芯周围增加保护套的方式进行安装，利用保护套的形式来排除电缆的安全隐患，与此同时在电缆外围防护的过程中，还需要注意为施工直埋活土埋设方式，在土地回填方面，使用直埋活土回填的时候，需要注意与实际情况相结合，制定专门的防护措施，避免由于外部原因而造成电缆施工出现安全隐患。

4.2 重视涡流防护

在进行电缆施工的过程中，因为使用的是钢架施工，需要运用钢架支护在附近形成专用的闭合回路。由于有闭合回路的形成，需要在施工的时候使用绝缘体施工，如果没有采取合理的措施将绝缘防护管理的问题解决，就有可能造成在实际电缆敷设的过程中出现网络的问题，会存在一定的安全隐患。在实际电缆敷设的过程中一定要采取合理的措施防止涡流现象的出现，涡流防护的时候还需要注意避免出现机械性损伤，只有如此才能保证电缆敷设施工的安全性。

4.3 加强自动化技术的应用

在操作的过程中，电力配电工程中电缆敷设的实际操作是关键环节，是否能够合理架设与施工环境和操作人员的技术水平有很大的关系，在操作的过程中需要加强自动化。在电力配电工程进行中施行电缆敷设技术应该严格遵守电缆敷设的操作流程，控制细节，避免出现意外安全事故。在电缆敷设的过程当中可以使用先进的技术来代替人工的操作，提高效率，减少安全事故的发生。供电公司自行式综合电缆敷设车在某改造工程现场“大显身手”，被员工们誉为“车载大型机械手”的自行式综合电缆敷设车的研发成功，实现了电缆敷设施工中电缆卷装卸、运输、布缆功能的集成化、一体化，告别了传统的吊车、货车、放线架组合的电缆运输及敷设方式。该装置是一款全新的电缆敷设施工专业设备，设有国际先进的总线控制系统，可实现支腿一键收、放功能，整车自动调平，且设计了遥控控制系统，能实现单人遥控操作，减少了电缆敷设施工的设备投入。传统电缆敷设技术应用的过程中不仅需要对电缆轴进行装卸及运输，而且需要利用吊车和货车共同作业才能完成，在操作的过程中非常复杂，劳动力成本较高。该装置的应用提高了电缆施工作业的安全性，减少对城市交通环境的影响，实现了供电公司电缆敷设施工的科技化和高效率。

结束语

总而言之，在敷设电缆的过程中，需要与实际情况相结合，采取合理的方式进行操作，首先在施工准备的过程中确认施工电缆的型号和横截面，另外，在进行敷设设计的过程中重视电缆敷设方法的使用，依照实际情况判断是使用电缆沟模式还是直埋模式。在敷设电缆的时候还需要依照需求分析电缆敷设施工过程中注意事项，了解现场接线过程中出现的问题，保证电缆敷设的经济效益。

参考文献：

[1]闫卓嵘，张姣.试论电缆敷设技术在10kV电力配电工程中的应用分析[J].科技风，2017（29）：196.

[2]林小青.电缆敷设技术在10kV电力配电工程中的应用[J].科技创新导报，2015（12）：72+74.

[3]王家祥.电力配电工程中电缆敷设技术要点之研究[J].农家参谋，No.579（07）：210.

[4]王培培，戚琳.浅谈电力配电工程中电缆敷设技术的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2014（18）：12-12+89.

论文作者:王晓辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d2dc29e0a4406cdedade225.html