# 试论建筑工程土建施工中的桩基础施工技术要点李净论文_李净

摘要:随着我们国 家社会经济的不断发展和进步,建筑行业逐渐成为社会发展的核心和中坚力量。在这个过程中建筑行业逐渐成为国民经济中的核心力量，为国家经济的发展做出了重大的贡献。建筑工程发展过程中最主要的就是建筑桩基的施工环节,文章主要针对建筑工程土建施工中的桩基施工技术展开详细的分析和研究,希望通过文章的讨论建筑工程土基工程桩基施工效率以及建筑工程的整体水平都会得到一定程度的提升。

关键词:建筑工程；土建施工；桩基施工；施工技术；施工效率

引言：近年来，我国城市建设发展迅速，推动了建筑行业的发展。在建筑行业中土建施工技术是重要的施工技术之一，土建施工技术对整个建设工程的整体质量有关键影响，且最终影响整个建筑行业的发展。研究建筑工程中的土建施工技术要点，能够促进建筑工程质量的提升。

1影响建筑工程施工中土建施工的重要因素分析

1.1 施工技术问题

在土建开工流程中，影响土建开工的重要原因是开工技能疑问，其直接决定着开工品质进程和成本对全部建造项目工程施展重要作用，加强对开工技能的操纵。现阶段，建筑项目的难度在不断加大，是对建筑行业的重大挑战，建筑的内部结构相对复杂，对施工技术的要求更为严格。土木建造作业的动工，应当完善和其它操作手法的相互协调和沟通融洽，合理处置土木建造和其它操作手法之间的联系和难题，来确保作业品质。施工技术的规范性与施工队伍的专业性存在着密切且直接性的联系，选择优质的施工队伍是土建施工高效开展的决定性因素。.

1.2施工管理问题

土木建造作业实施的动工，和作业的管制处理紧密相关，作业管制处理的不妥善，就容易致使作业时产生难题，对土木建造作业造成不利。施工过程相对脆弱且复杂，极易受到外部环境、人为因素等的影响，应保证对土建施工过程的系统化管理，应该进一步优化管理中的材料、人员以及设备方面，结合项目的重点薄弱环节，进一步控制好施工技术，以期实现预期的工程效果。若在施工现场出现由于技术而导致的各项问题，应提前对可能出现的问题进行评估，制定紧急预警方案，一旦出现问题，应及时启动紧急预案，以避免导致更为严重的损失发生。

2建筑工程土建施工的技术要点

2.1钢筋工程施工技术

钢筋项目用作建造项目的中心构成部分，其技能水平影响着全部项目的品质和安全。所以一定要严厉操纵钢筋项目技能，一定全面审查开工职员的能力水准。在审核施工技术人员时，应从整体上多方面综合考虑，结合工程项目特点深入了解。一般在钢筋施工前，符合标准基础上，控制质量，符合工程需求，实现预期施工目的。施工应从图纸出发，执行预埋件、钢筋参数等标准。绑扎应按照规定，杜绝保护层中存在扎丝，为了施工方便，结合项目特点，应要求统一放置头部。

2.2砼搅拌技术

在进行物料配合，一定要从实际情况出发，做好设计工作，满足材料性能符合工程需求，同时，还应结合实际客观的影响因素进行相关配料调整，通过上述措施，实现混凝土质量。应合理选择相匹配的搅拌机，制定严格、合理的搅拌制度，主要包括投料顺序、每次投料量和搅拌时间等。根据原材料投料顺序的差异，可分为一次投料法、二次投料法和两次加水法三种方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3混凝土浇筑技术

在浇筑之前，应该对钢筋和模板进行检查，以保证其具备混凝土的浇筑条件，还应确定浇筑方法的合理性。应保证混凝土下落高度小于3m,如果采用的是分层分块浇筑方法的话，应该结合钢筋的密集程度和结构的特点来决定每一.层的高度。在分层高度的控制上，一般为插入式振捣器作用长度的1.25 倍，如果振捣采用的是平板振捣器，则应该控制分层的厚度不超过200mm。浇筑的过程应该尽量连续，如果必须出现间隔，则要尽量的缩短间隔的时间，以保证在前层的混凝土初凝前可以恢复施工。较注重应该经常观察和整改钢筋、模板等设备的变位现象。较大的梁体可以进行单独的浇筑，对连续浇筑无法实现的部位，应该在剪力较小的地方预留好施工缝。

2.4屋面的施工技术分析

对于建筑项目施工来讲，屋面施工是其重点内容。屋面施工所应用的建材原料多为防水卷材。其优点为结实耐用，防水效果良好，并且对人的身体不产生危害。相关工作人员应做好防水涂料的质量监管工作，选取正规厂商生产的标准涂料进行施工。-般来讲，较为常用的防水卷材包含以下三类:沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材。在应用三种防水卷材进行屋面施工期间，应重点关注其上面的涂料，劣质的涂料经常含有很多致癌物质，影响人们的生命健康。所以，施工企业需要在应用涂料期间，对其质量进行严格监管，确保人们的健康安全，保证项目施工质量。

2.5模板工程施工技术

在顶板模板安装方面，针对不同的结构，需要结合工程的设计要求，采用差异化的施工手段;在房屋梁柱模板的安装方面，在安装柱的模板过程中，需要将经纬仪应用过来，为了促使其垂直度得到保证，还需要将槌球定位技术给应用过来。利用18mm 厚的木夹板来制作柱模板，利用抱箍围柃和螺丝来牢固的连接柱模，因为柱有着较大的高度，因此就可以将槽钢斜撑方法应用过来。将轴线、梁位以及高程等在柱模上弹出来，然后利用铁钉在方木上固定底模，利用方木来进行侧模的加固，将木条应用到中间，发挥支撑的作用。要拉线调直梁底板，高程的确定需要利用水准仪来进行，如果有着较大的梁跨度，需要稍微起拱梁底模板，利用脚手架来支撑上层梁底模。

2.6砖砌筑施工技术

在砌筑前，必须先将砖进行一天的浇水湿润，使其含水率在15%左右。在常温下施工不得采用干砖施工，而在雨季不得采用含水率饱和的砖砌墙。在砌砖前，应先进行低于5层的盘角，对于新盘的大角要进行及时的吊与靠，若存在偏差比较大的应及时进行调整。同时在盘角中，要根据皮数杆的标高及砖层，合理控制好灰缝的大小，以保持水平灰缝的-致性。在大角盘好之后还要进行复查一次，且确保其平整度与垂直度符合要求之后方可挂线砌墙。

结束语

土建施工技术作为建筑工程的关键施工技术，其水平的高低事关到整个建筑工程的质量水平。因此我们必须重视建筑工程土建施工技术的研究力度，结合工程的实际特点，采取合适的土建施工技术，并严格依照土建施工技术的工艺操作流程进行操作。

参考文献

[1]梁晓杰.浅论建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].江西建材,2019(10):94-95.

[2]聂洪海.建筑工程土建施工中的桩基础施工技术探讨[J].住宅与房地产,2019(30):164.

[3]王秀红.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].住宅与房地产,2019(30):178.

论文作者:李净

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d56e91a4f13d29b11abcd23.html