# 无线通信技术在电力通信中的应用论文_李阳,马冲,董晓梅

(国网新疆电力有限公司信息通信公司 新疆乌鲁木齐市 830002)

摘要：当前，电力市场快速发展，电力通信对于智能电网发展具有重要意义，借助无线通信技术，能够实现电力通信的高效智能化目标，促进电力企业整体服务竞争力的提升。但是在实际的电力通信过程中，也会因为一些影响因素导致通信故障和问题发生，相应的通信专网也会受到影响，借助无线通信的技术优势，能够有效做好电力通信专网问题应对工作，保证网络通信正常开展，因此，本文主要介绍了无线通信技术的基本技术内容，分析其在电力通信中的应用方向，并探究无线通信技术在电力通信中的具体发展前景和趋势。

关键词：无限通信技术；电力通信；应用

现阶段，随着电力智能化的发展，无线通信技术成为电力通信的关键技术支撑，借助无线通信技术，能够有效解决传统有线通信技术应用的弊端，促进整体技术应用效益的不断提升，而目前电力通信中的无线通信技术应用还存在一些不足和问题，需要进一步优化技术应用，促进整体技术应用效益的不断提升。

1.无线通信技术的基本技术内容

目前，在电力通信专网建设中，使用到的无线通信技术主要有几种：即WLAN技术、WiMax技术、WMN技术这三类[1]。

第一，WLAN技术是无线局域网技术之一，这一技术是组网中的重要组成部分，是计算机网络以及无线通信技术的有效融合物，技术的主要出阿波媒介则是无线多址信道，用无线通道解决有线局域网的信号传输工作，让用户的宽带网络接入更加便捷。在实际的组网过程中，需要接入控制点、接入点、无线网卡等部分，这一无线局域网技术和人们日常使用的WIFI技术是一样的，实际的信号传输距离是会受到限制的，一般这种技术更多的是应用在同一楼层的无线办公领域。具体来看，这种技术的信号传输距离一般需要控制在90m范围内。

第二，WiMax技术是实现无线管理的基站，实现和其他网络间的联络，这一目标的实现是需要借助相关的服务器的。这一技术的核心网主要是用来解决用户认证问题，并作为其他网络连接的接入端。WiMax技术的实际应用优势是技术的传输效率更好，相对来说技术应用成本也比较低，能够为通信节省一些资金。

第三，WMN技术即无线网状网技术，这一通信技术和传统无线通信技术的差异比较大，信息传输流量以及速率得以提升，且不会对现有网络资源进行占用，对于电力通信后期功能拓展和网络建设是十分有利的。在电力通信中这一技术应用比较普遍，且在环境监测以及智能交通管理方面也发挥了一定的作用。

2.无线通信技术在电力通信中的应用方向

2.1在灾后临时应急通信中的应用

电力通信运行过程中，可能会遭遇一些人为以及自然灾害因素的破坏，导致网络通信出现暂时性中段和故障问题，对于一些人口较密集的地区而言，这种网络故障发生可能会影响整个区域的网络通信质量，所以必须要有相应的网络通信应急预案，在发生紧急情况下，及时建立临时通信网络，解决网络通信问题。无线通信技术在构建临时应急网络通信中具有突出作用，这种技术通信网络构建并不需要重新布线，具有很强的独立性，在故障区域进行基站安装就能提供临时通信信号，解决区域中网络中断问题[2]。

2.2在配网自动化中的应用

目前智能电网快速发展，配电网络自动化也成为一种发展趋势，在实际的配网自动化过程中，需要解决网络运行的环境问题，还要做好无线通信网络优化工作，在现有网络覆盖区域，增加网络节点数量，因此也需要更大的投入，而更多的节点建设对于提升网络通信稳定性是具有一定积极作用的，而实现无线通信技术，能够提升网络用户的通信质量，提升配网自动化水平，满足更多网络用户的需要[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3在小区域中的网络覆盖应用

对于不同的通信用户来说，他们需要无线网络范围以及业务流量也是有一定差异的，例如一些变电站，对于无线通信网络质量要求比较低，只需要小范围的少流量网络服务就能满足其日常运营需要。借助无线通信技术应用，能够降低无线通信网络的前期配网建设成本，减少后期的无线通信网络的运营成本，还能在小区域范围内，使用结构化布线优化避免综合布线的繁琐，对于提升网络通信质量，降低网络运营成本是十分有益的。

3.无线通信技术在电力通信中的应用对策和趋势

3.1对策

在电力通信的专网建设中，要实现无线通信技术的有效应用，在实际的配网过程中，应该综合相关的无线通信技术应用特点，强化技术融合，选择在多个地点构建WiMax基站，优先选择变电站、供电所等场所，保证电力应急故障问题能够得到有效解决，为电力通信转网建设提供可靠的电力支持[4]。并围绕相关基站建设为中心，引出多条线路，接入相应的配网端口。这种电力通信网络建设在面临电力通信故障的情况下，就能实现及时的问题应对方案执行，方便第一时间解决通信故障问题，提升故障处理效率。

3.2趋势

目前，无线通信技术在电力通信中的应用越来越普遍，对于优化电网通信质量具有突出作用。就目前电力通信中的无线通信技术应用现状来看，其关键技术正在不断研发和改进中，无线电源就是目前无线通信技术应用需要重点解决的问题之一，目前5G正在试运行阶段，这些问题的另一个解决方案是嵌入具有5G无线连接的远程无线电源。远程无线电源技术涉及无线充电设备，可以让制造商自由地消除电池和切断电源线。借助嵌入在5G设备中的无线电源技术，可能永远不需要更换电池。例如，在嵌入远程无线电源的情况下，增强现实耳机将不再受限于大功率消耗仅几小时的电池寿命。它还可以潜在地减轻耳机的重量，以增加用户的灵活性。无线安全摄像头可以传输无限高清视频，而工业互联网连接设备将能够传输大量数据，而不会受到电源插座的限制。但远程无线电源仍然存在技术挑战，需要有远见的人才能解决。首先，他们需要解决基础设施的可用性问题。目前，人们都可以使用电源插座或USB充电器，但实际上没有人可以使用远程无线充电器[5]。目前的远程电源技术的另一个缺点是效率。即使使用当今最先进的工程技术，有线充电总是比远程无线充电更有效。但即使未来没有解决这个问题，一些消费者可能会选择移动性和便利性而不是效率，而其他消费者可能会选择效率。例如，许多人说有线互联网比无线快，但人们通常更喜欢无线。总体来看，无线通信技术的应用优势是不可否认的，在实际的通信过程中，无线通信技术更具有应用前景，且随着相关技术研究的发展，这一技术在电力通信中将发挥更大的作用。

总结：无线通信技术是电力通信技术的重要组成部分，对于电力通信质量和成本效益影响比较大，电力企业要强化技术应用，注重无线通信技术融合应用和创新，不断优化电网通信建设，提升服务效能。

参考文献：

[1]王岗.基于TD-LTE宽带无线通信技术的电力通信专网方案设计[J].中国新通信,2018,20(21):11-12.

[2]张伟佳.信息通信技术的传输形式及无线通信技术应用的分析[J].数字通信世界,2018(07):176.

[3]刘春晓.新环境下通信技术在电力企业智能电网中的应用探讨[J].中国新通信,2016,18(23):106.

[4]杜文静,张金志,包海泉.GPRS无线通信技术在电力用户用电信息采集系统中的应用[J].信息通信,2015(03):199-201.

[5]杨仁凑.Wi-Fi无线通信技术的智能抄表在电力营销系统中的应用[J].电力信息化,2009,7(03):58-59.

论文作者:李阳,马冲,董晓梅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第12期

论文发表时间:2019/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d723f17355dc3b32503ae4c.html