# 建筑给排水节能节水技术及应用实践论文_王章一

第四军医大学第二附属医院 陕西西安 710075

摘要：为了适应我国经济的快速发展，建筑工程的功能也在逐渐的优化与完善。水资源是建筑物运行的重要保障，也是用户生活必不可少的资源。当前水资源的不合理利用以及浪费现象严重，对实现绿色环保的建筑理念是不利的。所以在建筑给排水节能节水技术的应用中，利用新技术和新工艺通过对水资源的合理处理达到水资源的可循环利用，从而提高水资源的利用率。文章主要分析建筑给排水节能节水技术及具体应用，有利于实现绿色建筑理念。

关键词：建筑给排水；节能节水技术；应用

引言：

工业污水和生活废水的排放严重污染了水资源，全球正面临着水资源短缺的现实问题。解决这一问题是推动经济社会发展的主要课题。因此，建筑给排水系统中需要运用节能节水技术使得水资源可以循环使用，有利于水资源的可持续发展。新环境下，应不断地对建筑给排水节能节水技术的实践分析，减少水资源的浪费我国经济社会的长远发展和保障人民的生存环境有深远意义。

一、给排水工程应用节能节水技术的必要性

1.应用节水节能技术是发展经济的需要

我国是水资源比较匮乏的国家，水资源的短缺制约着经济的发展。按照水资源的分布可以看出当地的经济发展状态。水资源严重匮乏的地区经济发展相对落后，由此可见水资源是否充足影响着经济的发展。建筑用水大约占我国水资源总用水量的三分之一，所以分析建筑施工中给排水节能节水技术的应用可以促进我国经济的发展。

2.应用节水节能技术是环境保护的需要

经济的快速发展大大提高了人们的生活水平，同时也给环境造成了巨大的影响，尤其是对水资源的污染，导致水资源日益短缺，因此通过应用节水节能技术不失为保护水资源的有效途径。

3.应用节水节能技术是提高人们生活水平的需要

水资源的不足会降低人们的生活质量。在我国南方地区出现长时间的干旱天气的情况下，当地的水资源就会出现严重不足。节水节能技术的正确应用可以在水资源不足的前提下满足人们的用水需求。

二、建筑给排水节能节水技术面临的问题

1.设计与实际情况脱离致使无法发挥应有作用

中国用近十年的时间发展了建筑给排水节能节水技术，可是其中也有许多的问题。建筑设计的初始阶段，因为相关的设计人员忽视了对施工现场的勘测，所以导致工程在实际施工中出现了与设计图纸上的数据参数不相符的情况。最终会不利于排水体系的建设，在使用中常常出现管道故障等问题。施工单位想要节约成本，所以没有使用原定的建筑材料，正因为材料质量不达标在后期的使用过程中就容易出现问题，不仅会造成水资源的浪费，同时也将影响人们正常生活。如果排水系统出现故障，就需要重新更换合规材料，造成了经济上的浪费。

2.缺乏环保意识造成资源浪费

环境保护的工作不单单需要政府和建筑施工单位的努力，同时也需要建筑使用者的配合。对于使用者来说他们关注的重点不在水资源的保护上。政府部门采取相应的对策，提高了用水量以及污水排放的费用，强化使用者的节约用水意识。这种问题不单单出现在我国，也是全球范围内研究的重点。荷兰的一家小餐馆内，一杯茶与一杯水的价格是相同的。可是紧邻的比利时以及德国的餐厅中，水是免费提供的。荷兰餐馆里茶叶不收费，可是水却是要收费的。最根本的原因在于荷兰的水资源不丰富。水资源的难题一直困扰着荷兰政府，因此政府规定用水以及排水需要收取较高的费用。虽然此项措施对于建筑使用人员来说有些被动，但却是目前提高人们环保意识比较不错的方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、建筑给排水技能节水技术要点

1.消防系统

消防系统的合理设置可以避免建筑设计中出现的问题。比如，在高层建筑给排水工程施工过程中，所设置的消防贮水池需要与水景、游泳池合用，实现水的多重利用和循环。除此之外，建筑小区内应采用公共加压水泵、消防水池，有效规避加压问题的发生，还可以缩减工程成本，便于管理。与此同时，也能够减少多座贮水池大量消防贮水和定期换水导致的不必要的浪费。

2.运用太阳能加热住宅热水

目前来看中国面临着诸多挑战，能源短缺是其中非常主要的问题，建筑给排水节能节水技术能够提高资源利用率，是环境保护的有效途径。建筑给排水节能节水技术将充分运用太阳能加热住宅热水，实现节能的效果。中国太阳能资源丰富，国家鼓励使用和推广太阳能热水器。因为太阳能作为清洁能源，有利于实现节能减排的目的，还可以利用太阳能制备生活热水满足人们生活需要，不仅环保还节约能源。建筑给排水节能节水技术在建筑给排水工程施工中的应用，能够发挥太阳能的巨大作用，并降低资源的消耗。

3.分区给水方式

分区式给水方式是建筑给排水节能节水技术的要点之一。通过采用分区给水方式，建筑工程单位能够合理运用市政管网余压，建筑给排水是利用市政给水管网的供水压力，并采用分区供水方式井，能够降低水压，节约水资源。同时，避免由于二次加压导致的能耗问题。在排水施工过程中，采用分区给水方式，并合理运用市政管网余压，便可以合理运用水资源，这样不仅能够不浪费市政管网余压，而且科学控制低楼层管网压力，提高水资源利用率。

四、建筑给排水中节能节水技术的应用

1.应用节能节水型水龙头

在建筑给排水设计中水龙头是数量最多、应用最广泛的用水器具。为实现节能节水目的应在建筑内部中积极推广应用延时自闭式、非接触自动控制式、脚踏式、陶瓷磨片密封式等具有良好节能节水效果的水龙头。就目前我国经常使用的节能节水型水龙头是陶瓷阀芯水龙头，这种水龙头具有启闭迅速、密闭性好、耐久使用的特点。在相同静水压力下陶瓷阀芯水龙头的出流量会小于普通水龙头的出流量，节水效果良好。国外使用较为广泛的节水水龙头当属充气水龙头，这种水龙头的顶部设有充气孔当水龙头吸进空气后水的体积会增大，导致水流速度减慢这样可以减少水龙头溅水有效节约水量。在公共建筑中应尽量选择感应式或延时自闭式节能节水型水龙头节约水量较普通水龙头约多20%具有良好的节水效果。

2.合理开发新能源，实现节能降耗

目前能源短缺已成为影响我国经济发展的重要问题之一为有效解决能源消耗大、水资源短缺的问题。必须充分利用开发建筑给排水节能节水技术，一方面以提高水资源利用率、节约能源，另一方面也可以起到良好的城市环境保护作用。由于太阳能取之不尽，因此建筑给排水设计中主要是在阳光充裕的区域例如学校、医院、工厂综合楼等地方，优先选择应用太阳能热水系统。利用太阳能热水系统对水资源进行加热和储存，从而最大限度减少电力、煤气、天然气等资源的消耗，有效减少能源消耗产生的污染真正实现建筑给排水系统的节能节水。

3.回收再用水资源，提高水资源利用率

通过对雨水进行处理使雨水水质符合指标的水资源再生利用的过程。它不仅可以大大节约建筑工程的用水量，还能有效缓解城市水资源短缺的情况。经处理后的雨水可用作建筑内部的冲厕水、建筑绿化用水和景观用水。因此在设计建筑给水排水系统时应优先考虑设立雨水收集处理装置，将屋顶雨水排入雨水沉淀池，雨水中杂质沉淀后流入蓄水池，经消毒后再输送到中水管道系统。供回建筑中应用到更多需要用水的地方，从而减少对洁净水资源的需求，节约洁净水资源。

参考文献

[1]申明鑫，姜晓铭.关于节水节能技术在建筑给排水施工中的应用讨论[J].科技与企业，2013，21：179.

[2]周黎明.李凤宇.关于建筑给排水节能节水技术的研究[J].民营科技，2012（7）.

[3]令芝红.建筑给排水节能节水技术及应用研究[J].中小企业管理与科技，2014（30）：119－ 120．

论文作者:王章一

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第17期

论文发表时间:2017/11/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d93f403926af3d3caff9582.html