# 建筑设计在建筑抗震设计中的重要作用论文_丛榛廷

青岛北洋建筑设计有限公司 山东青岛 266000

摘要：建筑行业是我国重要的经济增长行业之一，关系到居民的切身利益。我国是多地震国家，但我国目前对地震的预防能力较弱，地震给我国带来了及其巨大的灾害，因此，要加强建筑设计中的抗震设计，这是进一步保障我国居民生命财产安全的重要措施之一。

关键词：建筑设计；建筑抗震设计；重要作用

1 建筑设计与抗震设计的关系

总体来说，建筑设计是作为建筑抗震设计的基础存在的，抗震设计作为建筑设计的一部分，其任何方面的作业都必须要在满足建筑设计合理性的基础上展开。通常来说，建筑设计的结构设计方面难以对整体的建筑设计产生较大的影响，因为建筑设计基本上已经定性，在结构设计作业就必须要按照相关的设计原则展开。在进行建筑设计时，如果方案能够满足抗震设计的标准，那么建筑设计师就可以合理布局建筑结构，在保证建筑质量的基础上，最大程度的提高建筑抗震性能。

2 建筑抗震设计中应该关注的关键问题

2.1 建筑的平面设计

建筑的平面设计是建筑设计中一个很关键的设计环节，建筑平面设计的质量高低会很大程度上影响到建筑的总体功能，并且建筑的平面设计还和建筑抗震设计彼此有着十分紧密的关联，要实现在建筑抗震设计中完全的应用建筑的平面设计，首先要关注建筑的构架质量平均分布的问题，应该确保建筑构架的对称性，只有确保了建筑构架的对称性，才能有效的杜绝建筑出现一些扭转的状况。所以，在实施墙体设计过程中，必须要保证构架的均衡性和对称性，对抗震墙加以设计时应该与建筑抗震构架进行有效的结合，对于那些刚度较大的电梯和楼层都应该布局在建筑的中心位置，如此才能够有效的杜绝建筑构架发生扭曲的状况。

2.2 建筑的纵向构架设计

建筑的纵向构架设计主体是指对建筑的结构质量，建筑的硬度以及建筑体的高度的设计。在对建筑展开纵向设计时，应该尽量保证让建筑的刚度同建筑体的设计发生比较接近的系数，并且剪力墙构架必须要布局均衡，保证剪力墙构架能够沿建筑体纵向贯穿延伸到建筑底部，中间不能够出现中断，或者剪力墙难以延伸至建筑底部。此外，在纵向结构的设计过程中，还应该最大程度的避免在建筑楼层设计中，不同楼层发生刚度不均衡的状况，从而有效的杜绝出现建筑扭转的状况。

2.3 建筑的总体设计

建筑的总体设计主要是指建筑的三维空间还有建筑的平面设计，在对建筑展开整体设计时，应该保证建筑的空间和平面在总体形状具备简明性和规则性。建筑设计的平面形状通常可以使用矩形还有圆形，因为矩形还有圆形这些形状设计能够很大程度上加强建筑结构的抗震性。此外，在展开建筑的总体设计时，还应该避免产生凹凸形状的状况，因为此类形状会约束建筑的抗震性设计，并且还会使建筑极易陈胜扭曲的状况，所以在对建筑进行整体设计时，应该全面考虑到，将建筑的抗震设计与建筑的形状设计还有建筑所应该拥有的功能全面的考虑和结合，从而设计出圆满的建筑体。

2.4 屋顶建筑的抗震设计应该注重的问题

在对高层建筑进行设计的过程中，总体建筑设计中一个特别关键的部分就是屋顶建筑的抗震设计。就现今建筑抗震设计的情况来看，大部分的建筑设计在屋顶方面上还有着不少的缺陷，比如，屋顶设计在很多情况下会出现比较重还有设计偏高的情况，无论是屋顶设计过重还是偏高都会导致屋顶建筑很容易产生变形的状况，进而使得建筑的抗震性能较大程度上有所减弱，特别对屋顶之下的建筑产生了很大的损害。所以，在对建筑的屋顶展开设计的过程中，应该合理严格的把控建筑屋顶的高度，严禁出现设计过高的状况。还应该选取强度较大，刚度均衡并且质地较轻的材质，并且还要确保屋顶之下的建筑和屋顶的重心处于同一条直线上，以此有效的加强建筑的抗震性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 完善抗震设计具体实施方法

3.1 从建筑整体考虑设计方案布置建筑物平面

地基是整个建筑物中最重要的部分，决定了整个建筑物的抗震性能，结构严谨，布局完整，对称规则的建筑结构可以使整个建筑物更具安全性，在抗震方面可以发挥出积极地作用。在建筑抗震设计中要从细节出发，不可松懈，要考虑到建筑的整体抗震性能，保证整个建筑物的稳定构造，从而发挥出抗震设计的价值。

建筑物本身的布局结构直接影响了建筑物性能的好坏。因此，合理的布局设置可以改善建筑物的抗震能力。在建筑抗震设计中要将建筑物的材质硬度以及建筑物的构造考虑其中，这二者的关系具有正比例关系，在建筑物的抗震设计中需要建筑框架的精密对称与协调，只有建筑物的构造稳定协调才能在地震发生时起到保护的作用，因此在建筑抗震设计中要重视平面结构的设计与布置，保证抗震设计的实用价值。

3.2 选取合适场地并设置预备防震线

在建筑行业的工程施工中，选定适宜的场地是至关重要的。其中主要因素是，一个适宜的位置可以影响工程的稳定安全还可以减少成本，因此，在建筑行业施工中要选择适宜的场地，应选择安全的位置，例如，地势高不易发生山体滑坡等安全地段。还需注意的是，在选择阶段需要技术人员运用专业的仪器对当地进行精确地计算与测量，确保场地的安全可靠。

在我国建筑施工抗震设计中预备增加防震线的数量，防震线的设置可以提高建筑物的抗震性能，确保建筑物的抗震构造安全可靠。通俗地讲，增加防震线的目的就是增加“安全出口”防震线的设置需要采用结实耐用的材料元件，因为建筑物的结构复杂，所以在设置防震线的同时建筑设计师要考虑到每个结构受力点的不同，采用相应的施工办法进行作业。

3.3 进行合理布局，选好地基材料

建筑工程需要合理的构造，既要具有抗震实用性还需要具有经济价值。在建筑物的结构设计中，需要以工程施工的价值、安全指数、操作难度以及地基材料等问题。通常情况下在建筑结构设计时，需要设计师严格进行把控，例如，建筑内外的质量以及硬度，如若质量不同硬度不一致，则会导致建筑之间硬度差异，致使在地震发生时，无法起到合理抗震的作用，安全系数过低，极易导致危险发生，所以在建筑抗震设计时，设计人员要对建筑内外质量以及硬度严格把关，保证建筑物的合理布局，从而确保建筑物的抗震性能。

在建筑物抗震设计中需要选好地基材料，地震这一自然灾害对建筑物的打击是非常巨大的，为了增加建筑物的安全性，就必须采用合理的建筑地基材料进行设计。首先，在建筑物的地基选择上，建筑公司应该严格遵守国家的标准，切不可偷工减料；其次，在建筑工程施工以前建筑设计单位要对施工地区的周边环境以及地面基本状况，例如，地壳、地质构造、地下排水等，要详尽地做好地质勘测工作，确保地基材料选择的合理性以及安全性，要优选承重能力强，耐弯曲的材料，并且要注意增强建筑物构造的延展能力，有效地抵御地震发生时带来的危害；在建筑物抗震设计中也要加入防震线设计，防震线的加入可以有效地避免地震之后的余震造成的建筑物坍塌。

4 结语

总的来说，建筑设计是建筑杭震设计的一个重要方面，它对建筑抗震起着重要的基础作用，建筑设计与建筑抗震设计有着密切关系，建筑设计在建筑抗震设计中体现了重要的意义。一个优良的建筑抗震设计，必须是在建筑固件和结构设计等相互协调相互作用的前提之下，充分考虑到建筑设计的抗震性。为此，要充分利用建筑设计在建筑抗震设计中的重要作用，发挥建筑抗震设计的实际意义。

参考文献：

[1]梁金梅，《建筑设计在建筑抗震设计中的探讨》，期刊[J].2003（04）

[2]李延萍，赵冰，《论建筑设计在建筑抗震设计中的重要性》河南省土木建筑学会2009年学术年会论文集，中国会议[J].2009

[3]兰友盛，《建筑设计在建筑抗震设计中的探讨》，期刊[J].2011

论文作者:丛榛廷

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1dd1247b741c5519db96256f.html