# 市政给排水设计存在的问题与对策分析论文_李勤任

摘要：在本文之中，我们首先对市政给排水的重要性进行了深入的探究，然后分析了市政给排水的现状，明确了当前市政给排水设计之中存在的问题，并从多个角度出发，探究了解决市政给排水设计问题的有效对策，希望能对相关行业的从业人员起到一定的积极作用。

关键词：市政给排水设计；问题；对策

引言：

水是人类的生命之源，而给排水设计也将关系到人类的生存、城市的发展以及生态文明建设的效力。给排水工程设计与国计民生有着较为紧密的联系，能够对城市雨污水系统清理的及时性、水资源供应质量提供合理的保障，从而为城市水循环体系的高效建立奠定更加坚实的基础，因此，如何解决市政给排水设计之中存在的问题，提升水资源转化的效力也就成为了市政给排水设计人员需要考虑到重点问题。

一、市政给排水的重要性分析

市政给排水工程的建设质量是社会经济能否得到可持续发展的关键因素，也是生态文明建设以及提升人民物质生活水平的重要前提。在西方发达国家，将给排水行业称为水工业之中最为关键和核心的系统，而水工业的概念也被相关行业的从业人员所接受。从我国国内的形势来看，人口在不断增加，经济建设水平在不断提升，工农业城市对于水资源的需求量也在不断提升，而城市给排水问题也成为了制约经济发展的关键性因素，成为了城市建设者必须重点解决的核心问题。这也就要求了相应的管理人员能够从缓解给排水矛盾角度出发，不断提升给排水工程的总体质量，为市政工程建设质量的提升给予有力的保障[1]。

市政给排水设计的合理性与水资源开发效率有着较为直接的联系。通过传统的开渠取水方式，往往会导致水资源出现严重的浪费情况，而不断完善给排水基础设施，则是确保水资源利用效率不断提升的主要渠道。从我国水资源开发和利用的情况来看，我们必须结合当前条件，改善水资源的使用情况，才能确保居民用水不会受到不良影响，而给排水设施的改善也与城市发展的必然要求相符，是我国水利部门所倡导的核心精神。

二、市政给排水现状分析

（一）水资源供应的均衡性不足

随着我国人口数量的不断提升，水资源供求也出现了巨大的缺口，而在城市化进程不断推进的前提下，居民用水量也呈现出上升趋势。另外，在我国工业不断发展的大前提之下，工业用水量也在不断增加，随着我国社会经济的全面发展，工业体系的不断完善，这也会导致工业用水量的不断提升。而随着人们综合素养的不断提升，对于水资源质量的要求也在不断提升，在人们的思维理念之中，认为传统的水资源利用方式无法为人们带来更高质量的生活，这也导致人们对于全新的水资源利用形式有着更加深入的要求。与此同时，城市水污染形势也在不断加剧，要求人们能够将更多的注意力放在水质安全之上，这也使当前城市居民最为关心的话题[2]。

（二）排水系统不够完善

根据实际调研显示，我国很多城市的排水系统存在着不够完善的问题，很多老城区的排水模式已经无法满足新型工业城市的发展要求，导致了严重的水污染问题，对城市发展造成了较为严重的危害，使城市工业化的进程受到了一定的影响。另一方面，区域性缺水恋歌不断提升也说明了我国水资源使用仍然存在着严重的缺口，对城市居民的用水安全留下了一定的隐患。排水系统是城市发展的命脉所在，而水资源使用情况也与民族发展有着较为直接的关系，这也就要求了我们能够采用最科学合理的方式，提升排水系统配置的合理性，为我国城市发展起到应有的推动作用。

三、市政给排水设计之中存在的问题

市政给排水设计之中，排水的重点往往在生活用水和生产用水的排放之上，其次还要确保其能够经受防洪排涝的冲击，在相应的空间之内确保市区人口的人身财产安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而对于城市而言，洪水灾害的发生有着一定的不可预见性，因此必须有着充足的手段和应急对策确保城市排水体系符合未来的实际需求。

对于城市之中生活污水情况进行处理，是每一个城市排水系统需要面临的主要问题，在排水系统设计过程之中，必须考虑到系统的污水处理能力，选择更加科学合理的污水排水路线，防止出现管理空间过大，造成人力资源和物力资源浪费的情况。通过科学合理的设计，能够使投资浪费的情况得到有效控制，同时也能使排水管道的承载能力得到有效提升[3]。

除此之外， 排水系统设计之前，要进行科学的污水计算。在这个过程之中，需要考虑到多个方面的内容，确保污水排放面积能够承担污水排放的总量。同时，也要对一些地形和管道长度进行综合性考虑，而这也就要求了设计人员能够对施工现场进行深入的勘察和分析，对于实际情况进行科学的探索和设计，确保给排水系统和道路工程建设能够顺利实施，防止出现工程消耗量过大，资源利用效率不足的问题。

四、解决市政给排水设计问题的有效对策

（一）提升设计的科学性

在市政给排水设计过程之中，要能够引入现代化的设计手段，使其能够对工程建设起到至关重要的影响，使先进的科学理念能够融入到给排水设计活动之中。要能够吸收和借鉴世界上较为先进的设计方法和理念，将其转化到市政给排水管道设计之中，从而为给排水设计活动注入更加长效的机制。相应的部门也应该加大人力资源和物力资源的投入力度，为市政给排水设计提供更加强大的保障，将最前端最先进的技术手段应用到实际设计活动之中，从而为我国给排水系统的顺利设计提供有力的基础，为我国城市基础设施建设水平的不断提升起到有力的推动作用。

在新技术应用过程之中，也要做好新老排水体系的结合工作，不断提升新老管线的结合效力，并通过科学规划和统一管理的方式，使城市水污染情况得到有效控制。这里要注意的是，很多管线由于年久失修，往往存在着逐年下沉的情况，这也就要求了相应的设计人员能够对现有的给排水系统进行深入的调研，以更加科学的手段和措施来提升给排水系统资源整合的效力[4]。

（二）不断拓展资金投入渠道

在过去的市政建设活动之中，政府一直都是投资的主体所在，而想要使市政给排水设计活动得到顺利开展，就应该不断拓展资金投入渠道，使更多的投资主体能够参与到市政给排水系统建设之中，在政府资金支持的基础之上，以多种方式进行资金筹集，从而构建出一个多方参与，风险共担的投资机制。在这种情况之下，一旦投资主体发生了相应的改变，那么就应该确保其能够在工程建设之中承担相应的责任，而在资金使用之中出现了问题，也要追究相应从业人员的责任，确保市政给排水项目的顺利落实。

（三）健全相应的法律法规

想要使市政给排水设计活动得到高效开展，就应该从法律建设角度出发，不断健全和完善相应的法律法规，用法律使各个方面的责任机制得到明确，让相应的从业人员能够结合实际情况，做好协调工作，为市政给排水设计提供更多的便利条件和系诶套机制，从而使我国市政给排水设计活动能够得到顺利开展。

五、结束语

给排水工程是市政基础设施建设的重要组成部分，对于城市的生态文明建设和精神文明建设有着较为积极的作用，也是城市经济发展的关键所在。在城市规划设计之中，市政给排水设计是较为关键的方面，与其他设计有着较为紧密的联系，这也就要求了相应的设计人员能够明确当前市政给排水设计之中存在的多种问题，提升市政基础设计建设的稳定性，从而为市政给排水设计质量的全面提升提供更加有力的保障。

参考文献

[1]曹建涛. 市政工程给排水设计常见问题与对策研究[J]. 建筑工程技术与设计,2019,(22):2122.

[2]何雨. 市政工程给排水设计常见问题与对策研究[J]. 建筑工程技术与设计,2019,(23):4787.

论文作者:李勤任

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ddba7b824d4cfcaf9fe67a9.html