# 配网设备状态检修及运维管理措施浅谈论文_龚闻绪

宿州供电公司 安徽省宿州市 234000

摘要：近些年，随着科技与经济的飞速进步、城市化进程的加快促使电力企业也得到了突飞猛进的发展。当今社会，人们对电力的需求不断增大，同时对其质量提出了更高的要求。对此，本文针对配电网设备中存在的不足及管理模式的现状进行了简要的分析，并且对配电设备故障的解决提出了具体措施，以此确保配电网设备绝对的安全性和可靠性，从而促进社会经济的发展水平。

关键词：配网设备；状态检修；管理措施

一般而言，配电网运行的质量对整个配电网管理体系起了关键性作用，因此对于配电网设备的状态检修及运维管理是电力企业发展的重中之重。电力之间的输送需要设备及体系相结合，为了确保配电体系持久性运作，需要我们对配电网设备进行及时的检查维修，并对存在的问题采取改进措施。以此保质保量的增强配电网设备的供电性能。

1配电系统管理的意义

随着时代的发展，电力行业也在不断改进中。对于以往的管理手段，就是在设备出现故障以后再进行维修，并且在维修之际停止供电网设备一切供电工作，因此造成供电能力被削弱，给人们日常生活带来很大影响。而在运维管理水平的不断提高下，对于设备检修的方式也有改进。把传统的故障检修改为状态检修，这就意味着在供电设备还在发挥供电作用时，及时对隐藏的故障加以排除或维修，从而让供电设备的使用性能增强，减少供电资源的损耗。为了保障配电系统可以长久的保障运行安全稳定，就需要对影响因素进行深入的研究分析，准确的了解到配电系统的运行模式，合理的预测可能出现的安全隐患。以便让工作人员可以对相关的线路进行有效的检测维护，从而保障配电系统的稳定运行。在配电系统出现电力事故的时候，一定要派专业的检测维护人员到事发区域进行现场勘查，根据实际发生的事故原因，采取针对性的解决方案。并对电力事故的产生、勘查、维护等，一系列工作进行有效的记录备案，根据事故诱发的因素对其他区域的电力设备进行检修，以确保配电系统的稳定运行。

2配电系统检修与管理的措施分析

2.1外部的检查

在配电系统运行的过程中需要巡检人员，对线路的外部情况进行有效的检查，通过巡检工作可以及时的发现线路的安全隐患。如树枝的缠绕、山石的压损、人外的破坏等。一旦发现线路受到了损害，需要及时的与相关的用电单位进行协调，从而快速的解决存在的安全隐患，为用户提供稳定可靠的用电体验。在排除了相关的安全隐患之后，需要组织工作人员对该区域的所有线路，进行系统全面的检查，尽早的排除电力安全隐患，做好电力事故的防患于未然，确保人民群众的用电安全与用电稳定。

2.2线路系统的优化

随着国家电网改造工程的不断推进，我国的配电系统开始进行了全面的升级。因为很多的电力事故都是由于线路老化和设备年久未修而引起的，如我国农村的多数电力事故都是因为配电系统没有进行科学的维护与更换，从而诱发了电力事故的发生，在新农村建设的过程中我国政府提出的第一条工作纲要，就是农村电网改造升级工作，通过对老旧线路和性能下降的电力设备进行更换，很好的提高了我国农村的用电环境，提高了配电系统的运行安全。在配电系统运行的过程中要从根本上提高运行的效率与质量，首先就是对配电线路进行科学合理的升级换代，在升级换代的时候，需要科学合理的统筹规划，制定系统的电网改造方案。在引进新技术与新设备时，需要参考当地的电网运行实际情况，不可盲目的进行先进电力设备的安装，不仅不能更好的提高配电系统的运行质量，并且造成了电力设备的资源浪费。因此在配电线路优化改进的时候，需要依据实际用户的需求，以国家电网的改造原则为工作导向，更加合理高效的开展配电线路升级优化工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3防雷保护

在配电系统运行维护与检修工作开展的时候，需要加强系统防雷保护工作，在配件系统运行的过程中极易受到雷电的影响，由于雷电的瞬时电压强度可以达到几万伏特，一旦对电力设备造成侵害非常容易引发电力事故，因此在一些雷暴天气，电力公司会提醒用户，进行暂时性的停电，以保障电力系统的整体安全。为了更好的提高配电系统的运行可靠性与稳定性，需要对防雷工作进行严格的管理，根据具体电网运行的实际情况，在配电线路中装置避雷线与避雷支架，科学有效的规避雷电的危害，提高配电系统的运行质量与安全。

配电网正常的运作系统其实很容易受到外来因素的影响从而发生故障。尤其是雷电因素，它的发生概率特别大，所以相关电力企业要在進行线路维护工作中对防雷方面加以关注。电力企业要严格做好防雷工作，同时要根据各个地区配电线路的实际情况，选择适宜的防雷支架和避雷针进行规范的安装，防止天灾所致造成人员伤害。雷电虽不可控，但先期可进行防护，以此有效的控制由于雷电造成线路损害发生安全事故概率。以这种有效简单方式确保用电过程的安全与可靠。据统计表明，近年来，雷电现象本身发生的绝对值没有太增加，但引起雷电危害的频率却日益频繁，尤其在输电线路方面，所以可根据雷电定位系统及时安装氧化锌避雷针或合成绝缘子等加强线路防电能力。

2.4电压的合理控制

在配电系统运行的过程中电压的稳定性，间接的影响到配电系统运行的安全，为了更好的调度线路电压，可以引入智能电压监测设备，通过对线路电压的实时监测，可以快速的识别出电压的异常。根据反馈的信息，就可以判断出电压异常的产生原因，从而有效的处理异常信息，保障电压的稳定，提高配电系统的运行安全。在配电电路正常工作的情况下所承受的电压量是一定的，所以一旦超出正常电压量水平，对于线路的危害就会变大，因此，在合理科学可实现的基础上要加强电压量的管理，以此确保供电质量不受影响。

2.5配电开关的检修与维护工作分析

在配电系统运行的过程中电力开关的运行状态直接影响到系统运行的稳定性，因此需要对电力开关进行有效的维护与检修。在检修工作进行的时候，需要对电力开关的性能与参数进行有效的检查。若是电力开关的闭合处出现一定的故障，就容易出现接触不良的情况，间接的影响到电力设备的运行质量，需要对存在的故障进行快速的处理。若是电力开关的使用年限达到了设计寿命，就可以更换对应的电力开关。在电力开关进行更换的时候，可以根据电网的实际运行情况，采购一些智能自动化的数字化电力开关，在该类开关的管理控制下，配电系统的整体运行效率得到了很好的提高。在智能自动化电力开关安装调试与管理维护的时候，需要专业的电力工作人员进行操作，避免给数学化电力开关造成不必要的损坏。

2.6完善配电系统

为了实现提升供电质量的目标，需要电力企业制定一个规范科学的配电线路连接方式，以此确保电能质量满足大众用电需求。这离不开社会技术的支持，对于专业人员而言，最大化发挥线路供电优势，才能确保线路结构的布置符合供电设备的实际情况。从常用的三相五线制接线的供电系统来分析，PE为保护接地线，该线应当与中性线连接，而实际上往往线路外部与设备相连，这样极易造成设备漏电。所以要完善配电系统。

3结论

作为配电网供电的重中之重，配电设备状态维修工作决定了供电质量的好坏。因此，电气行业要重视设备维修工作，及时排除设备故障，加强运维管理能力，只有这样才能提高社会经济的发展水平。同时，要适应科技的发展，不断探究更便捷更安全的供电设备及更有效的运维管理模式，以此满足国民正当的生活和工作的需求。

参考文献

[1]王伟杰.配网设备状态检修及运维管理的措施分析[J].技术与市场,2018,25(12):205+207.

[2]林霞,时永,李强,等.基于DG接入的配网自动化系统保护策略的研究[J].电力系统保护与控制,2016(13):137-144.

论文作者:龚闻绪

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e062a05966efef1736bd55a.html