# 新时期变电运行管理危险及防范措施浅谈论文_林思嘉

林思嘉

（广东电网有限责任公司湛江供电局 524000）

摘要：随着我国最近几年电力行业的迅速发展，城市中的变电站也在不断增加。变电设备是一种危险系数超高的设备，所以在进行变电工作时，如果工作人员在工作中出现一点误差，则会带来非常严重的后果。文章围绕近几年变电运行中普遍存在的危险点进行了深入的分析，重点对母线倒闸和变压操作中容易出现的危险事故进行了探讨，同时还对如何控制变电管理中的危险问题进行了重点分析，可以通过对操作规范、定期考核和维修、做好记录以及成立专属变电管理系统等方式进行控制。

关键词：变电运行；变电管理；危险点控制

前言

对变电运行设备进行控制和管理具有非常大的难度，因此管理人员必须对基础的变电工作深入的了解和掌握，根据对工作实践的了解总结经验，对工作中存在的问题认真分析，从而制定相应的解决方案。变电设备会由于天气、线路短路、工作人员操作失误等多方面因素的影响出现很多问题，这些问题的出现可能不会使变电设备发生故障，但是会产生很大的安全隐患，如果变电站内的监督管理工作不到位，则很可能酿成大祸。为了避免这些问题，变电站内要设置专门的监督控制管理系统，对变电站内设备的运作状况进行实时监督，避免出现安全隐患。

1 变电运行管理中的危险点介绍与分析

1.1 母线倒闸中的危险点

母线区是电站中电线最为密集，故障发生频率最高的区域，该区域一旦发生问题，将给变电工作带来很大的麻烦。母线倒闸是变电倒闸过程中十分重要的一个环节，在倒闸时，工作人员需要关闭全部负载电机，在关闭总电机，待电机完全关闭后，由操作员和监督员协同进倒闸工作。但是实际工作中，倒闸工作的时间都比较短，工作人们可能在电机尚未完全关闭时就开始倒闸工作，即出现负荷拉刀闸，这时极容易发生点击事故，对工作人员的生命安全造成危害。另外，母线在倒闸时，它的继电保护和自动装置会进行切换，而这时，可能出现错误而引起的误动现象，造成保护装置误触发的事故，以至于产生经济损失。除此之外，在倒闸之后，变电器会对空载母线进行充电，这时电感式电压互感器和开关的断口电容可能出现串联谐振，造成电压不稳，如果工作人员没有及时消除这一问题就开启电机，则可能出现电机烧毁的事故，造成大量的经济损失。

1.2 操作变压器时存在危险

变压器属于高危设备，工作人员在操作变压器时务必要小心谨慎。一旦变压器出现问题，轻则造成电路故障，造成设备烧毁，重则出现设备爆炸，后果不堪设想。因此，做好变压器操作管理工作是十分必要的。变压器的操作故障常见于两点，一是在变电过程中，如果操作人员工作不熟练，在切合空载变压器的过程中电压控制失误，造成了过载电压的情况，则会大大增加变压器的工作负载，此时若不及时处理，则会危及到变压器的绝缘，对变压器造成不可挽回的破坏，甚至可能造成更大的事故。另外，变压器换载时，要有一定的过渡环节，若不经过过渡变压直接调整电压，可能会使变压器的空载电压升高，也会导致变压器的绝缘受到损坏。

1.3 恶劣天气的影响

根据对工作实践的了解，导致变电事故发生的原因65% 以上的都恶劣的天气，因此，做好恶劣天气下的变电管理工作是十分重要的。在大风天气，变电器的供电线可能会被杂物缠绕，若杂物为导体，则可能酿成大祸；在大雾天气，设备可能出现闪络现象，影响设备的稳压效果；在雷雨天气，设备可能接地出现故障，可能发生漏电事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，在东北地区，一年之间的温差较大，充油设备的油面变化较大，在寒冷的冬季充油设备的油面会降过低，导致变压设备的导线绷紧；在高温季节充油设备的油面会升高，导致导线放松，如果管理工作不到位，可能会造成变电设备出现故障。

2 控制变电管理中危险点的方法

2.1 规范操作，定期考核

导致变电设备出现故障大多数都是由于工作人员操作不当造成的，所以，想要保证变电运行工作的顺利进行，必须加强对工作人员操作前的准备管理工作。变电站运行肯定会有很大的安全隐患存在，为了更好的应对危险，需要不断强化工作人员的责任意识，在进行工作时要严格按照标准规程执行工作。以母线倒闸工作为例，在母线倒闸过程中，需要先将母线开关的总电源拉开，待电机完全停机之后，再进行导线操作，切不可为了缩短工期在电机尚未完全停机时就开始倒线，造成事故。而从变电站的管理者角度考虑，为了确保变电工作能够顺利、高效的进行，管理人员需要制定专门的管理制度，安排专门的监督人员对操作人员进行全程的监督管理，杜绝违规操作的行为。对于工作人员业务不熟练的问题，管理人员要定期对一线工作人员进行考察，确保工作人员的工作能力达到要求。对于于业务不熟练的工作人员，要定期对其进行技能培训与指导，切不可图省事而让没有工作经验的职员进入一线岗位。

2.2 定期大修，做好记录

正如上文所述，变电设备本身属于高危设备，极容易出现意外。因此，除了规范工作人员的操作以外，管理人员还要制定好本站的检修日程，每隔半年进行一次检修，每隔一年进行一次全面的停机大修，确保设备能够始终处于良好的工作状态。另外需要注意的是，在开始设备大修之前，工作人员要积极配合检修部门的工作，制定完整且周密的检修计划，确保设备的各个结构都都能够被顺利的检修。提前调查设备中各个结构的的运行状况及存在的问题，确保大修工作能够高效、顺利的进行。在设备大修期间，变电所要安排专门的管理人员全程跟踪、记录检修工作，管理人员要在相关记录薄册中注明每天对设备所做调整的部位，记录每天接地线的有改动数量及其增设设备的安置地点，防止因反复操作而造成遗漏接地线，进而造成带接地线合闸之类的误操作发生，影响设备的安全。

2.3 制定专门的管理系统

变电所的日常管理工作比较复杂，每天都需要记录控制、调整多条线路，人为的工作必然会有一定的失误，这就留下了安全隐患。能量管理系统（EMS）就是为了应对这样的问题而被设立的，该系统会实时监控变电站内所管辖的变压器的工作状态，且能够对电网在线稳定裕度进行实时分析，能够对超短期负荷预测及发电计划自动安全校核，在进行倒闸变电工作时，该系统可实时监控站内电流动态，工作人员以该系统为依据执行变电控制工作，可以大大减少误操作的可能性，且能够提高变电工作效率。变电管理系统是每个变电站都需要配备的系统，该系统能够随时监测站内工作状况，在恶劣天气出现意外时也能够及时报警，可有效避免由误操作造成的变电事故。除此之外，完整的变电管理系统还应配备电网调度员培训仿真系统（DTS），该系统能够协助初级工作人员快速了解变电工作中的工作要点及其流程，避免了一线工作人员中出现不熟悉工作的人员。另外，管理人员要深入一线工作当中，对变电系统的工作状况进行实时的监督和管理，避免变电事故的发生。

3 结语

变电设备属于高危设备，一旦出现故障，将造成连锁反应，造成极其严重的破坏。工作人员在进行变电操作时，务必要格外的小心谨慎，在工作中严格执行工作章程，避免因疏忽大意酿成大祸。做好变电站的管理工作需要全体工作人员共同努力，管理人员要深入工作之中，从工作中总结经验，执行严格的管理制度，做好相应的监管工作；而工作人员则要严格要求自己，严格遵守各项规章制度，为变电工作的持久发展做出自己的贡献。

参考文献：

[1] 董卫涛.浅谈变电运行管理中危险点分析与控制 [J].中国电力教育，201（42）：569-578

[2] 陈志雄.变电运行管理中危险点与控制措施的探讨 [J].城市建设理论研究，201（413）：652-665

[3] 熊国辉.新形势下对变电运行管理中危险点与控制的探讨 [J].科技与企业，201（39）：235-245

论文作者:林思嘉

论文发表刊物:《电力设备》2015年3期供稿

论文发表时间:2015/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e29866b93e5ef56fc51b73a.html