# 改进型移动病床的设计与应用论文_姚喜 高冰（通讯作者）

姚 喜 高 冰（通讯作者）四川省自贡市妇幼保健院 四川自贡 643000

【关键词】病床；技术革新The design and application of modified moving the bedYaoxi，gaobing（Zigong Maternity and Child Health Care HospitalCorresponding author，Sichuan 643000 China）Key words：Hospital bed；Technical improvement

普通病床在医院、养老院、疗养院、家庭等场合广泛使用，但是，对于医疗资源相对紧张的二、三级医院，在临床各科室，经常出现病床不能满足住院病人需求，需要在病房内及过道、大厅加床，而病人住在加床，医院通常使用屏风简单遮挡，或因设施不足，未采取任何措施来保护个人隐私，使病人心理感觉不适，人格尊严得不到尊重；同时，现有普通病床对长期卧床病人排便护理极为不便，为此，我院对现有病床进行了技术革新，设计了一种实用新型改进型移动病床。介绍如下：1 设计与制作1.1 床帘的设计与制作改进型移动病床，在普通病床床头、床尾分别设置有两个插接管、两根长杆、两根短杆、四根支杆、四个设置有销孔、固定销钉三相直角接头、上端设置有开关式套环（或滑沟）的帘布等配件。

1.2 便孔的设计与制作改进型移动病床，在普通病床床上设计有一便孔，便孔内安装活动挡板，便孔下方安装有一个与便孔大小匹配的带架便盆，活动挡板及便盆架分别与床下方叠形活动支杆轴上下排列固定，支杆轴的收放式把手固定于床尾。

附图1：改进型移动病床结构示意图及实物图

2 使用方法2.1 床帘的使用方法所述的每根支杆顶部安装有一个三相直角接头，通过每个三相直角接头的销孔、销钉均分别连接固定支杆、长杆、短杆，并将四根支杆下端分别插入床头、床尾的插接管，构成一个长方体框架，根据需要，将帘布套环直接从一侧床头环绕整个框架套在长、短杆上，形成三面或四面的固定围护，使用时，套环可以沿长杆从床头至床尾滑动，套环的使用使得该侧的布帘可以移动并开启，实现门的作用。

2.2 便孔的使用方法拉起床尾便盆把手，顺时针摇转可实现便盆与便盆挡板的切换。便盆就位后自动升起，使便盆紧贴床面，防止排泄物漏到床外。病人采取坐立式，平躺等姿势排便都非常舒适，使用后，逆时针摇转把手，便盆移至床下，活动挡板自动回复到便孔内，收起便盆把手。

3 优点3.1 隐私保护 使用床帘遮挡，可有效保护病人隐私，充分体现医院以人为本，尊重病人人格的服务理念。

3.2 生活护理方便 卧床病人可床上解便，减轻护理人员及陪护劳动强度。使用时，可配合床垫的折叠功能，调整病人卧姿，因此，病人不会有任何不舒服的感觉。对压疮评估高危的病人，还可借助便孔的设计，将便盆更换为充气垫使用，有利于保护臀部皮肤，防止压疮的发生。

3.3 制作简单 选择合适的空心不锈钢管按图即可制作。

【1】3.4 成本低廉 制作成本低，每套约200 多元，且可多床共用，每个护理单元根据需要制作少量基数的床帘备用。【1】3.5 使用方便、快速 无需专业人员安装，护士或护工可在1-2 分钟内完成框架、床帘的组装和拆卸，便于搬运、清洗、收藏。【1】3.6 床帘稳固安全 各组建部位衔接牢固，稳定性好，使用安全。

3.7 使用范围广泛 适用于医院、养老院、疗养院、家庭等加床及需卧床的病人。

综上所述，本新型改进型移动病床功能齐全、操作简便、安全、适用，有效解决了临床工作中对加床病人的隐私保护及卧床病人的生活护理，减轻护理人员劳动强度，提高护理工作质量，增加病人满意度，值得在工作中推广应用。

参考文献：[1]邓本敏；饶洪英.可移动插式病床护栏的设计与制作[J].护士进修杂志，2010，21：1927.作者简介：姚喜.副主任护师，护理部主任，本科，单位：四川省自贡市妇幼保健院.高冰，主任医师，硕士研究生导师，单位：四川省自贡市妇幼保健院，邮编：643000。

1）获国家实用新型专利证书，申请号：201520222897

论文作者:姚喜 高冰（通讯作者）

论文发表刊物:《中西医结合护理》2015年3期供稿

论文发表时间:2015/10/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e6d023295821387586f621e.html