# 浅析建筑电气节能技术措施论文_王笃强

(济南高新控股集团有限公司 山东省济南市 250000)

摘要：建筑电气设计是整体建筑工程方案设计的重要组成部分。随着人们观念的转变以及各项技术的不断完善，节能技术已经成为了当前建筑电气设计之中的重要组成部分，这方面的尝试有效的缓解了当前建筑电气能源的消耗问题，保障了建筑电力系统的正常运转。而且从另一个方面来说，建筑本身的能源消耗大都来自于建筑电气设备，在城市化进程不断推进的今天，重视其设计中的节能技术措施也同样是在践行“低碳城市”的主张。

关键词：建筑电气；节能技术；措施

引言

我国是一个高耗能的国家，目前，随着经济的发展，我国的能源消耗越来越多，资源总量正在不断的减少，同时环境问题日益严重，温室效应等气候问题正在不断的加重，节约能源、减少能源消耗成为了社会建设过程中的重要话题，国家和政府也提出了相关的政策，号召建设环境友好型、资源集约型社会。建筑行业一直以来都是能源消耗非常严重的领域，为了实现我国建筑行业的节能减耗，就必须大力发展节能建筑，重视建筑的电气节能。想要做好建筑的电气节能，必须采取有效的措施，减少能源的消耗，提高能源的利用率。

1 对建筑电气节能技术进行研究的重要意义

1.1 建筑电气高效性的客观要求

要想实现建筑电气节能技术的高效化发展，就应当提高建筑电气的设计水平，这也是提高工作效率的客观要求。在实际的建筑工作中，实现建筑电气节能技术就应当结合实际的建筑工程特点，避免不必要的能源消耗。因此，对建筑电气节能技术提高重视程度是十分必要的。实际的建筑电气设计过程中，由于其涉及的范围较广，因此在设计的过程中不能盲目的追求高效化，还应当注重建筑电气设计过程中的其他指标。

1.2 对建筑电气环保因素的考虑

在建筑设计中，减少能源消耗的重要措施就是寻找一个好的设计方案，从根本上解决能源消耗过大的问题。在进行建筑电气设计时，要保证建筑电气的质量，也应当将环境保护问题考虑在内。绿色环保是当今发展的主流方向，在建筑电气中将其考虑在内也是十分有必要的，这也是实现我国绿色建筑电气节能设计理念的一个途径。在实际的建筑电气设计工作中，我们应当将建筑设计的方方面面都考虑在内，在保障建筑设计设备质量合格的前提之下，尽力做到设计的完美。当然，建筑的经济效益也应当考虑在内，妥善安排建筑设计的各个环节是对建筑电气设计工作负责的表现。

2 我国建筑电气节能的现状

随着社会经济的飞速发展，我国在能源方面的需求越来越大，很多能源都出现了供不应求的现象，但是在能源的使用方面，浪费的情况非常普遍，我国作为一个能耗大国，在资源的有效利用方面表现的不是很理想。根据有关数据显示，我国在单位建筑面积上消耗的能源大概是欧美国家的2~3倍左右，在欧美国家中，节能建筑的数量占其建筑总量的2/5。因此，国家和政府必须大力发展节能建筑，重视建筑电气节能。目前，我国已经将建筑节能列入了十大重点节能工程中，很多地方开始实行拉闸限电的方式来进行节能减耗，但是这种方式取得的效果并不是很理想，而且还给人们的生活带来了很多的不便。随着社会文明的进步，人们节能减排的意识也在不断的增强，建筑电气节能的理念也被更多的人接受，同时，很多先进的电气节能技术应运而生，但是，关于建筑的电气节能仍旧是一项非常复杂而又艰巨的工作，还需要经过长期的实践和探索来实现。

3 建筑电气节能技术措施

3.1 建筑照明系统的节能措施

①充分利用自然光源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆自然光源是无限的，其光线柔和舒适，在室内照明设计中，可以制定采光标准，对采光方式进行优化，在白天的时候通过引入太阳光来满足建筑的照明需求，从而降低照明消耗。②使用高效节能的照明设备。在选择照明设备的时候，需要从经济、节能以及适用等方面来考虑，使用高效节能的灯具，例如金属卤化物灯、LED节能灯以及细管径荧光灯等，这些灯具都属于节能灯具。同时还应该根据不同的用途或者安装部位来选择不同的灯具，对灯具的种类、功率以及数量等进行合理的规划，在满足舒适美观的前提下，进一步实现节能的目的。③采用现代化控制方式。对灯具的开关进行合理的控制也能够达到节能的效果。对于大型公共照明系统可以采取集中控制的方式，根据具体的使用情况来调节灯具的开关及亮度。对于一些楼梯、走道灯可以采取智能声控的方式进行控制等，通过这些方式来减少电能的浪费。

3.2 建筑电气中变压器的节能使用

在建筑电气的建设过程当中，变压器的使用应当结合建筑的实际消耗程度，根据实际的情况来选择使用变压器的数量和变压器本身的容量。当然，在选择设备的同时也应当根据资金的多少来选择，在资金的容许在选择性价比较高的设备。变压器应当使其容量和电力负荷均相互匹配，确保设备可以合理有效的进行工作，一般情况下，变压器的负荷率在50%~60%之间最为合适，也是变压器的最佳工作状态。建筑变压器在选择时一定要注意其是否低碳环保，在满足工作性能的同时也要注重环保问题，这才是最佳的选择。

3.3 动力设施以及配电系统的节能手段

在建筑设施中，电梯、水泵以及风机等都是经常使用的动力系统，这些动力系统主要都是厂家直接供应的，因此，要想实现节能的目标就应当从设备的运行方面入手。第一，避免动力设备在空载的状态下持续运行，这是避免浪费的一个方面。第二，采用变频调速装置应对动力设备实际负载减小的情况，这也是在满足动力设备工作效率不受影响的前提之下一种环保节能的有效手段。根据建设动力系统的实际施工状况，完善相关的设备管理，将高层电梯进行分区化的运行，减少电梯的空载运行，从而达到节能的目的。在配电系统中，应当科学合理的选用配电方式以及配电所用的电缆，一般采用铜质的电缆，在满足工作需求的前提下尽量使用小级别的电缆，减少电能的损耗。

3.4 设计节能的供配电系统

供配电系统决定着整个电气系统是否安全可靠，所以对于供电配电系统的设计必须要极度重视，做好供配电系统的节能设计：①要确定建筑物的总用电量，然后才能确定配电系统的电压等级，针对用电器做好有效的分类后设计出合理的输电线路，不合理的供配电系统及线路常导致用电器不能正常工作的情况发生。②在进行建筑电气节能设计时，要把将要建立的电源和整个供配电系统的负荷中心联系在一起，两者完美互搭节能效果才可最佳。③在精确的统计电气负荷量时可以要借助系数法、二项系数法等一些列系数法和单位面积功率法等方法。④治理谐波是多采用无源滤波装置和有源滤波器来治理谐波，这样可以达到减少谐波危害电气设备的目的。 ⑤为了节约电能的效果更显著，需要选择电阻较小的输配电导线。 总而言之， 对供配电系统的节能设计要围绕总用电量、电气设备的特点和负荷量展开，努力使供配电系统简单可靠、安全有效。

结束语

建筑电气的节能设计是现代生活中必不可缺的一个环节。随着科技和理念的进步电气节能设置也逐渐的发展成系统化、信息化、智能化的信息工程。建筑电气的节能措施还有很多，例如运用新型的机电节能产品、使用智能化的系统、提高电网的功率因数等。另一方面，电气设计的设计员也要努力提升自身素质，不断吸收新理念，总结经验，不断反思自我，加强理论与实际的结合，从节能性、经济性、安全性以及可靠性等方面入手进行综合性分析，掌握、运用各种行之有效的节能措施，达到“降电耗、节电能”的最终目的。

参考文献：

[1] 任长海. 浅析建筑电气设计中节能措施[J]. 工程技术 ：全文版 ，2016（12）：292.

[2] 玉静马. 在建筑电气设计中的节能技术措施[J]. 城市建设理论研究：电子版，2016（1）：1.

论文作者:王笃强

论文发表刊物:《电力设备》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ee11851903f56a41b88aa90.html