# 浅谈房屋建筑施工及工程节能技术管理措施 董少哲1论文_ 董少哲1,,,,翟晓辉2

摘要：近年来，经济快速发展，建筑行业发展迅速，从大体上剖析了在房屋建筑施工中存在的问题，了解施工节能的要点，从房屋建筑工程项目的特点出发，具体对房屋建筑质量控制、安全管理、控制成本等各个方面进行了探究。当前，我国越来越多的房屋建筑工程项目的开建耗费了大量的资源，能源行业的压力越来越大。目前，最重要的就是把各种行之有效的房屋建筑施工节能技术及管理措施，在保证工程质量过关、保障施工功能的基础上应用其中。对建筑施工节能技术控制的要点、存在的不足和工程节能技术管理措施进行了具体阐述。

关键词：房屋建筑；施工；节能技术管理

引言

自从改革开放之后，随着我国经济的不断发展以及进步，我们可以发现我国的城市化进程在不断的进行加快，这便导致了相关基础设施也渐渐的迎来了建设的高潮，因此做为基础设施重要组成部分的房屋建筑工程它也得到了较大的发展，那么在当前针对国内相关建筑行业的现状而言，我们需要在房屋的建筑过程中有效的加强对于节能施工技术的研究以及使用，从而为构建和谐社会贡献出一份力量。

1房屋建筑工程中节能施工原则

关于建筑节能就是在施工过程中，按照建筑节能的相关指标，满足绿色建筑的需求尽可能的减少消耗。①全面保证建筑材料的节能性，在建筑房屋工程中由于原材料生产需要消耗大量资源，所以节能施工需要遵循节能材料的节能性，而绿色建筑材料是在可持续发展的要求下生产出来的，具有良好的节能性。所以建筑企业必须合理使用绿色建筑材料，既要考虑投资成本，也要考虑对环境的影响。现阶段，建筑市场中的绿色建筑材料种类较多，数量和类型比传统建筑材料（红砖等）多，并且具有很好的应用和节能效果，所以在房屋建筑工程施工时，应该按照建筑物的节能需求选择节能材料，可供选择的节能材料包括煤灰混凝土、空心粘土砖以及空心砌砖等，要尽量控制高能源消耗材料的使用。另外，房屋中门窗、屋面等部位也应使用节能建筑材料，比如可再生的聚氨酯、玻璃棉等，这些材料应该严控高能源消耗材料的使用，广泛应用绿色建筑材料。②坚决按照节能规范进行施工，将节能技术应用到房屋建筑施工过程中，不可随便应用，施工单位应该严格按照节能相关规范来施工，在施工中应合理回收施工资金和能源，全面应用各种各样的清洁能源，避免胡乱使用不可再生能源。另一方面在施工过程中尽量使用节能设备来照明，比如节能灯、节能灯具等，还要充分利用自然光线，从而实现节能和施工安全的目标。

2房屋建筑施工及工程节能技术管理措施

2.1屋面节能技术

建筑屋面作为一个重要围护结构，建筑屋面受到太阳辐射的范围比较广，要想在建筑屋面中实现有效的节能化，必须要利用节能技术做好建筑屋面的隔热与保温处理。对此，在进行建筑施工中，可以先在建筑屋面上部与下部处，进行隔热层的设计与处理，以提升整体上的隔热效果。对于建筑屋面上部与下部隔热层中的防水层，则需要填入一定的导热系数比较低的轻质性材料，例如膨胀珍珠岩或玻璃棉，以确保建筑屋面的保温隔热效果。若建筑屋面需要使用板块状材料进行防水层技术处理，则可以采用一些具有节能保温效果的新型材料，如沥青珍珠岩板、水泥挤塑板等，并按照施工规范进行这些材料的技术处理，确保建筑工程的整体节能水平与施工质量。其次，在进行建筑工程屋面施工时，可以使用泡沫混凝土进行现场发泡浇筑，这种泡沫混凝土的组成部分为水泥、粉煤灰与硬质聚氨酯泡沫塑料，其相比传统混凝土施工材料，节能效果比较强。此外，为强化建筑屋面的节能效果，建筑方也可以利用“生态覆盖”的节能技术进行屋面施工，即采用屋面种植与屋顶花园的方式覆盖建筑屋面，以通过绿色植物的作用消减建筑屋面太阳光直射，进而达到屋面保温隔热的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2门窗节能施工技术管理

在安装房屋建筑中门窗的时候，必须选择质量优异、适宜当地环境的建筑材料，并且门窗的渗透性指标一定要与当地建筑标准相符合，这样就能更好的抵御各种各样的恶劣天气。同时施工单位正确选取建筑材料之后才能够进行门窗施工，还应该将一些新节能材料应用到房屋建筑施工中，例如：新型玻璃，新型玻璃材质性能非常好，各个方面性能比较优，特别是光污染预防效果更为显著，在温度高、光照强度大的状况下不会把许多自然光源反射到外部环境中，而是将其转化成为人们生活中需要的能量。但是如果天气温度不是太高，新型玻璃的保温性能就能很好的凸显出来。在北方地区的房屋建筑中，由于北方许多城市的天气都比较寒冷，所以新型玻璃的保温性能更加受到人们的广泛关注，主要是因为其具有良好的隔热保温性能，对此在房屋建筑门窗安装中应用绿色节能施工技术的时候，要尽量将这些各方面性能都较好的材料应用到门窗安装中，从而提高建筑质量和各方面效果。另外，门窗施工的精确度也是需要重视的问题，施工人员在进行门窗安装时，必须严密将门窗与门窗框口合紧密的粘合在一起，保证门窗两侧安装的对称性，施工人员做好门窗安装之后还需要加强检验工序，保证安装工序更加严密和安全。

2.3对墙体保温施工节能技术的管理

建筑施工墙体节能技术最关键的就是墙体保温施工。大多数情况下，保温层布设在墙体外部或内部。施工用的是喷涂、复合等方法。如果保温层布设在墙体内部，则施工方法比较简单操作，但保温效果差；如果保温层布设在墙体外部，则使用面积小，但也存在开裂渗水的问题。这就要求在房屋建筑施工时要考虑具体的情况，结合不同的施工方案，选用不同的保温材料及技术措施。严格控制施工温度，最低温度要控制在5℃以上，也要在夏季注意保养维护。

2.4地面节能技术

建筑地面是指建筑每层的间隔，这种建筑地面节能技术要求多体现在防潮性与取暖设施安装方面。现阶段的建筑地面防潮处理与防水处理技术环节基本相似，都是在地面上铺设一定的防水材料，以使得地面能够在防水材料的作用下，能够避免地面不受到湿气的侵蚀。将节能技术运用于地面施工中，首先需要在地面施工时，大面积增加绝缘材料的铺设，并相对的减少防水材料，以在保障地面防水防潮效果的前提下，降低地面的材料投入和成本投入，使得地面的施工资源可以有效缩减。对于地面采用的防水材料，应当选择具有节能效果的防水材料，并在施工过程中严格控制材料的湿度与温度，确保材料的含水量可以达到规定要求，促使材料节能效果能够充分发挥。进行采暖工程地面施工时，需要尽量选择具有节能效果的节能材料，如微孔材料，这种材料是一种用于建筑地面表面层的采暖材料，其能够保持一定的发散辐射，使得温度可以快速的传递到各个房间范围内，从而避免造成较大的能源消耗。为优化采暖工程的节能水平，需要在采暖设施与绝缘层之间，设置一定的缝隙间隔，以促使热量能够快速的、充分的进行发散。

结语

总体的说来，在当前，我们可以了解到在施工的过程中，需要合理的掌控整个工程项目的建设结果，因此当我们在进行房屋建筑节能施工技术的使用过程中，应当加大对于相关部门以及技术管理人员对于方案的审核，有效的了解和熟悉各个技术的要点，只有这样才能够在最大的限度当中保障节能施工施工的进一步发展以及创新。

参考文献

[1]庄云峰.绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].中国新技术新产品，2019（22）：87-88.

[2]聂贵强，吕晋超，董亦伦.房屋建筑施工及工程节能技术管理方案研究[J].舍，2019（31）：68.

[3]来海峰.房屋建筑工程施工中的节能施工技术研究[J].工程技术研究，2019，4（19）：76-77.

论文作者: 董少哲1,,,,翟晓辉2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ef652e095c4aae541b3b63a.html