# 加强维修电工安全管理的有效对策分析论文_朱勇

摘要：安全管理是供电所的一项基础性工作，如果安全抓不好，效益、稳定和发展就无从谈起。因此在新时期下，我们必须要根据自身实际，建设并完善电力安全管理体制及机制，并提升基层单位的安全管理能力，创建优秀的电力安全管理队伍，并把考核与经济挂钩，把保证安全措施落实到位，才能提高供电所的安全管理水平。

关键词：电工；安全管理；有效对策

1 维修电工工作标准

1.1 电工在操作高压设备时，必须使用辅助绝缘安全用具（绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台）。使用前须用清洁的干布擦拭干净，保证干燥清洁。

1.2 设备检修后，在送电前要清点人员、工具、测试仪器和更换的材料、配件是否齐全。

1.3 检修作业完毕，必须对作业场所进行清扫，搞好设备和场所的环境卫生。

1.4 检修后的设备状况要由检修负责人向操作人员交代清楚，有检修、管理、使用三方共同检查验收后，方可移交正常使用。

1.5 大型设备的接地线必须为多股软铜线，其截面不得小于25mm2，接地线要经专用线夹固定在导体上，严禁缠绕。

1.6 认真填写检修记录，将检修内容、处理结果及遗留问题与操作者交待清楚，双方签字。

1.7 无论高压、低压供电系统停电作业，作业前悬挂“停电作业”牌，并进行验电、放电、接临时地线等项安全措施。

1.8 电气线路、电气设备未验明确实无电前，一律视为有电。未做好安全措施前，不准用手摸带电体。

1.9 两个或两个以上工种联合作业时，必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路或设备上擅自工作，需要时应另行办理手续。

1.10 试验采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，应制定相应的安全措施，报领导批准。

2 维修电工安全管理存在的问题

2.1 维修电工现场安全管理不到位

现场巡视人员不足，责任心不强，没有严格按照要求开展现场巡视，对存在的安全隐患没有及时处理。现场电工维修安全管理制度缺乏，包括责任制、抽查制、安全用电制、设备安全使用制等没有落实。未能严格落实持证上岗制度，工序施工安全控制不严，容易导致安全隐患发生。另外，一些单位为了赶工期，工作人员存在疲劳作业情况，现场安全巡视和监督力度不够，每天施工结束后没有对现场全面检查，导致维修电工现场存在安全隐患。

2.2 技能鉴定考核方面存在的问题

在技能鉴定考核上，疏忽了对实际应用能力的考核。在很多电力公司为了进行选拨人才都会采用笔试的方式进行考核，而笔试考核的方式就是规定指定的教材，从这些教材中选出题目进行考核，这样就会将一部分不太优秀的人过滤掉，从而招到一些优秀的电力修理人才。但是这些人才往往存在一个普遍的问题，即只是仅仅掌握了一些理论知识的人才，而对基本的实际操作并不是十分熟练的掌握，这样就在实际操作的过程中存在了很大的安全的隐患。

3 提高维修电工安全管理的对策

3.1 作业前准备

1)电工应基本掌握电器安全知识，包括高压、低压、直流、交流电子技术等，必须持证操作，未经培训和考试不合格者不得独立操作。

2)熟悉车间供电系统的供电设施，知道各总开关、分开关的控制范围和线路布置。

3)熟悉生产线上各种设备的电传动原理和生产工艺对电传动的要求，熟悉各控制屏的性能和结构，了解常见故障的检查和排除方法。

4)熟悉生产线上各种电控设施的原理性能和电气控制对设备操作、生产工艺的影响，熟悉电控系统的结构和元件位置、维护和调整方法以及常见故障的检查和排除方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5)电工操作者和检修者在工作前，应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求，严禁侥幸作业，确保有效和安全。

3.2 加大电工施工安全管理资金的投入力度

对各项设备进行及时完善。对维修电工的资金投入应当主要侧重于维修电工的装备更新方面，增加设备维护，促进其保持在良好的工作状态上。对于部分老旧设备应当及时更换，避免应设备老旧导致的检测不当或设备安全问题。企业投入相应的资金，目的是实现设备更新，以此提高生产效率，同时在维修电工待遇、奖励等方面，也适当增加投资，从而达到调动了员工工作积极性的目的。

3.3 制定科学合理的考核方法

考核是检验电力维修工人专业水平的最主要的途径，因此一定要注意在电力维修工人的考核过程中的科学性和专业性。企业要根据自身的发展要求制定出一套科学合理的考核标准与考核模式。企业要加强对员工专业技能的培训，同时可以定期邀请经验丰富的电力维修专家来给员工做一些维修技术方面的讲座，加强一线的未维修工人与专家学者之间的交流，提高他们的专业水平，在每一次讲座结束之后企业要鼓励维修工人将学习到的知识应用到实际当中去，改善自身的电力维修工作当中存在的问题，确保维修电工的相关知识体系的构建和完善。在考核方面，企业不仅要进行笔试考核，还要进行适当的动手操作，考验员工将理论知识与实际相结合的能力，同时鼓励员工互相交流，以促进他们互相之间取长补短，提高自身的专业水平。

3.4 做好电工安全技术培训

进一步强化施工人员的技术培训，一方面强化他们的安全意识，将安全放在突出重要的位置，必须保证施工安全，保证施工个人安全和电工工程未来的运行安全。技术是安全的重要保障，只有具有高超的技术，才能在施工过程中规范操作，保证质量，保证进度，更保证安全。提高他们的操作技能，让每一个程序、环节都能严格达到相应的技术标准，这样才能保证电工施工的安全。为此，需要强化对电工施工人员的技能培训，对管理人员的综合培训，建立一支高水平的施工队伍，确保施工更专业，监督更规范，严格落实各种技术标准，真正保证电工施工质量，保证施工安全。

3.5 形成维修电气施工安全事故应急机制

在有关部门中，必须要形成完善的应急机制，特别是在发生紧急情况下，需要不断优化人员配置。特别是产生紧急事件，需要工作者第一时间进行处理，从而将损失降到最低。基于电力系统的故障，企业必须要采取事前预防计算和紧急应急计划，并且进行故障处理的模式练习，做好演习，从而产生安全事故之后，能够提高处理的效率。

3.6 实现动态管理

在当前，在不同的企业和电力事业单位中，有着很多的电力从业工作者，并且他们的覆盖面积大。因此，有条件的企业需要形成电工管理数据库，并做好日常的维护，这样才能掌握基本的维修电工工作，并对数据进行动态管理，也给管理体制的改革提供基本的参考和借鉴，给维修电工管理工作带来相应的技术支持和保障，促进维修电工管理工作的开展，促进企业维修电工的工作效率和水平。

3.7 构建维护电工管理数据库,实现动态管理

由于当前电力事业有着从业人员多，覆盖面积大的特点，企业可以根据自身条件构建维护电工的管理数据库,掌握当前维修电工的基本情况和现状,分析相关数据,为对当前的管理体制优化改进提供科学合理的参考依据，为维修电工管理系统提供一系列的数据和技术支持，提高维修电工管理水平,促进维修电工工作水平的提高。

4 结语

当前，我国经济快速发展，企业电力部门也都处在平稳运行的时期。然而，在当前的多数电力部门中，依然存在安全隐患，威胁着人们的安全。因此，必须要加强维修电工的安全意识，做好提前防患，充分认识到在电力管理中可能产生的问题，进行提前防范，减少事故的产生。

参考文献：

[1]熊产，夏生根.关于加强维修电工安全意识的思考[J].四川水泥，2017（02）：284.

[2]印志松.加强电工安全意识的措施探讨[J].电工技术：理论与实践，2016（04）：188.

[3]李静.电工培训过程中安全意识培养探讨[J].广西教育c：职业与高等教育版，2018（03）：183-184.

论文作者:朱勇

论文发表刊物:《城镇建设》2019年17期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f0dcc812ad2b5405acd805c.html