# 电气工程的质量控制探讨王传海论文_王传海

摘要：随着科学技术的提升当前建筑逐渐向智能化发展，而电气工程也需要满足智能化要求，导致电气工程技术的要求不断提升。电气工程是一种比较系统和复杂的工程形式，工程质量直接影响建筑行业的预算、质量、工资以及成本等。因此在建筑施工中必须要做好电气工程的管理和质量控制，提升电气工程质量，保证电气工程技术。

关键词：电气工程；质量控制；管理

当前全国各地的城市化进程正不断加深，推动建筑市场蓬勃发展的同时，亦带来了不少施工安全问题。新时代的消费者，不再简单的只要求电气安装稳固、安全，同时还希望在施工之后还能兼具智能与美观效果，可以说以往那套传统的建筑电气安装模式已经逐渐被淘汰，这给施工企业带来带来了巨大挑战。为了更加完善的创设贴合时代发展的新型建筑电气安装方案，有关技术人员必须不断充实自我，进而从本质上提高建筑工程施工质量。

1提高建筑电气施工质量的重要意义

从实际意义上来讲，建筑电气工程施工难度大，施工内容复杂，很容易受到诸多因素的影响，正因为如此，建筑电气工程施工过程中，难免会出现各类问题，产生这些问题的因素也各有不同。伴随着我国建筑行业的不断发展，使得建筑电气工程在实际施工过程当中逐渐暴露出了越来越多的问题，不仅对建筑工程整体的质量产生影响，同时也会对人们的生命财产安全造成极大的威胁。所以，相关工作人员一定要对此有所重视，针对当前建筑电气施工质量的通病进行深入的分析和研究，有针对性的制定出科学合理的改进方案，并在日后的施工建设过程当中予以预防。从目前的情况来看，伴随着人们生活条件和质量的不断提高，使得人们对建筑工程的功能性提出了更高的要求，建筑工程不仅要保证工程整体的建设质量，同时也要为人们创造一个舒适的环境。建筑电气工程在整个工程建设过程当中占有着举足轻重的地位，所发挥的作用和功能越来越大，加强建筑电气工程施工管理工作也是当前相关企业和人员的首要工作之一。建筑电气的施工质量直接决定着建筑工程整体的功能性，影响着建筑工程运行的稳定性。正因为如此，在建筑电气施工过程当中，加强质量管理工作力度，对发现的质量问题予以有效的解决具有着十分深远的意义。

2建筑电气安装工程常见质量问题

2.1电缆铺设问题

电缆主要是用来连接施工中所使用的所有电气设备，在铺设电缆时，若存在安全隐患或质量问题，这将会严重影响建筑电气工程的导电性能。其次，对于电气设备分布比较复杂的地方，可能会存在多根电缆相互交织的问题。一些建筑企业为了降低自身的建筑成本，而使用劣质电缆，这种电缆的绝缘层的外壳在使用一段时间后会自动脱落，这很容易引起线路短路，同时，铺设电缆时，若电缆的接口没有处理好，所铺设的线路相互交织、混乱，在一定程度上，这也会影响电缆的使用性能。

2.2配电箱的安装方面

关于配电箱安装方面的问题，其实大部分都是由于配电箱外部太薄，导致箱体整体结构刚度不符合标准，经常会在施工操作过程中出现门面变形的情况。另外一方面，内部电气其实亦经常初选型号、规格等不满足要求的问题，诸如此类的因素都有可能影响建筑电气安装质量。因此缘故，在进行配电箱安装之前首先要做的就是加强隔离封堵保护以及接地线路设计的完善工作。

2.3防雷接地问题

建筑电气工程施工过程当中，防雷接地技术的应用极为关键，直接影响着防雷装置的稳定性。通常情况下，在电气工程施工过程当中接闪器、接地装置和引下线是最为重要的组成部分，施工人员应该严格按照规定的顺序执行。只有将引下线直接引入到大地当中才能够发挥出传导的作用。从另一个角度来讲，在当前的是施工当中，很多工程并没有安装有效的引入防护设备。在一般情况之下，接地装置可以起到分散地下电流的作用，如果不具备这一机制，势必会对整个工程建设施工的安全性产生直接的影响。不仅如此，如果施工人员所使用的设备和防护用品不健全，同样无法保证防雷接地系统的施工安全和质量。

2.4开关与插座的安装问题

在插座安装过程中，所存在的问题主要包括以下几个方面：首先，由于施工人员大意，导致线路被接反，如此势必会对后期应用的安全性带来巨大的威胁。其次，电气工程施工人员与建筑工程施工人员配合不够默契，彼此之间缺乏有效的沟通和交流，出现了预留孔洞无法满足电气工程施工需求等问题，不仅影响整体的施工质量，同时也会耽误施工进度。

3针对建筑电气安装工程问题的预防措施

3.1做好施工前各项准备工作

在正式施工前，作为设计人员，应先根据工程实际给出合理的设计图纸及施工方案，同时，还应根据电气设备安装施工技术提出相应的要求。在进行设计时，设计人员应和施工人员实时进行沟通，完成设计图纸的交叉审核工作，从而确保选定设备的各项性能都能达到最优。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，在施工准备阶段，作为施工人员，对于施工进度要有准确的把握，并充分掌握施工方法，要根据实际情况对安装施工技术以及安装施工方案进行严谨的分析，确定两者之间是否相互匹配，同时，还应准备完善预埋件以及管道等。

3.2电缆铺设方面的应用分析

建筑电气安装工程中的所有设备都是由电缆进行连接，所以说电缆铺设是建筑电气安装工程中的关键环节，通过科学合理的电缆铺设方案能够有效保障建筑电气设备安装质量的提升。在进行建筑电气工程安装时，首先要确保电缆的制作与实际工程要求相符合，严格控制电缆制作中采用的材料，强化电缆材质的科学性，为建筑电气工程安装质量提升奠定基础。在进行电缆的铺设时需要科学合理的设定电缆铺设位置，最好避免施工中的交叉现象。另外，在进行电缆的铺设时，需要对电缆接头进行重点维护，采用科学的防腐技术进行防腐涂抹，有效避免因电缆的腐蚀造成建筑电气安装的破坏。

3.3配电箱安装质量管理

配电箱的安装主要包括配电盘的安装、箱体开孔、各元件安装和内接线的安装。采用明装方式的配电箱安装，应在土建工程施工完成后进行，根据设计的相关尺寸进行安装，采用固定形式为膨胀螺栓，注意对箱面油漆的保护，安装的垂直度≤3mm，立式箱背面与建筑物的距离≥800mm；采用暗装方式的配电箱安装，应在墙体抹灰之前进行施工，把配电箱的箱体装进墙内，保证箱体表面和墙体表面平齐，配电箱与地面的距离应≥1.5m。导线剥皮时不得损伤线芯，线压头应牢固结实，如果采用多股导线和端子排相连接时，应注意加装压线端子，并进行涮锡施工，然后压接在端子排上。施工完成后重点检查导线连接是否牢固、紧密，箱内的线缆的排列是否整齐有序，相关的回路编号是否清晰可见，配电箱的安装位置、间距和高度是否符合设计及规范要求等。

3.4做好防雷接地处理

要想提高建筑电气工程的防雷效果，需要严格根据设计要求来进行施工，要采用防雷型号的热镀锌圆钢。避雷脚需要进行合理定位，保证位置的对称性，在设置直线段的过程中，要进行等分设置。在埋设脚头支架的过程中，线路一定要保证平直，让所有的脚头支架处于平齐的状态，引线截面要超过避雷带截面，在进行搭接部位的焊接时，一定要保证平整性，不能出现缝隙、漏焊的情况，搭接长度也需要控制在合理的范围内，还需要对引线的镀锌层进行二次防腐。按规定接地体埋深应不小于0.6m，间距不小少5m，焊接而不小少扁钢宽度的2倍；利用基础钢筋做接地极时，一般用内、外两根对角主筋，把整个基础内、外两根主筋一圈的搭接处焊牢，再把圈内、横基础两边的主筋与外围两根主筋搭接焊牢，有桩基的用两根桩筋按设计要求的点连接到基础主筋上，然后按图纸指定的柱筋。

3.5开关和插座安装质量管理

开关和插座的安装一般分为明装和暗装两种。采用明装形式的开关和插座，应先把导线穿过盒子的出线孔，并对盒子进行固定，根据设计的位置把地线和相线从开关和插座的线孔拉出，并压牢导线，把开关和插座固定在盒子上，再把面板盖好；采用暗装形式的开关和插座，应把盒内的导线跟开关以及插座的面板固定好，再把开关和插座安装到盒内，并采用螺丝固定好。照明灯具和电器的相线采用多联开关时应采用LC型安全型压线帽进行压接形成总头后再进行分支处理，不得拱头连接；插座和开关的盒子>2.5cm时应加装套盒进行处理。安装完成后，应重点检查插座的接线是否符合设计要求，面板是否平直，开关对控制相线是否良好，面板跟墙壁是否有缝隙，安装位置及标高是否符合设计要求，开关方向是否跟标志一致，开关的切断是否灵活，有水的地方是否装防溅盒，安装的位置和煤气、水源的距离是否符合相关规范要求等。

4结语

紧随我国经济快速增长的步伐，电力行业也正在快速发展。对于每个生产单位，都必须充分认识到电气施工安全的重要性。同时，在电气工程施工过程中，有必要对各个方面进行严格把控，使整个项目能够达到高质量和高效率要求。为了正确完成建筑项目，还需要制定整个项目的施工策略，以提高电气工程控制的质量，以使建筑项目达到最佳效果。

参考文献

[1]赵勇，张强.建筑电气工程施工常见问题及应对措施解析[J].电子世界，2018(12):103.

[2]黄超.建筑电气工程施工管理及质量控制的要点分析[J].建筑技术开发，2018，45(5):41-42.

[3]范姗姗.建筑电气工程施工管理及质量控制[J].住宅与房地产，2016(15):179.

[4]柏禄祎.浅析建筑电气工程施工防治策略[J].建筑与预算，2019(8):100-102.

[5]徐红.建筑电气工程施工常见问题及应对方法分析[J].安徽建筑，2019，26(3):149-150.

[6]张超英杰.建筑电气工程施工管理及质量控制的思考[J].住宅与房地产，2017(30):136.

论文作者:王传海

论文发表刊物:《中国西部科技》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f1589866b394321e4690277.html