# 电力系统继电保护自动化策略及技术论文_侯建成1,侯雅琦1,薛凯2

1.国网忻州供电公司 山西忻州 034000；2.国网山西经研院 山西太原 030002

摘要：伴随着时代的进化和发展，人类所使用的能源也在发生着很大的变化。洁净，方便简洁的电能，越来越受人们的欢迎，人们对电能的需求量也越来越大。这样就使电力系统中继电保护的重要性越来越得到重视，促使着电力系统中的继电保护逐渐向自动化的方向发展。本文主要分析探讨了电力系统继电保护自动化策略及技术，以供参阅。

关键词：电力系统；继电保护；自动化；策略；技术

引言

如今，我国智能电网建设越来越完善，电网技术得到了广泛应用，人们生活质量的提高，使他们在电力使用上的要求更高，不管是工业生产还是家庭生活用电都要求电力系统不断更新、进步；相关技术人员对电力系统的维护、对自身技术的要求以及对继电保护自动化的优化等，都直接影响我国电力系统的建设质量。继电保护的自动化是电力系统的重要组成部分，它对整个电力系统的安全平稳运行起着至关重要的作用。继电保护的自动化装置的应用改善了传统电力系统的不足，减少了电力系统故障的发生，促进了我国电力系统的平稳运行，保障了电力系统的安全健康发展。所以，电力企业的研究人员要更加深入地研究继电保护的自动化技术，从而为企业创造更大的经济和社会效益。

1继电保护自动化在电力系统中的重要作用

当今社会，科学技术是第一生产力，更是促进区域或全国经济社会发展的重要基础。随着信息化时代的到来，电能在各行各业的建设和发展中逐渐得到广泛应用，这对电力系统的发展而言，无疑增加了压力和负担。电力系统在发展的过程中，保持不断、持续扩充容量的发展方式，然而难以发挥自身在技术上的优势，造成电力系统的服务质量仍不能与社会的实际需求形成协调性。继电保护装置是实现自动化措施的一种成套设备，当电力系统中的发电机、线路或电力系统自身出现安全故障或系统运行出现不安全现象时，继电保护装置可向运行值班人员及时发出警告信号。即便如此，继电保护装置难以对电力系统运行中的任何故障和安全事故起到应对性作用，在多元化的市场形势下，电力系统的继电保护装置性能也需要不断强化。在强化的过程中，仍需要以电力系统不同的发展需要和发展状况，及时更新电力系统的运营方式和运营情况，实现技术上不断地创新和发展。随着计算机技术的不断发展，各行各业在发展过程中都离不开计算机技术的应用，电力系统更不例外。电力系统借助网络、信息技术的发展，将智能化、自动化等现代化的科学技术逐渐引入到自身的发展过程中。在电力系统中应用继电保护自动化，一方面可保障电力系统的正常工作，提高电力企业的经济效益，另一方面，可降低安全事故发生率，切实保障电力系统的安全性和高效性，为电力企业赢得更好的社会口碑。

2电力系统继电保护自动化技术与策略

2.1客户机保护技术

在继电保护中，客户机一般都设置在变电站，它可以进行多方面的功能运转：①客户机通过管理与保护及故障录波器的接口，来进行一些信息采集收集分析等，这些信息包括不同用电厂家的保护及故障录波器的信息等。客户机在平常的工作中，会将电力系统的运行状况进行检查检测等，并且能够及时获得电力系统保护过程中发生的问题报告或者线路故障等报告。同时能够保证在电力系统发生故障或者问题的时候接收保护和故障录波器的事故报告。②客户机运用管理监控系统主站的接口，来对当值的技术管理工作人员的工作状态进行监测，一旦工作出现松懈等状况，客户机能够发出相应的警告，惊醒工作人员继续坚守岗位，提高警惕。③运用管理与远动主站的接口，可以把电力运行系统中出现异常和问题等的装置、零部件等信息及时上传调度管理端口，这个过程是由远动主站作为桥梁来完成的，由此也可以看出电力系统的继电保护自动化离不开网络连接和调度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆④客户机还能够将传达和检测到的数据进行一定的处理、管制和分析等功能，这样就能够对诸多信息进行较具有意义性的初步分析，以免大量无用信息被传达到调度端，造成调度端命令的浪费、工作效率的降低。

2.2计算机技术的应用措施

电力企业需要科学应用计算机技术，提高电力系统继电保护装置的可靠性与有效性，通过先进的工作方式，降低计算机技术应用难度，在自动化与智能化处理的情况下，有效提高继电保护装置的应用效果。同时，在继电保护的过程中，电力系统管理人员需要科学应用先进的软硬件设施，通过先进的工作形式，提高系统准确性与可靠性，增强其灵敏度，减少事故问题。且在继电保护装置出现故障问题之后，可以利用计算机系统对其进行统计，在数据统计的情况下，科学应用先进的故障处理技术，促进系统科学化运行。同时，电力企业可以利用计算机技术，对安全数据进行处理，在系统恢复运行之后，可以对其进行全面的管理与控制。

2.3测量、保护、控制、数据信息的一体化

要想使继电保护自动化技术得到更好的应用与实现，就要结合计算机技术，利用互联网实现电力系统集测量、保护、控制、数据信息为一体化的状态，保证电力系统的各个装置、信息都能够实现统一。一体化设计有助于完善各个保护装置的保护功能，从而发挥电力系统的更多功能。继电保护网络与计算机要及时收录电力系统的各种测量信息，包括保护、控制参数及其他数据信息，这样才能保证电力系统在出现故障时，计算机系统能够根据收录的信息与相关软件的数据分析，从而准确地找到故障所在。计算机技术与网络化技术的应用能够发挥出电力系统的更大作用，在运用过程中要保证电力系统能够及时收录各相关数据信息，并将信息传递给计算机与网络化模式平台，从而实现电力系统的测量、保护、控制、数据信息的一体化，网络化、信息化、智能化的电力系统促进了继电保护的发展。

2.4建设智能化监控系统

对于电力系统来说，有必要在现代化智能技术、自动化技术等的支持下建设一个智能化监控系统，该系统主要凭借以太网、过程控制单元以及网络数据等达到数据信息等的通讯、与分布性监控。过程控制单元的运行原理为：电力系统运行过程中，生产经营单位凭借实时监控信号对生产环节的热敏电阻实施监控，并妥善处理相关的数据信息，最终达到对电力系统整体运行过程的监督与控制，电力系统的现实操作过程中，一般选择分层结构布局系统来有效检测、检查各项电气设备与装置等的运行状态。近年来，计算机技术不断发展，在各个行业得到了普及和应用，电力系统在计算机技术的支持下，正在逐步推动着自身的自动化发展，继电保护自动化技术也迈向了全新的发展阶段，整个的自动化控制系统也正在走向智能化、人性化，能够对系统的故障信息进行自动化记录，依托于自动化系统，结合其未来的发展势头，明确该系统最后可能存在的问题，进而采取针对性的解决对策，推动并实现系统的自动化发展。

结束语

综上所述，电力系统作为我国主要的基础工业，关系到国计民生，并且电能在人们的日常生活以及国家的经济发展中均占据着极其重要的作用。因此，保障电力系统可以正常运行，是促进我国经济社会发展的根本，也是主要出发点和落脚点。在电力系统发展的过程中，不仅需要国家的政策支持，更需要电力行业加强对继电保护的自动化研究，利用更加自动化、科学化的先进技术为我国电力系统的良性发展提供重要支持，最终达到电力企业辅助国家经济发展的理想目的。

参考文献

[1]黄恺.电力系统中继电保护自动化技术的应用[J].通讯世界.2018(06)

[2]白翔,殷旭升,张皓.解析电力系统中继电保护的自动化策略[J].中国设备工程.2018(05)

[3]王盛阳.电力系统中继电保护的自动化策略[J].科技视界.2018(02)

论文作者:侯建成1,侯雅琦1,薛凯2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f327ca380bc4fa2505b21ad.html