# 复杂环境条件下的深基坑土方开挖技术论文_田伟春,张维榜

浙江新盛建设集团有限公司 浙江杭州 310015

摘要：深基坑施工是一项综合性很强且危险性较大的分部分项工程，而土方开挖技术在深基坑施工作业中的合理应用，对其日后的稳定性与安全性起到决定性的关键作用。文本通过对某剧院工程深基坑施工中土方开挖技术的应用进行具体分析，并提出相关的技术意见与优化措施，为类似复杂环境下的深基坑施工提供了建设性的参考意见。

关键词：建筑工程项目；深基坑土方；土方开挖技术

Excavation Technology for Deep Foundation Pit Under

Complicated Environment Conditions

TIAN Weichun，ZHANG Weibang

（Zhejiang Xinsheng Construction Group Co．Ltd．，Hangzhou 310015，China）

Abstract：Deep foundation pit construction is a very comprehensive and dangerous sub-project，and the reasonable application of earthwork excavation technology in deep foundation pit construction plays a decisive role in its stability and safety in the future.Based on the detailed analysis of the application of earthwork excavation technology in the construction of a deep foundation pit of a theater project，the paper puts forward relevant technical opinions and optimization measures，providing constructive reference opinions for the construction of deep foundation pit under similar complex environment.

Key words：Construction project；Deep foundation pit earthwork；Earth excavation techniques

引言：随着我国基础建设的不断完善，工程深基坑施工作为基础性工程主体，对该项目稳固性与周边环境的整体性影响颇大。而方土开挖技术的合理运用更为其安全性与稳定性提高有力保障，通过对具体工程项目分析，结合现场实际施工情况，提出了相关的优化措施，保证了土方阶段的安全和质量，为高效完成深基坑工程奠定坚实基础。

一、工程概况

该工程为杭州运河中央公园大剧院项目，其特点是工程规模大、涉及专业多、施工周期较长。建筑界面呈舒张的弧线，立面造型新颖，现代化气息凸显，且具有一定的特性体现。最后，该工程地上主体为4层，地下为1-2层，局部3层，框剪结构，主体建筑高度33.5米，总建筑面积69871㎡，其中地上建筑面积19349㎡，地下建筑面积50522㎡，±0.00相对于黄海高程6.6m，基底标高为-7.7m和-10.5m，局部阶段最深处标高为-16.1m。该基坑平面呈不规则形状，地下室外围长度约911m。基坑开挖面积约为4.1万㎡，总土方量约30万m³。

周边环境复杂项目红线内存在同步施工地铁线路，沿河景观带下方埋设有高压电缆通道，基坑东北角有220KV高压塔，塔高62米，塔基紧临基坑围护边，周边市政道路存在燃气、电力、通信等多种管线，对沉降要求高。

二、工程地质条件

根据相关勘察报告结合基坑开挖周围土质分析后进行汇总，该开挖范围内存在大量杂填土、粉质粘土等，而基坑底部总体置于淤泥质黏土中。其中填土呈松散状，自稳性差，渗透性较大；淤泥质黏土层呈流塑状，性质差，自稳性差，渗透性差。坑底土层在基坑开挖时易产生流土及隆起现象，故基坑开挖时必须做好降排水及围护措施。

三、施工难点

周边环境复杂，基坑变形控制严，基坑稳定性要求高，地铁、高压塔、道路管线保护是工程重难点。基坑开挖范围较广，淤泥质土层差，土方开挖阶段的基坑安全是本工程的重点。基坑工况复杂施工任务多，投入的施工人员、机械设备等数量较多，如何合理安排土方开挖顺序、划分土方开挖区段、各工序的衔接和穿插作业流程是该工程的主要难点[1]。基坑周边临近河道，场区地下水位高，夏季施工雨水天气多，必须作好地表排水工作，防止坑内土体被水浸泡。开挖过程中应做好基坑降排水工作及基坑动态监测工作。对于有可能出现的基坑安全问题，尽量做到提前策划、提早预防，确保施工过程中安全施工[2]。

四、土方开挖技术措施

（一）提前部署

首先，在具体工程项目实施之前，对工程项目的设计方案与图纸进行认真会审分析。并通过对工程施工现场基坑土方开挖的实际勘察，切合实际的将现场与设计图纸进行比较，如发现差异应立即汇报并改良，必须保证施工现场与设计图纸适应性。其次，基坑土方开挖是一项科学且系统的施工作业，必须对相关的施工作业进行规划。对其工序的顺序必须合理严谨，一定要按照“先撑后挖”的原则，并合理进行“分区分层”，在实际现场施工作业中保持平行限时的开挖模式。最后，在进行深基坑作业中一定要防止土质组织机构的庞大造成相应的积水滑落。因此，应该加强钢筋混凝土梁体的坚固性，使其可以承受较大的重侧压力，对上方土体组织起到良好的支撑作用。其强度必须达到80%以上方可施工作业，在进行开挖下层基坑中，由于底部逐渐产生土质堆积，所以在疏导方面应该加强相关组织交通运输，使其不会因土积过大而影响深基坑土施工[3]。

图1区段划分图

（二）区段划分

在进行土方施工作业时首先应该认真考量基坑本身与周围因素的实际情况。最为主要的是对地铁、高压塔等的影响。因此，在基坑施工作业中应以设计图纸与周围环境为基准，将整个基坑以中间围护作为分界线，基坑分为A、B、C、D、E共5个大区块，细分16个施工段，土方开挖为4层。（图1）在进行逐层开挖时应该按顺序提前进行支撑，其支撑点必须稳固安全。并按照每层标准方向进行区域划分。首先，在1-2层应该采用分区层间断式挖土方与相对支撑的模式。在继续往下的深基坑土方开挖作业中，也同样按照上述模式进行施工。但在每一区段内20m上下距离左右设置一条。并实施逐条开挖土方与相关支撑。最后，应该利用相关土方开挖技术加强与支撑节点的组织配合，使其可以在较短的时间内完成土方开挖施工作业，避免在无支撑点状态下施工现象的产生[4]。

（三）土方开挖施工

基于上述深基坑土方开挖技术，施工作业在离地铁线路较为合理的距离开始施工，但随着施工进度的加快，离其地铁线路的方向距离越来越近。因此，应该科学、合理的规划其基坑的坡体比例，将其比例控制在1.5：3.5。另外，在进行土方开挖施工作业中其挖土的高度应该合理控制，其高度不得超出2m。其次，在对下层土方实施开挖作业时，必须在上层土方相对支撑点巩固后，其上方支撑点强度必须达到设计值后方可施工作业。

（三）基坑监测

基于保障地铁、高压塔等基础设施的完善与稳定。在进行该项目深基坑土方开挖施工作业时应采取综合性全方面的基坑监测。对其水平移位、支撑轴力、支撑立柱、地下墙身应力、地下水位、道路路面、地下管线、地铁区间隧道等诸多因素进行及时监测，对测试数据进行严格考量，如出现问题第一时间进行汇报处理。通过科学、有效的基坑实时监测可以保证该工程项目深基施工的顺利开展，为整体工程的安全稳定提供重要的基础保障[5]。

五、结语

综上所述，方土开挖技术的科学应用对深基坑施工的质量与安全尤为重要，因此，通过结合施工现场实际情况，对土方开挖技术进行相对优化，使整体深基坑工程安全与质量得到充分保障，并取得了理想的施工效果。

参考文献

[1]陈雪梅.紧邻河道等复杂环境条件下的深基坑施工变形控制技术[J].建筑施工，2017，12（5）：526-528.

[2]贺俊，杨平，张婷.复杂条件下深基坑施工变形控制及周边环境监测分析[J].铁道建筑，2017，2（7）：96-99.

[3]吴忠良，金国华.软土地基中复杂环境条件下深基坑围护结构设计与变形控制[J].建筑工程技术与设计，2017，23（24）：12-13.

[4]于艺林，薛刚，杨雁翔，等.城市中心紧邻地铁软土深基坑土方开挖设计与施工[J].施工技术，2017，25（19）：51-55.

[5]于峰，李卓文，初焕冰，等.软土地区紧邻地铁站体超大深基坑“分仓法+盆式法+阶梯法”土方开挖技术[J].天津建设科技，2016，26（2）：7-12.

作者简介：

张维榜（1983—），男，本科，高级工程师.

田伟春（1990—），男，专科，助理工程师.

论文作者:田伟春,张维榜

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年7期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f675446a90f43e2df067f31.html