# 新时期水电站运行管理节能措施探讨论文_陈松

（国家电投贵州金元黔北水力发电总厂 贵州遵义 563000）

摘要：为提升水电站运行效率，节约更多资源。本文对水电站的节能管理方式进行了分析，并阐述了水电站运行管理中造成损耗的原因，提出了几点加强水电站节能的措施，旨在促进水电站稳定发展。

关键词：水电站；运行管理；节能措施

引言

水电站运行管理工作离不开设备与技术的全面支持。因此，在科学技术更新速度如此之快的时代背景下，必须及时进行技术更新换代，配合更加完善的管理条例与方法，以满足更高水平的节能降耗目的。

1水电站运行管理中的能源消耗

1.1水资源

水在水电站运行管理工作中属于消耗较多的一种资源，同时影响其消耗速率的原因来源于净水龙头的使用稳定性以及发电机组的工作效率。因此在对水电站进行运维管理时，必须根据机组的运行状态以及工作规模对水流量进行平衡，减少水浪费。为防止水位落差过大，造成水头变化，技术人员还需重视的方面是在处于运行过程中的机组出现故障时及时反应，因为这些故障不仅会降低发电效率，还可能出现水资源消耗增加的情况。工作人员须定期开展设备维护管理操作，保障设备可以实时稳定运行，节约水资源操作必须从设备维护层面入手，加大节约力度

1.2电能资源

水电站的主要功能虽然是发电，但是设备的运行过程中同样需要消耗电能，而其中产生的电力损耗来源于机械设备的负荷生产系统、办公建筑物、照明系统等的运作。通常情况下，压油泵、漏水泵、滑油泵等都是整个水电站系统运行中的重要组成部分，消耗的电能量较大，因此如果机械设备长时间处于低负荷状态，不仅会影响水电站的运行效率，还可能导致电能损耗的数量持续增加，必须对这些生产系统中重要设备配合专业、定期的检修操作，维护机械设备能够一直处于高负荷运行状态。电动机、照明系统等同样是电能消耗的主要场景，尤其是办公场所中需要使用的空调电脑等设备，管理人员必须根据这些工作的属性以及应用场景进行节能规划，选择出最为节能的设备，并稳定机械设备的运行效率。

2新时期水电站运行管理节能措施

2.1对水电站相关技术进行更新

2.1.1照明技术节能

在水电站的安全运行过程中，照明设备常见且常用，因此照明设备与技术的节能降耗工作非常重要。可以保证技术与管理方法的全面落实的方法保障水电站中的照明设备价值全面发挥，高效节约能源消耗。

首先，工作人员要对水电站的整个照明系统运行方式进行分析。而后对不同部分的照明工作进行控制方法区分，参照的标准是部门以及生产场景，尽量采取分流控制的方式保障照明工作的高水平落实，同时节约出更多的能源。其次，也可以根据具体生产操作以及需求进行照明程度的配合，从亮度调节角度完成节能工作。再次，调整照明设备根据应用场景的不同配合适宜的照明方法，例如楼道、走廊等位置，可以安装智能声光节电器，减少不必要的电能浪费。最后，所有的生产应用场景需得到统一规划，一些不必采用人工照明的场景可积极通过设计、改造等方式利用自然光满足照明需求，从根源上节约电能使用量。

2.1.2机械设备节能

管理工作人员还可以对水电站整个生产过程中应用的机械设备进行种类、规格统计，做出相应的技术改变，满足节能改造需求。例如，选择一些更加节能、体积更小的变压器或风机，提升工作效率的同时还可让无功损耗得到有效降低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.3革新生产环境技术

生产环境营造同样会对水电站运行工作产生效率影响，尤其是生产环境温度的调节，如果不能对应更为先进的调控技术，就可能造成更多的电能与热能浪费。技术人员可以选择自控空调系统，减少人工调节过程中可能造成的能源浪费，同时让生产环境改善，更加精确、智能。发电机组在实际运作过程中会产生大量的热能，技术人员可以通过技术改造的方法将这些热能收集，以供企业的暖通设备的运行，达到降低供暖能源消耗的目的，让能源的利用效率更高，也以此保障企业节约更多的成本。

2.2做好生产机械设备的日常维护

机械生产设备的管理与维护效果同样会对整个水电站生产过程中的能源消耗产生重要影响。技术管理人员必须根据设备的实际应用情况配合管理维修措施，让生产设备发生故障的频率更低，提升生产效率的同时，保障节约更多的能源与资源。生产机械设备的维护工作应定期开展，按照不同设备类型的需求进行周期方案规划，及时通过定期检查的方式发现设备运行过程中可能存在或是潜藏的故障与问题，增加机械设备的使用寿命以及运作稳定性。其次，在对生产机械设备进行维修时，应根据故障类型配合维修操作方法，能够维修的故障要对应科学专业的方法；不值得维修的设备故障，应及时配合更换零件或设备的管理方式，减少不必要的操作损耗。时间与人员同样属于资源，因此必须合理规划，高效应用。最后，根据水电站的实际运行情况保证生产机组的检修操作提前完成，不可超预期，尽量在汛期发生之前完成。降低因为检修设备、故障排除等操作的落实给整个发电过程的效率水平维护造成的影响。也要防止各种原材料的浪费，节源开支。

2.3提升水电站的内部管理水平

2.3.1维护日常监督管理

落实水电站管理工作时，必须根据部门种类以及运作方式进行职责细化，将岗位职责落实到人，根据岗位职责配合不同的监督方法，保障工作效率持续稳定在较高的水平上。还要根据员工工作的具体情况配合监督评价机制，让节能工作能够与员工的绩效考核直接挂钩，提升全员的节约意识，保障企业节能指标高效率完成。与此同时，一旦工作开展过程中出现能源浪费问题，可直接定位到岗位职责人员，及时排除故障，降低故障影响范围的同时及时遏制住资源浪费问题的发展。

2.3.2员工节能意识提升

水电站内部日常工作运行与管理效率需要得到岗位职责人员的重视。尽量从基层工作人员意识管理方面入手，通过宣传以及其他制度落实的方式加强员工的节约意识，让员工在日常生产操作过程中就能够有意识的对能源进行节约，并提升资源利用效率。管理层还要积极奖赏那些开发出新型操作技术以及节约方法的员工，以起到表彰带头的作用。将这种节能理念深扎到员工的头脑中，这可较大程度的降低企业能源消耗或浪费问题。

2.3.3制作节能降耗计划

在水电站的实际运作过程中，运维管理工作同样是节能降耗战略部署中的重要组成部分。相关管理工作人员必须根据设备、人员、技术等方面的工作运行实际情况，进行节能降耗计划对应，保障水电站可以稳定运作的同时完成节能战略计划部署。促进资源的利用效率更高，并在实际工作中节约出更多的能源，降低成本，形成良性的资源利用循环。

结语

水电站运维、理工作直接影响着能源的利用、消耗效率，因此管理人员必须从内部管理工作入手，通过对应合适的辅助措施，实现水电站的经济性运行。节约能源的同时提升工作效率，为水电站企业创造更多的经济效益。

参考文献

[1]王惠惠.水电站运行管理节能措施研究[J].决策探索(中),2019 (10):78-79.

[2]倪滨.水电站运行管理中存在的问题与解决措施[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2019(09):14+16.

[3]谢晓君.关于水电站运行管理节能措施分析及运用效果[J].建材与装饰,2016(18):275-276.

[4]景晓蓉,漆文邦,李志刚,田越.水电站运行管理节能措施的研究[J].西北水电,2014(01):102-105.

论文作者:陈松

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f7d0f92ab6cc85aeb7f5b59.html