# 镇江南山剧院低压配电设计探讨论文_邓俊

江苏中森建筑设计有限公司设备所 江苏镇江 212009

摘要：随着中国经济的快速发展，人们文化生活水平的提高，为了满足精神文化和社会发展的需要，现代剧院建筑设计也应与时俱进在保证电源安全稳定的前提下，可以满足一定的智能电气要求。选择合适的接地系统是安全使用布线系统和电气设备的基础。本文对镇江南山剧场低压配电设计进行了研究。

关键词：低压；配电设计

低压配电系统由配电变电站，低压配电线，配电变压器，低压配电线和相应的控制及保护设备组成的电力调配。电路设计与电力系统的供电质量有关，对整个电力系统的运行有重要影响。同时，供配电系统是否安全，稳定运行，也关系到电力用户的安全。因此，在低压配电线路的设计中，需要进行线路设计以满足电力系统的实际运行需求。因此，有必要对相关问题进行深入研究。

一.低压配电设计

为了避免外部影响对建筑电气系统中电流和电压的影响，中低压系统的接地保护设计是建筑电气系统中低压配电系统的重要安全保护设计。建筑物低压配电系统的接地与电气设备的安全稳定运行有关，包括通过接地和保护对系统进行接地。

系统首先接地，以允许系统向前运行。接地后的故障电压仅为接地电阻（RA）和PE线上的电压降，该电压降远小于相电压。接地电阻为故障电流Id返回电源提供了一条路径，因此保护设备可以及时切断电源，从而起到防止电火和电击的作用。系统接地可以减少雷电到线路的瞬态过电压，并降低线路击穿的风险。低压配电系统的接地保护形式主要包括低压配电TT系统，低压配电TN系统和低压配电IT系统。

（1）低压配电的TT系统

TT系统通常用于电源的中性点和电气设备中电导率泄漏需要直接接地保护设计的地方。一般来讲，剧场的配电设计都属于低压配电，这是因为TT系统对电压敏感的数据处设备和精密的电子设备的供电中具有很大的优势。

（2）低压配电TN系统

在电气设计应用中，将TN用作低压配电系统也很常见。TN电源系统分为TN-S，TN-C和TN-C-S。在这种电源系统设计中，应将所有电气设备的外壳连接到用于某些保护模式设置的保护线，并且还应连接配电系统中的中性点。在设计电网时，如果电网线的铜线截面积符合相应标准，则应根据要求采用相应的接线方式，并应避免出现错误的接线方式，以免对电网造成影响。

（3）低压配电IT系统

在IT系统中，电源端口的带电部分应通过高阻，阻抗或电抗接地，即带点区域的电源端口不接地。同时由于电气设备中的存在着外漏导电部分，因此这部分需要进行接地保护。

由于IT系统在低压配电中具有很高的安全性和供电稳定性，因此IT更适合于那些具有高供电要求或不间断电源需求的建筑物或项目，许多企业也将使用此设备电源系统。

二.剧场的低压配电系统设计

2.1剧场的照明设计

根据剧场的建筑设计，剧场可以分为剧场、影屏以及观众席等，一般来说舞台工艺的设计相对简单，所以通常不需要单独配备变压器。舞台的灯光设计应能满足表演，舞蹈，音乐，会议，电影等功能要求。舞台灯光的照明配置：首先面光，主要是面部照明。装在舞台幕布外的观众大厅的顶部，能够对表演者表演前照明的作用。第二，耳光，是安装在舞台的大幕之外，比较靠近左侧和右侧端口的位置，这种在舞台前部使用的造型灯，可以增强表演人物和舞台造型的三维感，形成正面照明效果。第三，侧光。安装在舞台的天桥俩侧，这样光线从两侧并且从高低的方向，从演员脸的侧面照亮，这种辅助灯能够增强布景水平和突出显示人物的面部表情。第四，顶灯。这是一种大型的聚光灯一般安装在舞台的顶部上。能够对整个舞台进行照明，但是主要还是对中后部位的表演区域进行照明。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2剧场的其他动力配电设计

由于剧场的社会功能特殊，因此剧场拥有很多功能性的房间，因此为了使得剧场的配电线路合理以及方面日后的维护管理，观众厅和舞台这种大型的空间内要求每层设计一个单独的配电房，因为观众厅的周围区域和较大的舞台空间通常处于高位置的区域，设置单独的配电房就能防止配电线路进行长距离的输送电力引起的危险。

2.3音响系统

剧场的音频系统组成部分是声源，调音台以及功率放大器，模拟线路传输和光纤数字网络传输系统组成。剧场的演出台采用三声道立体的扩声方式组成，然后再利用计算机对声音进行处理，将声进行合理控制，根据建筑声学的特点，对主音箱，超低频扬声器和辅助扬声器在舞台上进行合理布置。扩声系统的分布分为三个部分：声音控制室和功率放大器室以及现场辅助设施。一般声音控制室的用电为5〜10kw，因此需要进行单相供电，声音控制室为了达到剧场效果应该位于观众区的后方，并带有观察窗，目的是能够直接监视舞台场景。功率放大器室的电量一般约为30kW，为了避免和剧场的照明系统产生冲突，可以将功率放大器室设在舞台的两侧。扩声系统的音源、声音控制室、功率放大器室需要采用计算机网络数字技术进行连接音频信号，达到及时传输的效果。

三.低压配电系统设计中存在的问题

当前，随着高科技的自动化电气化设备使建筑物越来越人性化，设计和施工还将出现不同的环节，不同程度的问题，甚至某些问题甚至导致无法预料的后果。因此，为了使出现问题的可能性最小，有必要在设计过程中进行严格的监督。目前，主要问题是：

3.1忽略线路保护灵敏度的校准

在一些市政工程的电气设计中，例如道路，卫生垃圾填埋场，隧道工程等，该问题非常突出。由于其负载分配的特性，低压配电线较长，范围从几百米到几千米。因此，设计人员倾向于关注线路压降，而忽略线路保护设备的灵敏度验证。

3.2重要电气设备采用链式分配

国家标准《供配电系统设计规范》明确规定：“当部分电气设备远离供电点，但彼此靠近时，容量较小的二次电气设备，可以连锁使用。但是，每个环链设备的总容量不应超过10kW，因此，链式分布不适合容量较大且负载较重的设备，以免扩大事故影响范围。

3.3遥控电机未配备本地控制和遥控措施

国家标准《通用电气设备配电设计3规范：《在电动机的远程控制中，就地控制和取消距离控制措施》。而且我认为这是最基本的保证人身和设备安全的法规，就地控制（也称为作为现场控制或由机器控制）应在设备（例如风扇）附近安装，执行手动控制，并配备本地控制箱。

四.低压配电节能设计

在电气设计中，根据设备，规模，负荷，位置，用电量，选择一个节点就可以起到配电系统的作用，并满足工艺要求。有四种常见的分配方式：链式，主变压器，干线和放射状。为了减少损耗，应将电压较高的电源线尽可能地设置到负载中心。同时，我们应积极推广使用新型节能产品，如节能照明，低能耗变压器，低能耗接触器，低能耗电机等。

六.结语

由于建筑物供配电系统的可靠性直接关系到人身安全，任何事故都会造成经济损失难以估计，因此，电气设计中的供配电系统安全是重要的组成部分。电气设备应采用尽可能先进的技术，高可靠性的产品，以确保电源的质量和安全性。确保整个剧场的电气系统的运行。

参考文献

[1]周凤丽，刘伟伟，杨倩.浅谈高层住宅电气设计的容易出现的问题，[J]城市建设理论研究(电子版)2011，(22)

[2]曾德慧.高层建筑低压配电系统漏电的火灾危险性及其防范措施研究[J].科技信息，2010(29)

[3]郭凤文市政工程低压配电设计常见问题分析，[J].建筑电气.2011,30. (10)

[4]韩锋.浅析常用低压配电设计中的几点节能措施，[J].中国新技术新产品.2010(5)

论文作者:邓俊

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1f9eecd8043b2bc8cc26ea16.html