# 市政工程给排水施工问题及解决策略论文_张于琼

杭州康森建设工程有限公司 浙江杭州 310000

摘要：近几年我国逐渐加强对国计民生的关注，相应地在市政基础设施发展方面尤为重视，但不可否认的是在此过程中确实暴露出部分棘手问题，这些都对我国市政工程给排水施工提出要求与挑战。市政工程与百姓生活息息相关，稍有不慎可能会给大家造成不必要的困扰，甚至对群众生命产生威胁，因此针对我国目前存在的棘手问题应当马上做出策略制定。本文专注于探究我国现有市政工程给排水施工方面存在的不足之处，并基于此展开有效策略分析，希望能够给该领域未来举措制定提供依据。

关键词：市政工程；给排水施工；问题策略

1导言

在各大城市建设过程中，市政工程领域下的给排水环节不可或缺，为了能够让水资源在全市合理流通，实现有效利用，对给排水事项的科学设计方面提出较高要求。纵观相关工程现状可以发现我国在此方面确实还存在一些亟待解决的问题，解决方案的有效展开能够为工程质量提供保障，让给排水系统更能在城市建设中发挥自身作用。

2市政工程给排水现存问题分析

2.1水表安装不规范

很多建筑施工单位在安装水表时，只注重施工的方便性，将水表安装在统一的位置，忽略了用户的利益。水表一旦出现故障需要维修，单独查看某一水表就变得非常困难，混乱的水表安装增加维修成本，给维修工人和用户都带来了麻烦。而且，使用单位在安装水表时选择的是同一水管井位置，由于水管井的施工工艺存在偏差，会使维修工作无法顺利开展。

2.2止回阀安装错误

很多建筑单位雇佣的设计人员大多数专业知识比较薄弱，在设计止回阀的安装位置时，不能采取科学、合理的设计方案，甚至有的设计人员在图纸中将颠倒了止回阀流向，设计人员对止回阀的图纸设计错误以及操作人员对止回阀的安装错误，是造成市政工程排水施工的常见质量问题，从而引起止回阀安装错误，影响了给排水的施工质量安全。

2.3给水管道材质有问题

给水管道一般使用的都是塑料水管，需要将塑料水管安装到建筑墙体的内部，但若没有进行水压测设或水压测设不合格后没有及时调整，在日后的使用中会出现渗漏的问题。另外，若在冬季施工水管试压后，管内会存留大量的水，随着室外温度的不断降低很容易出现水管冻裂的问题，因此，在给排水施工的过程中，相关工作人员要选择合适的水管道材质，防止出现水管冻裂的问题。

2.4管理工作不能全面落实

虽然众多市政给水排水工程的建设顺利完成，但是通过各类工程的调查和分析，我们发现，在给水排水工程的建设和施工中，因为管理意识薄弱问题，管理工作不能全面落实，比如给水排水工程中的施工材料管理，管理力度差，导致施工材料出现了较大的质量隐患，给工程的高质量建设造成了不利影响。其次，工程的设计管理、安全管理、技术管理等多方面的工作出现漏洞，不能保证工程的高质量建设。最后，在市政给水排水工程的建设中，相关的管理制度不健全，施工队伍在建设过程中不能得到有效的指导，无章可循，也造成了市政给水排水工程的质量问题。

2.5监管工作的缺失

在市政给水排水工程的建设中需要监理单位的全面监管，保证工程精细化地管理，实现高质量的建设。可见，监理单位占据了十分重要的位置。但是在市政给水排水工程的建设中，因为监理单位不能有效履行其监管责任，且相关监理人员的专业能力较低，影响了监理工作的全面落实。所以，监理单位要着重提升监理工作人员的专业能力和职业素养，提升其全面监管工程建设的工作观念，保证市政给水排水工程的高质量建设。

3基于现存问题分析，得出相应解决方案

3.1培养管理意识，规范工程质量

给排水工程在城市建设中的重要性不言而喻，除了切实将其创造出来之外，还需要严格对质量进行把控。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从施工单位来说，不能仅凭自己的经验进行工程建设，需要严格按照国家对于给排水工程的相关施工规定和质量标准来实施。需要单独设置能力匹配的质检人员，在各个施工环节都严格按照国家质量检测标准对工程进行细致的质量检测，保障整个工程的质量程度。在质检工作开始前，相关人员首先必须将国家检测标准和相应方法掌握地烂熟于心，检测过程中若发现问题，需要及时且完整地向上级领导汇报，马上提醒施工方进行整改，督促施工人员按时保质地解决问题，保障整体工程能顺利开展。

3.2保障施工过程相关问题的及时解决

施工人员的技术能力对工程质量有重要影响，需要有意识地增强技术水平，注意在进行接口管道工作时必须按照工程规定处理，保障工艺符合质量要求。管理人员制定定期检查阀门的次数，施工人员严格按此进行检测和维护，若评估破损程度高于标准时要马上告知领导，并及时对其进行检修、更换等。施工人员自身素质也需要受到关注，除了完成本职技术工作，管理人员要为其安排系统、科学、匹配岗位要求的培训，丰富施工人员知识储备和技术水平，提升业务能力，让其在实际工作开展中能学以致用。政府需要严格对各个环节展开独立监督，及时指出不符规范的行为和工程质量问题，要求按时整改，情节严重的可给与适当惩罚，如此一来才能够在过程中切实起到管理作用。

3.3打造科学的施工体系

市政工程排水的每个环节都应当被严格保障，因此需要具备完全科学的施工体系。建设单位在项目开始之前根据规范对项目各环节进行评估，输出初步可行方案，再结合本市和项目地具体情况完善下一步设计工作，将整体流程事先做好规划，形成施工体系。科学的施工体系要细化到每个环节的施工时间点、条件及环境要求，对本次项目特征和注意事项充分了解，制定相关管理规范并配备管理人员，在固定时间点和固定工艺节点对施工质量进行检查监督，在实际开展过程中要根据计划实行的情况来不断调整、完善现有体系，按计划地开展施工工作，同时在过程中保证计划实施的有效性。

3.4加强安全与质量的管理

在市政给水排水工程的建设中，安全施工是工程的首要任务，是保证施工队伍生命财产安全、企业建设安全的重要工作。而质量管理工作是市政给水排水工程全过程高质量建设的重要保证。安全管理和质量管理要两者兼顾。针对工程建设中出现通行中断的情况，施工单位与承包单位要进行全面地反应，并调整道路工程的建设方案。施工单位在建设前期要高度注意要求施工队伍强化对施工规范的理解和讨论，更好地实现作业的规范性，有效规避工程建设中的违章问题，尤其是做好防火工作。

3.5工程验收环节的管理重点

在市政给水排水工程的建设中，施工单位要加强工程验收环节的管理力度，保证验收工作的高效性和准确性。验收工作不仅要分布在工程竣工后，还要安排到工程建设中。首先，安排专业人对管线进行实验工作，并对相关数据信息进行详细记录。其次，施工单位也应该对铸铁以及非金属管道进行试验，通过全面开展注水实验来分析其具体的质量水平。再次，采取对管网冲洗的方式来检验水泵、供水系统的运行性能，做出正确判断。最后，承包商应该与建设单位进行中间交接，对工程日期以及质量标准等内容进行交接，最终完成交接手续。

结束语

总体来说，城市中给排水工程属于市政工程的重要组成部分，目前我国在该方面确实存在一些棘手的问题未曾解决，但不能够掉以轻心，任由问题发展。我们需要仔细分析可能造成现存问题的原因，并针对于此寻求合适的施工解决方案，本文认为在未来市政工程给排水施工过程中应当注重各环节管理与监督力度，形成切实有效的施工体系，在施工人员、技术水平等方面给予适当培训，综合保障工程有序开展及质量良好，切实促进城市建设的发展。

参考文献：

[1]胡成胜.建筑工程给排水施工中存在的问题及策略[J].住宅与房地产，2019（36）：144.

[2]徐辉.市政给排水施工中顶管施工技术应用研究[J].住宅与房地产，2019（36）：192.

[3]陈奋.市政给排水工程施工管理问题及对策研究[J].居舍，2019（35）：126.

[4]赵康.市政工程给排水管道施工中质量的控制措施[J].建材与装饰，2019（35）：10-11.

论文作者:张于琼

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1fea5e96bcc82e2b3dd912c3.html