# 环保理念在建筑给排水设计中的探讨论文_曾亚

曾亚

身份证号码：510214197205110010

摘要：随着经济社会的发展，资源被进一步开发，水资源在我国很多地区都出现紧缺的现象，环保节能的呼声越来越严重。而建筑物的给排水设计与水资源的利用密切相关，因此必须将环保理念应用于建筑给排水设计中。下文笔者在探究目前我国建筑给排水设计水资源利用情况的基础上，研究五保理仿在现代建筑给排水设计中的应用措施，以供参考。

关键词：环保理念；建筑；给排水设计

前言

随着社会的不断发展，人们赖以生存的环境面临着越来越严峻的考验。因此，保护环境已迫在眉睫。尤其是近几年来水资源出现严重的短缺问题，如何采取措施去解决水资源的浪费问题已成为相关工作者重点探究的课题。在城市用水中，建筑用水占据了非常大的比重，因此，将环保理念运用于建筑给排水中的设计中有着十分重要的现实意义。

1.我国建筑给排水设计中水资源利用现状

随着经济社会的进步，建筑行业发展势头迅猛，建筑用水在水资源消耗里所占的比重也日趋变大。如何在保证用户用水的基础上，利用给排水工程的设计，达到用水的安全性、节约性、节能性的目的，是我们必须面对和改善的问题。采取各方面措施有效地控制水资源浪费的现象，例如合理回收部分污水，保障给排水工程中的硬件质量等可以有效改变建筑给排水中的浪费问题。但我国目前建筑给排水设计中对水资源节约的问题并不重视。我国大部分建筑的给排水系统中都存在以下问题：

（1）市政管网压力分配不合理。由于技术方面的瓶颈，或者对水压要求含糊，并不能保证用水量不同的地区用水单位，以不同的水流速度获得生活用水。超过需求水压出流的情况屡见不鲜，明显的多出了用水需求，造成浪费。

（2）在建筑给排水中，并未充分考虑对雨雪水以及生活用水的回收再利用，造成这部分水资源被浪费。条件设备具备的情况下，通过简单处理这些资源后使其进入建筑中水系统使用，可以大大提高此类废水的利用率，同时也保护了环境。

（3）在建筑给排水施工中，部分产品的配件质量未达到标准，比如管道，阀门，造成输送水资源的过程中，出现泄漏，管道的泄漏通常要耗费较大的人力，时间，无形中造成水资源的浪费。

（4）住户对水资源的使用过程中贪图便宜，或者只注重水配件的美观，使用实用性不高，制造较为粗糙，存在漏水泄水的给水配件或者卫生间器具，不能在终端用户方面保证用水的节约性。

（5）设计方面，整体建筑的热水循环使用系统供水浪费。

由以上分析可知，我国建筑给排水设计在环保节能方面仍不完善，我们必须全面认识建筑给排水中造就水资源浪费的隐形的和非隐形的原因，从根本上和细节上解决问题，才能有效地实现节约用水的目标。

2.环保理念在建筑给排水设计中的应用策略

2.1在建筑给排水设计中应用新型的节水设备

首先，可推广使用优质的管材和阀门。传统的管材一般都是镀锌钢管，这些镀锌钢管十分的容易生锈，并且长时间使用就会出现渗水漏水现象。但是随着科技的不断发展，越来越多的新型管材应用到实际的生活中，比如PP-R管、PVC-U管、PE管以及不锈钢管等。这些新型的管材相对于传统的镀锌钢管来说，性能都得到大大的提高，更能满足施工的要求。在现阶段，可以使用不锈钢管、聚氯乙烯管等来替代镀锌钢管。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与镀锌钢管相比，塑料管的具有更明显的经济性，而不锈钢管的使用周期比较长，并且还能支持热水的供应，不会发生腐蚀和生锈。因此，在进行建筑给排水设计时，可以根据设计的要求选择合适的管材从而实现节水的目的。

在进行建筑给排水设计时，应推广使用新型的配水器具和卫生器具。对于老式的卫生器具来说，一般情况下耗水量都比较大，并且卫生性能以及密封性能都比较差，这也就导致了卫生间会出现漏水现象，从而造成了水资源的浪费。但是新型的卫生器具能极大的降低用水量。在相同的使用条件下，新型的卫生器具的节水效果明显的大于老式的卫生器具。并且在压力越高、水龙头出水量大的情况下，新型卫生器具的节水性能会更加的明显。因此，有必要在卫生间内推广使用新型的卫生器具，这样能够极大的减少水资源的使用。

除此之外，对于公共浴室内的双管沐浴器供水系统，可应用单管沐浴器供水系统进行代替，另外再与脚踏阀沐浴器进行配合，这样更能明显的进行节水。

最后，对于马桶来说，可以使用两档冲洗水箱，从而减少水的使用量。

2.2控制超压出流

我国的《建筑给水设计规范》明确对给水配件和入户支管的最大压力进行规定，但是这个规定只是单纯的从避免给水配件承受过高压力会导致网管破裂的方面考虑的，而没有考虑到如果超压会导致出流量增加。所以对压力对水流的影响要求过低，这也就造成了这个规定对限制超压出流的作用比较小。如果在进行建筑给排水设计时不考虑该方面的影响，就会造成十分严重的水资源浪费现象。所以，设计人员必须根据建筑给排水系统的实际情况，对给排水系统的压力进行科学合理的规划，最大化地实现节水目的。

2.3完善热水循环系统

随着人们生活水平的不断提高，人们对热水循环系统的需求量和质量要求也越来越高。但是在当前的许多热水循环系统中，严重的水浪费现象是一个十分严重的问题，这主要表现在当我们开启热水装置后，热水循环系统并不能及时的提供我们所需要温度的热水，在使用时，应先将一部分的冷水放掉。对于被放掉的水，并没有采取合理的措施加以利用，最终导致了水资源的浪费。所以，在进行建筑给排水设计时，应根据建筑物的自身条件，同时考虑节能环保问题以及工程成本，选择合理的热水循环系统，使节能环保得到实现。

2.4建立有效的水处理循环系统

对于开发商来说，如果要对雨水和废水进行回收利用，就必须要进行大量的投资，并且还要对已经建成的工程进行改造。将来随着水资源的浪费严重，水资源变得愈加的匮乏，利用第二水资源的要求越来越强烈。所以对废水和雨水进行处理后再进行循环利用，必将是未来水资源利用中的一个必然趋势。

2.5在进行建筑热水的加热时充分利用太阳能

众所周知，太阳能在众多的能源中是一种取之不尽、用之不竭并且还没有任何污染的新能源。所以如果在建筑给排水设计时，如果用太阳能进行加热，不仅能够节约大量的资源，并且还能减少对环境的污染，因此相关设计人员必须大力提倡在建筑给排水设计中使用太阳能。

2.6注重对消防备用水的储备

随着人们生活水平的提高，对于生活中的各种设施，人们有了更高的要求。所以我们在对建筑给排水的设计时，必须做好消防措施。在进行消防工作时，用水量是十分大的。在对消防用水进行储存时，如果将消防用水和生活用水储存在一个水池内，就会使水池内的生活用水停留时间太长，从而造成了生活用水的质量发生变化。所以为了防止生活用水变质，就必须要定期的更换水池内的水量。只有这样，才能保证水池内的水质符合人们的需求。但是如果用户的用水量比较大，我们可以选择将供水池分开，这样可以减少更换水池内水的频率，从而避免了水资源的浪费。

3.总结语

随着水资源的使用量日益增长，水资源贫乏的问题越来越严重。而建筑用水在总用水中占有着十分大的比重，因此为了减少水资源的浪费，必须将节能环保理念应用到建筑给排水设计中，应用各种环保的措施最大限度地避免建筑给排水中水资源浪费的问题，将水资源得到有效的利用，促进经济与社会的可持续发展。

参考文献：

[1]安春姬. 论环保在建筑给排水设计中的重要性[J]. 中华民居（下旬刊），2014，03：14.

[2]徐贵平. 解析建筑给排水设计中环保节能理念的应用[J]. 门窗，2014，04：231.

论文作者:曾亚

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期

论文发表时间:2015/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2029ba0c3769a9194acc39e8.html