# 继电保护故障信息分析处理系统在电力系统的应用研究

郭迎辉[1]2012年在《继电保护及故障信息处理系统的研究》文中提出随着经济的快速发展，电网规模的不断扩大，社会对于电网运行的可靠性要求也不断提高。当电网发生故障时，利用保护设备记录的各种信息来判断故障的元件和性质、保护动作分析、故障重演、和录波分析，已成为辅助调度员分析电力系统事故和处理故障的重要课题。本文针对以上背景，对继电保护及故障信息处理系统进行了深入的研究，以期使智能型电网故障信息处理系统在保定电网得到更好的应用。首先，着重介绍了继电保护及故障信息系统的结构及功能。包括系统的总体要求、子站系统结构及功能、主站的系统结构及功能。对继电保护及故障信息系统有了整体的认识，为下文进一步的研究打好了基础。其次，基于实际项目对继电保护故障信息管理系统两个方面的技术方案进行研究，分别是调度员电网故障辅助决策技术和安控装置运行技术，对继电保护及故障信息系统的某些关键技术有了初步的认识。最后，对上海许继公司设计的智能型电网故障信息处理系统（I-POFAS）的实际应用进行了深入的研究，包括系统的窗口和对话框、故障信息的Web发布、故障分析中心、故障信息查询。通过以上研究对I-POFAS有了全面的认识，对其在保定电网的应用打好了基础。

王渊[2]2004年在《220kV变电站继电保护故障信息处理系统的研究》文中进行了进一步梳理当电力系统发生复杂故障或开关、保护存在较多误动、拒动以及因信道干扰发生信息丢失等诸多不确定因素时，目前基于开关和保护信息的诊断方法已经不能取得满意的结果，必须寻找新的信息源。随着继电保护及故障录波信息网的建立，丰富的录波信息为进一步诊断提供了基础。 本文根据电力系统目前的实际运行情况和今后的发展，提出了一种合理利用采集信息进行分层故障诊断的方法。对在复杂故障情况下利用故障录波信息进一步诊断的方法进行研究，提出了虚拟保护的诊断思想，有效地弥补了利用开关、保护信息诊断的局限性。 同时利用专家系统的方法，构成了变电站继电保护故障信息处理系统。利用VB和SQL Sever技术构造了初步故障信息处理系统。最后对故障信息处理系统的应用前景提出了展望。

徐萍[3]2010年在《基于双通道备用的继电保护及故障信息系统研究》文中进行了进一步梳理继电保护及故障信息系统是对二次装置进行监测、控制、管理的技术支持系统,同时又是对电网故障进行信息支持、故障分析、诊断的决策系统。继电保护及故障信息系统的建设,对提高电网调度的智能化、信息化水平,增强电网故障处理、分析能力,具有重要的意义和价值。本文论述了建立继电保护及故障信息系统的必要性及意义,对现有继电保护及故障信息系统的组网结构、主站系统、子站系统及通信系统的结构及功能,存在的不足等进行了深入的分析,并对其通信系统中的通道构建问题进行了详细的研究,提出了叁种适用于不同状况的主备用通道方案。根据呼伦贝尔电网的运行状况,研究了继电保护及故障信息系统在呼盟电网的应用中的适合于各类子站系统的主备用通道方案,为继电保护及故障信息系统的稳定运行提供了保障。

高鹏宇[4]2014年在《继电保护故障信息分析处理系统在电力系统中的应用》文中认为在电力系统中,当出现复杂故障和继电保护误动作的情况时,基于单个间隔的故障信息诊断方法已经无法取得理想的效果。继电保护故障信息处理系统的出现为复杂故障的诊断提供了新的思路。针对继电保护故障信息处理系统的应用进行研究,首先对其研究意义进行了说明,对其组成及特点、实现的功能等分别进行了阐述,最后通过实例分析了该系统在电网企业中的应用效果。

李雄刚[5]2003年在《继电保护故障信息分析处理系统在电力系统的应用研究》文中认为在电力系统发生复杂故障或开关、保护存在较多误动、拒动以及因通讯中断而发生信息丢失等诸多不确定因素的影响下，目前基于开关和保护信息的诊断方法已经不能取得令人满意效果，必须寻找新的信息源。随着继电保护及故障处理系统的建立，丰富的故障信息为诊断进一步提供了基础。本人根据电力系统目前的实际运行情况和今后的发展，提出一种利用采集信息进行分层故障诊断的方法。对于复杂故障情况下利用故障处理系统进行研究，提出了虚拟保护的诊断思想，并建立相应的面诊断模型，有效地弥补了利用开关、保护诊断的局限性。 同时针对继电保护管理信息量大，类型多等特点，提出以WEB服务器和数据服务器构成的的继电保护信息管理系统。最后对继电保护故障诊断系统中常规和高级应用如故障测距等提出了应用展望。

王宁[6]2008年在《变电站故障录波与继电保护信息处理与分析系统的研究》文中研究说明目前在电力系统中发生故障后,就地保护装置和故障录波器会形成大量的数据,从多年的运行经验得知其中有用的信息可能只有30%~40% ,有时甚至更少。各变电站将得到的所有故障数据直接上传远方调度,监控主机将事件、告警、录波器和保护各类信息在同一屏上显示,这样导致运行人员查看信息费劲、费时,还可能遗漏重要信息。而且,大量的信息传送给监控中心,不但严重影响了信息的传输速度,还要求有关技术人员花费大量的时间进行分类处理,不利于调度人员快速准确地进行事故判断。为了解决当前事故分析系统存在的这种信息冗余、效率不高的问题,增加整个电网运行的可靠性,本论文将研究基于故障录波与保护信息的变电站事故分析系统,该系统能够提供一个快捷、准确的变电站事故信息处理与分析平台,成为提高故障信息处理效率、保证电网安全可靠运行的有效手段,同时为实现无人值班变电站奠定基础。

林剑[7]2009年在《变电站故障信息分析系统的研究》文中进行了进一步梳理当电力系统发生复杂故障或开关、保护存在较多误动、拒动以及因信道干扰发生信息丢失等诸多不确定因素时,往往会给运行人员的故障判别和系统恢复带来不利的影响,必须开发一套变电站故障信息分析系统,快速准确的进行故障诊断,以减少系统的停电时间。而微机保护的广泛应用,为故障信息分析系统提供了基础。本文根据电力系统目前的实际运行情况和今后的发展,提出了人工神经网络和专家系统相结合的变电站故障信息分析系统,将神经网络和专家系统的优点相结合,提高系统的快速判断、容错和学习能力。同时对故障信息分析系统的开发提出了总体结构和功能实现上的要求。故障信息分析系统,是一个继电保护运行、管理的技术支持系统,同时又是一个电网故障时的信息支持、辅助分析和决策系统。本文的研究工作是一个尝试,相关工作还有待进一步深入。

高鹏[8]2011年在《继电保护及故障信息系统的开发研究》文中研究说明电力系统在推进国民经济发展和提高人民生活的质量具有至关重要的作用,但电力系统的事故防范非常困难。随着我国电力事业的迅速发展和电力设备自动化水平的逐年提高,各种故障录波器、微机保护装置和综合自动化装置得到广泛应用,为进一步有效利用故障录波装置和微机式继电保护装置记录的大量故障信息,进一步加快事故处理的速度,提高分析故障的能力,本文开发研究了继电保护及故障信息系统。针对电网建设继电保护及故障信息系统的要求,本课题依据IEC61970、IEC61850等相关国际标准,基于先进的分布式系统技术CORBA对继电保护及故障信息系统进行了建模分析和系统结构体系设计,并结合淄博供电公司的现场实际实现了二次信息的IEC61850模型封装,进而建立起基于IEC61970-CIM的系统模型支持平台,实现了IEC61850模型的IEC61970-CIM视图访问,使得IEC61850与IEC61970模型体系得到融合；在此平台基础上还开发了二次设备管理、计算分析、运行监控、故障分析等高级应用,使继电保护及故障信息系统的功能得到进一步完善；此外,本课题还研究了该系统应用到实际生产中的稳定性,实用性和规范性。

申盛召[9]2014年在《基于新疆电网继电保护故障信息系统研究及应用》文中研究说明近年来，随着新疆电网的快速发展，电网结构发生很大变化，电网运行方式越来越复杂，为了使电网发生故障后迅速、有效的恢复，继电保护故障信息系统发挥着越来越重要的作用。本文以新疆电网继电保护故障信息系统建设为例，结合新疆电网的建设和运行情况，从相关理论出发提出了系统设计的总体框架、功能定位以及主要特点，分析了主站、子站的结构、功能以及通信方式的选择。采用了层次化模块设计对系统的软件架构进行了整体规划，阐述了软硬件设计体系结构。本文重点对主站系统中故障信息智能分析子模块做了研究，对子模块中的重要模块故障信息自动归档、智能分析进行了详细的设计，提出一种基于专家系统的故障信息智能分析方法，可实现在电网故障后自动的将与跳闸一次设备相关继电保护和录波器产生的动作事件、录波文件、故障量等形成简洁、整齐原始故障报告，同时自动对原始报告进行智能分析，形成简单易懂的结论性报告。论文最后分析了继电保护故障信息系统在新疆电网中的应用情况，实际应用证明，该系统便于专业人员在电网事故后快速了解故障原因，缩短停电时间，提高恢复电网正常运行的效率，产生良好的经济效益和社会效益。

王哲[10]2015年在《继电保护故障分析处理系统在电力系统中的应用》文中研究说明随着科技的不断发展,电网自动化技术的发展也极为迅速,电网自动化系统的功能以及性能也在不断的进行完善,为提高电力系统自动化运行水平做出了重要贡献。例如,继电保护故障分析处理系统是电网自动化系统的重要组成部分,可以有效对电力系统的运行状态进行监控,对各项数据信息进行采集、分析和处理,及时发现电力系统中存在的安全隐患,并有针对性的采取处理措施,同时对故障点的快速准确定位也有一定效果,该文主要分析继电保护故障分析处理系统在电力系统中的应用。

参考文献：

[1]. 继电保护及故障信息处理系统的研究[D]. 郭迎辉. 华北电力大学. 2012

[2]. 220kV变电站继电保护故障信息处理系统的研究[D]. 王渊. 广西大学. 2004

[3]. 基于双通道备用的继电保护及故障信息系统研究[D]. 徐萍. 华北电力大学（北京）. 2010

[4]. 继电保护故障信息分析处理系统在电力系统中的应用[J]. 高鹏宇. 技术与市场. 2014

[5]. 继电保护故障信息分析处理系统在电力系统的应用研究[D]. 李雄刚. 广东工业大学. 2003

[6]. 变电站故障录波与继电保护信息处理与分析系统的研究[D]. 王宁. 华北电力大学（河北）. 2008

[7]. 变电站故障信息分析系统的研究[D]. 林剑. 浙江大学. 2009

[8]. 继电保护及故障信息系统的开发研究[D]. 高鹏. 华北电力大学（北京）. 2011

[9]. 基于新疆电网继电保护故障信息系统研究及应用[D]. 申盛召. 新疆大学. 2014

[10]. 继电保护故障分析处理系统在电力系统中的应用[J]. 王哲. 科技资讯. 2015

本文来源: https://www.lw33.cn/article/208acf882b7561293f8f8d2c.html