# 液化天然气安全管理中存在的问题及对策黄虎论文_黄虎

摘要：天然气在我国使用的范围越来越广泛，而各个行业对天然气的需求也在不断增加。因此，为了保障液化天然气的高效运用和防止危害人民生命财产的情况出现，应该加强对液化天然气使用的监管力度，用科学有效的方法进行液化天然气安全管理。

关键词：液化天然气；安全管理；问题；对策

1液化天然气

1.1液化天然气的含义

液化天然气：其主要成分是甲烷，甲烷是世界上公认的最干净的化石能源，它具有无色、无味和无毒的特点，液化天然气的制作过程是由天然气田中产生的天然气进行净化处理，并经过一系列的低温液化之后产生，并由专业运输天然气的设备运送过去的一种较为先进的能源。

1.2液化天然气的特点

易燃性：由于液化天然气的主要成分是甲烷，根据甲烷可燃性的特点可知，液化天然气具备易燃性的特点，在低温条件下，液化天然气的燃烧范围及燃烧速度相对较慢，当液化天然气处于较为宽阔的环境下，一般不会因与空气中的蒸汽燃烧而产生爆炸反应，但是如果液化天然气处于较为狭窄的环境下燃烧，其燃烧反应产生的物质就会形成极大的压力波，当燃烧达到爆炸极限时，就会发生大面积的爆炸，从而形成极大的安全事故；低温性：液化天然气一定要在低温的环境下进行，由于其本身的特质可知，如果在储存过程中出现过高的温度就可能会造成泄漏伤害事件。储存天然气需要极低的温度，所以储存天然气设备和容器的零件会受到明显的压缩，这对储存设备中容易断裂的位置十分不利，一旦储存设备的震动频率过高，就极易发生泄漏事件，泄漏出的物体在一定条件下，有可能接触到火源，从而形成较大的安全事故。

1.3液化天然气的储运方式

储存设备：最常用的储存设备是双层金属罐，该罐采用内外材料不同的内外环设计，将两层之间填充气体保证绝热效果；半地下罐，这种储存罐是介于地上和地下间的罐体，它同时具备地上罐与地下罐的双重优点；地下储罐，这是一种完全置于地下的储罐，在储存过程中使用混凝土填充的方法，保证储存的安全性；洞穴储存，这是将天然气置于天然洞穴的方法，利用天气洞穴温度低，耐热性强的特点进行储存。运输方式：槽车运输，槽车运输一般是在，生产地和使用地距离较近，运输数量较小的情况下进行；船舶运输：一般适用于进行天然气贸易的情况下，该运输的特点是运输数量多，安全系数高和操控方便，随着船舶技术的发展，运输天然气的成本逐渐下降，其运输的能力逐渐提升；管道运输：管道运输技术是满足运输天然气需要低温的特点，根据数据表明，世界大多数国家运输天然气的方式仍然是管道运输，虽然管道运输受到距离的限制，但是随着技术的发展，长距离运输也有可能实现的。

2加强液化天然气安全管理的意义

天然气是人们日常工作生活中会经常直接或间接接触到的，具有非常重要作用的资源。在一般的天然气使用中，人们所使用的都是液化天然气，而储存这种天然气的容器基本是金属罐子和金属管道。许多工业生产和餐厅经营都会用到这种液化天然气，其在各类企业工厂以及餐厅中的储存量通常都比较大，因此，如果液化天然气存储管理不当的话，很容易引起着火和爆炸，升级成为火灾，从而威胁人们的生命财产安全，也对产品的生产和企业的发展以及当地的安全程度造成影响。所以，液化天然气的安全存放管理问题就显得尤为重要。安全的管理液化天然气可以降低很多事故出现的可能性，为人们正常的生产工作和生活提供保障，同时安全管理液化天然气可以有效提高天然气资源的利用率。

3液化天然气安全管理工作中存在的问题

3.1天然气管道设计和施工操作中存在的问题

天然气管道和存放容器是使用天然气资源的基础，而管道和容器的质量和是否符合天然气储存的要求规范则直接影响到液化天然气的安全管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然而，在天然气管道的设计与施工的过程中，往往会由于相关人员的不仔细而出现一些问题。存在于设计阶段的问题主要有管道设计不合理；管道使用材料选择不好，使用的材料质量不好或材质不合适，导致天然气管道容易受到外界因素的影响而出现破损。在施工操作阶段存在的问题主要是细节上施工的不仔细以及没有经常检查各段天然气管道，没能够实时掌控天然气管道的铺设和状况，导致不能对安全隐患预防和对紧急事故的及时处理。这些方面的问题都会严重影响到天然气安全管理。

3.2液化天然气安全管理人员专业素质

这个问题主要表现在液化天然气安全管理人员的专业素质参差不齐，没有规范统一，相较于天然气管道和施工出现问题，安全管理人员因素导致问题和事故发生的概率更大，这也是当前我国液化天然气安全管理工作中导致问题出现的主要原因。许多安全管理人员的安全意识不到位，安全检查也仅是走个形式，没有相应的制度对安全管理人员进行严格的要求，其专业技能也不熟练，因此由于人为的疏忽很容易就导致安全事故发生。

4液化天然气安全管理的应对措施

针对上文中提到的液化天然气使用过程中存在的问题，其改善措施主要从“完善设计，加强施工过程管理”、“培训相关安全管理人员，提高其专业素养和安全意识”以及“建立健全专门的安全管理部门”这三个方面入手。

4.1完善设计，加强施工过程管理

在进行管道建设前做好准备工作，要加强安全工作意识，仔细设计工程，降低安全事故出现的可能性。仔细挑选管道和施工时需要使用的材料，严格把控材料质量，结合工程分析材料的材质是否合适。同时，在进行实际的施工时，要按照施工章程合理施工，并且要时常检查工程的各个环节，做好事故预警和准备，提高液化天然气管理的安全程度。

4.2培训相关安全管理人员，提高其专业素养和安全意识

由于我国液化天然气相关安全管理人员之间的素质差距较大，为保障天然气管理工作的正常、顺利、高效的开展和进行，就需要通过培训方式加强液化天然气安全管理人员的专业素质，明确工作内容，规范工作操作，同时提高其对于液化天然气安全管理工作的认知，增强其安全意识。制定相关规定对没有落实工作责任的工作人员进行处罚。

4.3建立健全专门的安全管理部门

要建立完善的液化天然气安全管理制度，政府应当加强相关法律法规的制定力度，做到对使用天然气过程中的每一个细节都有据可查、有据可依，避免某些使用者利用法律漏洞来不合理使用天然气牟利的情况出现。建立负责液化天然气安全管理的相关管理部门，聘请高素质人才组成监察管理团队，加强对天然气安全工作的监管，做好监管工作以保障天然气的规范使用，以避免不合理使用天然气而引发的各种事故。

结束语

天然气是一种可燃气体，作为日常生活和工业发展的燃料来说都是非常好的选择。近年来，由于世界范围内环境污染程度加剧，导致臭氧层遭到破坏，全球气候变化不规律，因此我国开始鼓励和大面积推广使用天然气作为燃料，因其的清洁性来减少大气污染，改善环境。然而，天然气作为一种易燃易爆的气体，如果没有正确使用和管理天然气的存放，引发的后果是非常严重的，会带来大量的经济损失和危及人民的生命财产安全。所以一定要加强对天然气资源的管理，保证在安全的情况下利用天然气，规避危险事故发生。

参考文献

[1]王兴军.液化天然气的储运问题与安全技术管理探讨[J].石化技术,2018,25(12):157.

[2]朱琳琳,皇甫立霞,郭开华.液化天然气航运安全标准的现状及最新进展[J].化工学报,2018,69(S2):1-8.

[3]金云飞.小型天然气液化厂的安全生产运行管理[J].中国石油和化工标准与质量,2018,38(19):21-22.

[4]周晓佳.液化天然气运输方式及特点[J].石化技术,2018,25(09):183.

论文作者:黄虎

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20b5ecaf744173b20dbe806f.html