# 探析建筑工程施工的关键施工技术论文_古继氽

摘要：随着建筑市场的竞争日益激烈，建筑施工企业的施工技术直接决定了其成败，因此必须不断地进行经验的总结，技术的创新才能实现工程管理质量的提高。加强建筑施工技术管理，对整个建筑工程起着非常重要的作用，它可以使施工企业在施工前进行充足的准备，在施工过程中可以对工程的重点难点更好控制，充分配置生产资源，提高劳动生产率，科学管理施工现场，安全生产，有效的降低资源消耗。

关键词：建筑工程施工；关键施工技术

引言：建筑工程施工技术的高低直接决定着房屋的质量好坏，高质量的建筑工程不仅是人们日常生活的基本需求，它还在一定程度上改善人们的生活品质。百年大计、质量第一这是目前所有建筑工程项目施工的主要宗旨，也是人们对于住房的主要要求。随着近年来社会生产力的不断发展，如何确保建筑工程质量已成为人们施工的核心问题，也是目前建筑工作人员面对的主要话题。

一、建筑工程施工技术探究

1.1关于土方项目的施工工艺和技术

土方项目主要是指涉及到挖土、输送以及填筑等所有的活动，平时最为常见的便是建筑场地的平整及挖掘坑基等。在设计标高时，大规模项目都要根据要求对设计的平面图做到明确，平整活动要开展。平整活动是指将建筑原始的场地设置为满足要求的形式，这项工作需要满足相关工艺及相关规划要求。如果场地较平整的话，在标高这个指标上没有特别规定，需要结合填方的量来进一步开展设计的工作。对于经过运算得到的高度需要分析一些指标来进一步调整活动，这个活动通常是在运算完成后进行的。由于土质较疏松，应对其高度作适当提升。最终需要通过经济性考察来进行评述，如果使用场外取土，就需要分析因此改变的土方数量的改变，也要对高度进行适当调节。

1.2低碳建筑采取的施工技术

低碳建筑通过采用结构体系、智能布线配电系统、低能热泵系统及太阳能综合利用、雨水收集循环利用系统和节能门窗等的使用来达到低碳节能的目的。低碳技术以下几种形式：（1）外墙节能技术。外墙节能技术就是墙体采用复合的技术有保温层、外保温层以及夹心保温层这三种。我国现阶段主要是采用夹心保温层技术，而在欧洲等国大多是使用外保温层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（2）门窗节能技术。门窗节能技术是采用镀膜玻璃以及中空玻璃、采用磁控真空溅射的镀制含有金属银层的玻璃及智能玻璃。（3）屋顶节能技术，该技术是利用智能技术和生态技术实现了建筑节能，比如太阳能的集热式屋顶及通风屋顶等。（4）制冷及照明节能技术，比如可以使用置换式风系统、地热泵系统以及地面辐射系统采暖能。还可以采取新能源的开发利用技术，如光电屋面板、光电遮阳板及光电玻璃幕墙等。

1.3混凝土制桩的建筑施工技术

当前很多建筑都采用浅基技术，该技术费用相对较低，建设活动也较为便捷。但如果是土层不厚的情况，就需要用装置对其实施处理，于是就出现了人工地基。打桩前应积极开展一些准备活动，在建设过程中，应结合偏差及入土尺寸来具体分析。在设备都准备好后，就需要将桩捶升起，之后将设备放入导杆中，在垂直方向上对准方位，偏差需要控制在千分之五内，便于桩帽等能够垂直的下落。需要在桩捶和桩帽之间增加弹性的衬垫，桩帽和桩顶要留有0.5-1.0cm的间隙，有助于防止磨损的发生。开始时需要对落距控制好，在其进入到土里一定尺寸后要结合规定要求来设置落距。打桩活动开始后，如果出现位置移动或倾斜的情况时应及时停止。桩和送桩管是在轴线统一垂线上。在拔出送桩管后，桩孔要及时进行加盖或回填。在多节桩的状况下，可以使用法兰或焊接等技术。在打桩过程中控制打桩的质量可以通过以下操作：打桩的偏差、最后贯入度及桩顶和装绳有没有出现坏的情况并是否对周围情况造成危害。

二、建筑工程施工技术保障措施探讨

2.1加强原料的控制

要对工程所使用的原料进行严格控制，对于不合格的原料或产品要严格杜绝适用于工程中，一旦发现有不合格的原料就要及时清除出去，以免发生错用的现象。还应认真做好现场施工的试验工作，该工作的重点是要抓住混凝土的制作及试压，钢筋焊接接头的取样，要落实成品的保护措施，并按排专门的人检查其执行状况，保证成品的完备性。最后把握好混凝土的质量、配合比、原料剂量、混凝土搅拌和塌落度。

2.2加强施工技术的管理工作

在建筑工程施工中应做好施工技术资料收集和整理的工作，对于所收集到的资料要及时准确地进行编制，不能进行后补。还需要认真推广新技术、新工艺和新材料的使用，将施工技术提高到新的水平。对于国家推广的新技术，符合工程要求的就尽量使用。

2.3加强施工的安全质量监管

建立其健全的现象技术的质量奖罚制度，对现场中所有设备的安全、使用检测及自检记录和建筑物附近堆放的碎料等要及时清除，施工的区域和生活区域分开要明确，贯彻施工过程中安全第一、预防为主的方针。对那些能够影响施工质量的关键和重点因素与部位，要组织专业的人士进行把关，施工时需要严格执行工序，保证建筑工程的施工质量。

三、有效实用技术的提高改进

3.1轻钢龙骨石膏板隔墙接缝处防开裂处理方法

在进行轻钢龙骨石膏板隔墙施工时，合理设计，优质材料构件的选择及适应的施工方法及次序是前提条件；在隔墙上装门不可避免，门的开启关闭会引起隔墙的振动，会导致隔墙石膏板接缝处的开裂。为了避免减少这种开裂的产生，可从减少因开关门振动而引起的作用力去考虑，将防火等级不小于B1级的轻质弹性材料或延展性好的松散材料填嵌在石膏板的接缝处，将软性材料垫入轻钢龙骨石膏板隔墙的天地龙骨与楼板接触处。而在门框四周，将软性材料垫入双层轻钢龙骨之间减少力的传播，达到减少因石膏板的接缝处受到外力作用影响导致的开裂现象产生。

3.2吊顶接缝处防开裂处理方法

在采用轻钢龙骨石膏吊顶的工程中，龙骨架的合理设计，采用合格的材料及零配件，合理的施工顺序及严格的工程质量是吊顶不开裂的保障。在工程施工中需避免石膏板产生内力，引起板缝受剪导致开裂问题；可将轻质弹性防火材料填嵌在接缝处，使得各个吊顶配件的连接稳固。

结束语：在当今建筑业迅速发展的今天，房屋建筑工程施工技术的应用对建筑业的发展起到了重要的支撑作用。同时，社会上各种因素都影响我国建筑施工技术的发展，只有将人与自然和谐相处作为前提，才能利用高科技施工技术满足现代建筑的要求，达到节能环保的要求，整体的建筑行业乃至整个社会才能可持续发展。

参考文献

[1]傅怀中.建筑节能技术浅谈[J].保定职业技术学院，2011，（02）

[2]朱赛菊.民用建筑地面施工技术要点探析[j].企业导报，2011（11）

[3]杜瑞忠；王晓虹；房屋建筑施工的常见问题分析[J]；中小企业管理与科技（上旬刊）；2010年03期

论文作者:古继氽

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2017/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20d2cb751424cd3595d49a6f.html