# 安全屏障在医疗器械护理管理中的应用论文_周梅云

（贵州省人民医院 贵州贵阳 550002）

【摘要】目的：分析在医疗器械护理管理中应用安全屏障的作用。方法：医院设备科2017年8月开始在医疗器械的护理管理中应用安全屏障，对比安全屏障应用前的2017年3月—2017年7月与应用后的2017年8月—2017年12月医疗器械护理不良事件发生率，并对比安全屏障实施前后护理人员对医疗器械知识的掌握情况。结果：安全屏障应用后的医疗器械护理不良事件发生率低于应用前（P＜0.05）；安全屏障应用后的护理人员医疗器械知识调查问卷评分高于应用前（P＜0.05）。结论：在医疗器械的护理管理中应用安全屏障可减少医疗器械护理不良事件发生率，并可提高护理人员对医疗器械知识的掌握程度。

【关键词】医疗器械；护理管理；安全屏障

【中图分类号】R473 【文献标识码】B 【文章编号】1007-8231（2018）24-0231-02

医疗器械包括可直接或间接作用于人体的仪器、设备、器具等物品，是诊断和治疗过程中必不可少的医疗工具。随着医疗水平的进步，医疗器械的类型越来越多，且其结构越来复杂和精密，若未正确掌握医疗器械的应用原理和适应范围，不仅对使用者和患者带来各种安全隐患，也不利于医疗器械的保养和管理[1]。医院在2017年8月开始在医疗器械的护理管理中应用安全屏障，现对应用效果进行评价，报道如下。

1.资料与方法

1.1 临床资料

医院设备科自2017年8月在医疗器械的护理管理中应用安全屏障，在安全屏障应用前的2017年3月—2017年7月有护理人员18名，其中女性7名，男性11名，护理人员年龄18～50岁，平均（32.5±4.5）岁。安全屏障应用后的2017年8月—2017年12月有护理人员19名，其中女性7名，男12名，护理人员年龄18～51岁，平均（32.5±5.0）岁。安全屏障应用前后的护理人员资料比较无显著差异（P＞0.05）。

1.2 方法

2017年3月—2017年7月实施医疗器械的常规护理管理，各医疗器械按照操作说明使用，定期对各医疗器械进行保养、维修。

2017年8月—2017年12月期间在常规护理管理的基础上应用安全屏障，内容如下：

（1）医疗器械应用培训：对新入院的医疗工作人员由设备科护理人员行相关医疗器械的使用方法培训，科室内添置新的医疗器械后邀请厂家工作人员对医护人员进行器械的使用、保养培训。另外组织设备科全体护理人员定期学习《医疗器械临床使用安全管理规范》，学习医疗器械的种类、管理制度、操作流程、工作原理、常见故障等内容，并将各科常见的医疗器械使用注意事项及说明汇编成册，方便及时查阅。

（2）医疗器械的管理：根据医疗器械的风险程度设置一类医疗器械（血压计、体温计等风险程度较低器械）、二类医疗器械（心电监护仪、输液泵等风险稍高器械）和三类医疗器械（呼吸机、手术刀等侵入性医疗器械），分别以黄、蓝、红颜色标记，以方便管理。各科室每周轮流由2名护理人员负责医疗器械的清点、检查、维护、保养和登记，发现问题及时报告申请。并定期对各科室器械进行预防性维修，确保医疗器械可正常使用。

（3）医疗器械护理监管：设置护理部、科室护士长、科室护理人员三级监管制度，护理部定期对各科室医疗器械的安全现状进行调查，科室护士长则对科室内器械应用情况不定期抽查，护理人员则进行每日例行检查，对于发现的医疗器械护理不良事件及时上报，并分析原因，制定应对预案，将不良影响降至最低。

1.3 观察指标

（1）对比安全屏障实施前后的医疗器械护理不良事件发生率。安全屏障实施前的2017年3月—2017年7月有医疗器械2235件，实施后的2017年8月—2017年12月有医疗器械2241件。

（2）比较安全屏障实施前后护理人员对医疗器械知识的掌握情况。由护理部设计医疗器械知识调查问卷，问卷评分0～100分，分数越高为了解程度越好。

1.4 统计学分析

本研究统计学分析工具为SPSS19.0，计量、计数资料以（x-±s）、（%）表示，分别使用t、χ2检验，P＜0.05可认为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 医疗器械护理不良事件发生率

安全屏障实施后的医疗器械护理不良事件发生率显著低于实施前（P＜0.05），见表。

2.2 医疗器械知识的掌握情况

安全屏障实施后护理人员的医疗器械知识调查问卷评分平均（94.35±3.42）分，高于实施前的（86.32±4.50）分，差异有统计学意义（t=6.132，P=0.000）。

3.讨论

医疗器械作为医院医疗设备中不可或缺的部分，可为疾病的诊断和治疗提供重要保障，为临床的研究提供重要的辅助作用，同时也是构成医院综合实力的主要因素。然而在实际的临床工作中，因护理人员对医疗器械的原理性能或保养管理不当，而引起的风险隐患时有发生[2]。做好医疗器械的护理管理，对于保障医疗卫生工作者和患者的安全有重要意义。

本研究结果显示安全屏障实施后的医疗器械护理不良事件发生率低于实施前，且实施后护理人员的医疗器械知识调查问卷评分高于实施前，提示在医疗器械的护理管理中应用安全屏障对于降低医疗器械护理不良事件发生率，提高护理人员对医疗器械知识的掌握水平有显著作用。安全屏障是对影响环境、秩序及安全的有害物质制定的缓冲或防护措施的总称[3]。本院在医疗器械的安全屏障工作主要从医疗器械的应用培训、医疗器械的管理和医疗器械护理监管三方面实施。通过医疗器械的应用培训能够提高护理人员对医疗器械的安全应用意识，并可提高护理人员对医疗器械的应用、操作水平。通过加强医疗器械的管理并实施预防性维修，可确保医疗器械的正常使用。另外设置医疗器械的三级护理监管，有利于及时发现医疗器械应用过程中护理不良事件，并及时采取处理措施，将影响降至最低[4]。

综上所述，将安全屏障应用在医疗器械护理管理中不仅可降低医疗器械护理不良事件发生率，还可提高护理人员对医疗器械知识的掌握水平。

【参考文献】

[1]武丹,史秋莲,李么琴,等.手术室护理安全管理屏障的建立及应用[J].现代临床护理,2017,16(3):56-59.

[2]万莉,陈蓓,寇红梅,等.屏障技术在精细器械管理中的应用[J].护理实践与研究,2016,13(12):118-119.

[3]黎虹.医院外来医疗器械的全面质量管理与效果分析[J].实用心脑肺血管病杂志,2017,25(b12):74-75.

[4]刘冰,张锦.植入性医疗器械追溯系统在医院的应用研究[J].中国医疗设备,2016,31(6):100-102.

论文作者:周梅云

论文发表刊物:《心理医生》2018年8月24期

论文发表时间:2018/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20d300e7ed748cba69e5ea18.html