# 基于电力计量自动化技术的线损管理论文_林显乐

（中睿通信规划设计有限公司 广东广州 510000）

摘要：在电网运行时，会进行对电能的输送及分配工作，在此过程中，将会出现一定的损失，这种损失就是我们所说的线损。在供电时，线损的产生在所难免，其在供电总量中所占比例一般称作线损率。在实际应用中，可以对线损进行更加细致的划分，具体为定额线损、统计线损、管理线损和理论线损等种类。在今天，电力在我国经济发展中所贡献的力量越来越大，其重要性不言而喻，电能使用量在此情况下迅速增长，这就造成了电损量逐年严重的现象。因此，怎样有效解决降低线损，是我国电力事业发展的关键所在。

关键词：电力计量；自动化技术；线损管理

引言

在电力事业发展的当前阶段，电力营销管理工作必须要侧重于对线损率的降低，切实增强电力供应效率，确保管理工作的有效实施。线损工作质量直接决定着电力企业经济效益。重视线损管理工作，通过设备、管理系统、线路以及人员等不同的角度分析以及相关电力营销管理人员要努力提升自身素质水平，科学化的进行对电力设备的保养及维修，同时加大对相关法律的宣传力度，为线损率的降低做出最大努力，也为电力事业的未来发展打下坚实的基础。

1线损的内涵与分类

供电需要经过线路的传输，在传输的过程中因为电阻、磁场等原因，会出现电能的耗损，在电力的使用过程中对于电力企业控制电力的耗损是工作的重点，尤其是对于远距离传送线路的供应电，因为距离的原因所需要的线路会较长，线路在使用的过程中会出现过大的耗损情况。线损是指电力企业在电能的传送的过程所产生的电能的耗损，按照性质的不同将线损分为两类，第一类是理论线损，理论线损是指在交流电所通过的是纯电阻，所有的电能转化为热能，并不存在线损的情况，这是一种理想的状态，当通过的为混合性的负载，就造成一定电能不做功，会产生一定的耗损。第二类是管理线损，管理线损是指在电力传送的过程中，电力企业传送电力需要通过很多电元件，这些元件因为电流交替的原因会形成电阻和电抗，导致电力传送过程中的电力消耗。电磁场因为需要电磁转换，在使用的过程中铁心发热产生电能的耗损。电力企业都有由于设备的落后或者工作人员在计算时所生成的误差从而造成电能损失的情况，因此，管理线损所出现的问题可以通过完善相应的措施来解决。

2计量自动化

电力线损是衡量企业管理能力的重要指标，其直接反映了电网运行的稳定性、结构的合理性，也直接代表了电力企业的技术能力以及管理水平。电力企业的线损管理主要可以分为管理以及理论两种类型。管理线损就是计量设备性能以及管理、电力设备漏电等因素造成的。而理论耗损则就是在电力线路运行中电力线路的正常损耗问题。在损耗管理过程中因为测算较为困难，缺乏统一的计量标准，也称之为不明损耗，是影响电力线损工作的重要因素。计量自动化系统的概念：电量计量自动化是整个智能用电领域最核心最关键的一项技术，是建设智能电网的着力点和落脚点。计量自动化可分为四类，即低压集抄系统，配变检测计量系统，场站电能计量遥测系统以及大用户负荷管理系统。这四项功能配合使用可以进行很多工作，比如配变检测计量系统将通讯和电量采集，变压器在线监测，进行配电时的数据采集和监测，配合低压集抄系统，可以在相同的时间段对低压集抄用户和配变总表进行抄表和记录从而可以快速地得到线损数据，方便工作人员及时处理用电异常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3降低线损的措施

3.1建立健全线损管理制度体系

①制定完善并细化线损管理制度与具体措施，充分结合不同供电企业的经营实际，明确各部门职责范围内的线损管理任务和岗位职责，加强部门间的工作协调与有效沟通，同时对线损管理工作的操作规范与管理流程做出精确规定，形成完善系统的线损管理规范；②建立线损管理工作监督考核机制，结合工作实际制定考核任务与目标；③完善线损管理工作培训体系，加大对供电企业一线从业人员的专业性技能培训力度，提高从业人员整体管理水平；④加强用电检查工作力度，规范电能供应与使用环境，大力宣传安全用电、规范用电法律法规及用电常识，普及各类违法违规取用电行为，以及应当承担的相应法律责任，并严厉打击各类违法违规用电行为。

3.2建立健全组织体系

在以降低线损，实现减损节能为目的的前提下，建立健全线损的组织管理体系。将减损节能以一重要的目标安排到工作议程上。在工作时做好工作计划和总结，建立减损的指标，在吸取教训的同时积累经验。要及时地掌握降损的动态情况，并对受线损影响较为严重的线路实施监控和调查，并及时的查找原因，制定相应的解决措施。在整体布局上，要对各级的线损水平做到心中有数，并发动组织人员开展线损计算工作，将理论的计算结果与历年各地区实际的线损结果进行对比分析，查找出原因，分析影响这些差距的因素，制定更完整优质的方案。（2）加强设备的管理和技术人员的勘察加强对计量设备的检查和更换，及时维护计量设备，确保计算设备对结果没有太大影响。想要加强计量设备，应采用精确度较高，误差线低，启动电流小，可以实现全自动自动化抄表管理并且表损低的电能表。可以合理地设置计量点，提高计量的准确度。技术人员的工作能力对线损的管理也起着举足轻重的作用。

3.3合理应用各种电力计量装置

在科学技术不断发展的过程中，要淘汰一些精度低的老旧设备，选择一些高精度、性能完善、具有防盗功能、自动化抄表功能等的电子式电能表，进而降低计量损失等问题，从根本上提升线损管理工作质量与效率。同时，要适当地增加变压器设备功率，合理配置配电变压器的无功补偿系统，避免线路或者变压器在运行过程中出现超负荷运行或者轻载而造成的线损问题。要定期进行设备的检查与维修，保障设备性能的精准性，提升线损计量工作的精准性、严谨性以及实时性。

3.4着力优化供电网路结构布局

在供电网路建造之初，制定科学的规划布局方案，有效减少迂回供电问题，并通过统筹规划尽量缩短各供电线路的长度，在适当位置科学设置变电站与配电设施，改进供电质量，有效减少电能线损。此外，对于各供电分区的变压设备，应当及时跟进改造。目前很多地区还在沿用老旧型号的变压设备，由于这类设备存在一定的设计缺陷，电能损耗较大，直接影响供电质量。因此，在新供电网路布局过程中，对于这些老旧型号变压设备应当及时改造更新，使用新型的低能耗变压设备，同时改造过程中要注意避免空载能源损耗问题的产生，结合当地供电实际情况选择合适的变压装置。

结束语

电力被应用于生产生活当中，在生产当中，为了方便生产的进行，像一些偏远的地区因地形、气候、发展水平等因素的制约，很多地区的的电力企业无法建立，为了解决生产中用电的问题，在使用的过程中就远距离的拉电网供应一些地区，在远距离的供电的过程中，解决了地区用电的问题，但是因为线损的管理措施不到位，对于电力企业而言无形中加大了运输电的成本，线损加剧了能源的浪费，不利于电力企业的发展，电力企业应重视线损的管理，采用各种措施解决线损的问题，提高电力公司的经济效益。

参考文献：

[1]陈桂力.电力计量自动化在线损管理中的应用研究[J].科技视界，2018（34）：251-253.

[2]叶沛祥.线损管理中计量自动化系统的运用[J].科技经济市场，2018（10）：26-27.

[3]李琳琳.电力计量中负荷控制技术的应用分析[J].通信电源技术，2018，35（06）：121-122.

[4]陈婷.线损管理中计量自动化系统的运用研究[J].低碳世界，2018（01）：140-141.

[5]区素梅.配电线损危害的原因分析及降耗节能措施[J].中国高新科技，2017，1（06）：37-38.

论文作者:林显乐

论文发表刊物:《云南电业》2019年1期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20d8878aa45d8d9613647639.html