# 浅谈电网工程输电线路施工技术要点论文_蔡金木1,吴恭武2

(1浙江省送变电工程有限公司 310000；2浙江诚信人才资源交流服务有限公司 310000)

摘要：在人们日常生活和工作中，电力资源是一项非常重要且不能缺少的资源，良好的电力资源来源于正常稳定运行的电力系统，电力系统的稳定运行不仅可以满足人们的日常需求，而且还能够提高人们的生活质量，并推动社会经济的稳定发展。随着用电需求的急剧增长，导致电力工程的输电线路大规模建设，因此，电力工程的输电线路实际施工中，不仅需要确保输电的质量，而且还需要确保电力能源的合理、科学配置，从而使社会经济实现良好发展。

关键词：电力工程；输电线路；施工技术；质量控制；探究

电力企业在运行过程中应用输电线路的范围非常广泛，只有保证线路的稳定运行才能够适应社会上不断提高的基本需求。供电单位需要不断革新现有的技术，为人们提供高质量的电力运行，此外还需要保证居民日常用电的安全情况。保证企业内部基本输电线路的应用质量，同时改善现有的施工技术。

1电网工程输电线路施工技术要点

1.1输电线路基础施工技术

电网工程施工建设期间，为满足工程项目施工建设发展需要，注重并科学应用基础施工技术，对输电线路后续施工作业活动的开展实施有较为重要的影响。结合输电线路施工发展现状可知，输电线路基础施工技术的作业内容，主要有以下几点：一，岩石基础施工技术，基于电网工程输电线路工程设计，为满足项目建设需要，作业人员需基于岩石基础施工技术的应用，进行岩石打孔、砂浆灌溉等作业活动；二，掏挖基础施工技术，作业人员需根据施工区域实际情况，选取科学合理的掏挖技术，在掏挖作业结束之后，作业人员需根据作业结果做出相应的施工决策，例如，针对掏挖作业得到的基础稳定性较弱的施工结果，作业人员可基于混凝土施工作业活动的开展实施，强化基础稳定性；三，大板基础施工技术，在技术应用过程当中，对钢筋使用数量提出了较高要求，作业人员应在保障钢筋数量和强度的基础上，开展相应的施工作业活动。

1.2输电线路杆塔施工技术

在建设和配置电力工程输电线路系统工程的过程中，有关部门需要更加重视塔架系统和运行参数的维护，检验质量参数能否符合实际施工标准和整个建筑过程的稳定性。在丘陵地质状况下，选取钢筋混凝土或者预应力混凝土是比较常用的技术手段。如果它位于高原地区或地理条件十分苛刻，此时，为了从源头确保杆塔的质量稳定，就要综合分析地理效应，还要考虑架杆环境和运输环境针对结构开展分析计算工作。因为当塔架结构变得足够稳定时，才可以使输电线路的运行稳定与线路质量在我们的控制中。工程师必须集中计算塔架的阻力参数，根据实际情况将其分为整体塔架结构或者将它分解成单个塔架结构，并根据组合形式和材料条件的不同调整实相关参数。也就是说，技术人员必须根据项目的具体情况选择有效的塔模型。

1.3电力工程输电线路架线工程施工

为了有效降低项目实施的复杂性，有关部门必须积极制定更加系统的管理机制。在紧固线路和安装配件的过程中，相关技术人员必须确保动态质量监督，并确保综合措施和处理机制的完整性符合标准。换句话说，通过实施更完整的施工质量控制机制，更好地进行项目维护，遇到问题及时处理。需要做到以下几点：一是在施工紧线工作开始之前，积极开展相应的准备工作，确保管理工作及时进行，积极检查项目的维护效果是否良好，并留意线路超负载现象是否出现，确保输电线拥有一定的负载能力，需要保证实施集中紧线操作后的参数稳定性，为此可进行集中分析和检查。此外，还应当确定线性压接管的实际位置，以确保处理的有效性和集成机制的稳定性。电力工程输电线路架线工程施工质量控制的重点是建设项目技术和质量控制。往往电线磨损严重，项目技术需要更高的设备要求，为了确保其技术效率满足一定的要求，有必要对具体问题进行深入的整合和系统分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后，有必要对输电线路进行处理和分析，保证输电设备运行效率，提高输电线路维护水平，从根本上解决输电线路的跳闸问题，维护人员能够快速响应特定问题，制定更系统的应急响应计划，调查相关事故点，然后及时修复和修复线路。在大规模处置和判断过程中，应以缺陷管理和控制措施当作基本要求和解决针对点。

1.4输电线路光缆施工技术

第一，光缆质量检查工作的开展实施，在光缆施工技术应用环节，光缆质量水平的保障提升，是整个施工作业环节的重点内容，作业人员应当在施工作业前对项目工程施工设计资料有充分全面了解及认知，在通过ODTＲ设备进行光缆质量检查工作的情形下，及时发现电缆质量问题，并予以电缆更换或修复举措；第二，光缆拖放作业环节质量控制工作的开展实施，在光缆拖放作业期间，作业人员应进行现场指挥作业活动，在监督施工现场作业人员按照施工图纸严格开展光缆拖放作业的情形下，避免光缆连续性遭受破坏；第三，光缆熔接施工技术的切实有效应用，在光缆熔接作业活动开展实施期间，作业人员应基于熔接部位的科学合理选取，在确立最佳施工位置的基础上，降低水汽进入光缆熔接处的可能性，从而高技术、高质量的开展光缆熔接作业；第四，收揽施工作业活动开展实施期间，为保障接线盒施工建设质量，作业人员应当以接线盒接头为起点开展相应的收揽作业活动，从而能在避免现场光缆对接线盒有不利影响的情形下，强化工程施工质量控制效力。

2电力工程输电线路施工技术及质量控制的措施

2.1提高人员综合素质水平

电力工程输电线路施工的质量和施工工作人员的专业素质水平有很大联系，管理人员对此进行管理制度的完善以及加强工作人员的综合素质，一定程度保证施工的质量标准。作为施工技术人员，其要具备必需的专业技术水平，时刻提升自身的专业素养，在日常的施工中多积累经验，应对突发事件，增强自身的技术能力。施工单位可以对工作人员进行定期的培训，丰富操作人员的技能，选择素养高的人员担任管理负责人，引进先进的管理经验，提高施工团队的整体能力，一定程度的保证施工的质量。

2.2输电线路检修施工技术及质量控制

当前通常对输电线路的使用年限要求越来越高，大多数输电线路还没有超过规定使用年限就出现相关故障问题，但是，超过了规定的石油年限，输电线路具备的传输能力就会相应降低。基于此，要重视做好有效检修电流工程的输电线路，进一步提高其运行质量。同时对输电线路频发故障点进行深入探究，一般情况下因为遭受自然灾害，也会导致输电线路瘫痪。其次是输电线路自身的配件老化，从而使线路受到影响。而这些影响因素中有些是不能够预测的，通过对线路进行检修，有针对性地改善设备的老化问题，从根本上延长输电线路的使用年限。

3结语

电力工程领域的输电线路发展能够直接影响人们的日常生活。当今社会一直都在处于不断发展的过程中，各行各业应用电力设备的规模逐渐增大。现如今如何设置高质量的输电线路与人们的日常生活息息相关。建设高质量的输电线路本省需要涉及较多的内容，因此相关技术应用也更加复杂。现如今，社会上的电力需求也逐渐增大，这些均给施工带来了较大的困难。如何既能够保证输电线路的稳定发展，提高基本供电质量已经受到了社会各界的广泛关注。

参考文献:

［1］唐大为．关于电网工程输电线路施工技术要点分析［J］．山东工业技术，2018(16):168．

［2］李美玲．电网工程输电线路的施工技术分析［J］．民营科技，2018(06):120．

［3］马星，欧阳雨禾，曹奕．电网工程输电线路施工技术要点研究［J］．电声技术，2018，42(03):12-14．

论文作者:蔡金木1,吴恭武2

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/20e1d97f0ed8c940d454d70a.html