# 探究市政施工过程中的地下管线保护措施论文_杨康康

杭州创都交通工程有限公司 浙江杭州 311200

摘要：在城市中，地下埋设有很多的管线，比如自来水管、煤气管道、电缆管线等都是地下管线的其中一部分，这些地下管线在城市中发挥着重要的作用。在市政工程的施工过程中，这些地下管线经常会遭到破坏，从而对人们的生活产生影响，因此在市政施工的过程中一定要重视地下管线的保护工作。

关键词：市政施工；地下管线；保护措施

地下管线在城市中充当着重要的角色，地下管线主要有自来水管、电缆管线、煤气管线以及下水道等，这些地下管线和城市居民的生活息息相关，一旦这些管线遭到破坏，对城市居民的生活肯定会带来很大的影响。因此，在市政工程的施工过程中，一定要保护好地下管线，减少对城市居民生活带来的影响。

一、市政施工过程中地下管线被破坏的原因

1、在施工前没有做好准备工作

市政工程施工前，一定要做好充分的准备工作，对地下管线的具体位置和分布做详细的调查，明确地下管线的所处位置，对施工地段的现场环境以及地下管线的具体情况做详细的勘察，然而在实际的市政工程的施工过程中，前期的准备工作没有做好，对地下管线的具体位置和分布没有做详细的了解，对地下管线以及施工现场的环境没有仔细勘察，导致在施工的过程中对地下管线造成破坏。再加上施工人员对地下管线的保护意识还不强，没有充分认识到保护地下管线的重要性，导致在市政工程施工中对地下管线造成破坏。除此之外，还有在施工过程中，施工人员的技术不够成熟，技术水平不能达到施工的要求，导致对地下管线造成破坏。

2、地下管线本身的质量问题

地下管线都是处于阴暗潮湿的环境中，因此地下管线的材质一定要选择耐腐蚀性比较强的材质，但有些施工单位为了节约成本，对地下管线的材质要求降低，地下管线材质的抗腐蚀性较弱，地下管线长期处于阴暗潮湿的环境中，加快了地下管线的腐蚀，对地下管线造成了严重的破坏，另外就是采用的地下管线材质本身就有轻微的破损，在地下阴暗潮湿的环境中，这个破损被无限放大，最终让地下管线遭受到严重的破坏。地下管线本身的质量不好，在市政工程施工过程就直接加剧了地下管线的破坏，让地下管线遭到严重的破坏。

3、在施工过程中对地下管线造成破坏

在市政工程施工的过程中，有打桩、压力注浆以及顶管等工序都要进行施工，这些工序施工的时候对土地会造成一定的压力，让土地改变形态，进而对地下管线造成破坏。地下管线所能承受的压力是有限的，在市政工作施工的过程中，会对地面造成一定的压力，这个压力通过地面直接作用到地下管线上，让地下管线所承受的压力增加，在地下管线所承受的压力达到地下管线可以承受的极限的时候，就会让地下管线变形甚至破裂，对地下管线造成严重的破坏。在市政工程施工的过程中，地面可能会出现不均匀的沉降，当这种沉降在达到一定值之后，就会直接压断地下管道，或者让地下管道发生错位，对地下管道造成严重的破坏。在市政工程施工的过程中，还有因为施工人员的操作不规范以及施工人员的技术水平不成熟等造成的地下管道破坏。

二、市政工程施工过程中的地下管线保护措施

1、做好市政工程施工的准备工作，对地下管线进行保护

市政工程施工之前，一定要充分做好准备工作，对地下管线进行保护。市场工程施工前的准备工作主要从信息的收集、模拟施工过程、沟通和交流以及制定合理科学的施工方案入手。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

对于信息的收集，在市政工程施工前，要对施工现场进行全方位的测量以及勘察，对地下管线的分布以及具体的位置都要做详尽的调查，整理成数据，记录在册，对市政工程施工现场的地下管线的具体情况要进行详细的调查，确认市场工程施工现场地下管线的详细情况，做好在施工过程中可能会发生的意外的应急措施，确保地下管线不会遭到破坏。

模拟施工过程就是对市政工程的施工过程进行模拟，用先进的科学信息技术进行市政工程施工的整体过程，及时发现在市政施工过程中可能出现的问题，给出解决方案，对施工方案进行进一步修改调整，让施工过程中的问题得到解决。进行市政工程施工的模拟操作，及时发现在市政工程施工过程中可能会出现的问题或者可能会对地下管线造成的破坏，进行及时的处理，有效的减少对地下管线的破坏，让地下管线得到保护。

沟通交流就是在市政工程施工前施工人员与设计人员进行交流沟通，施工人员详细了解设计要求，对设计方案进行进一步的深入了解，对于施工过程中可能会出现的问题与设计人员进行探讨，找出解决方案，对施工过程中无法做到或者施工后会出现不好的后果的地方和设计人员进行沟通，将设计方案进行修改调整，减少施工过程中的问题。

制动合理科学的施工方案，可以有效的减少对地下管线的破坏。在施工前，一定要制定合理科学的施工方案，确保施工方案的可行性，对市政工程施工进行全方面的分析，包括现场勘查、数据分析以及经验借鉴等，制定出一份合理科学的施工方案，避免在市政工程施工过程中对地下管线的破坏[1]。

2、在市政工程施工过程中保护地下管线

做好充分的市政工程施工准备工作之后，就要进行市政工程的施工，在施工过程中，施工人员的操作一定要规范，严格按照相关标准以及相关要求去做，避免对地下管道造成破坏，同时，还要加强施工人员对地下管线的保护意识，让施工人员认识到地下管线的重要性，可以定期对施工人员进行培训，让施工人员对地下管线有更深入的认识，让施工人员知道地下管线对于一个城市来讲有多重要，加强施工人员对地下管线的保护意识，让施工人员在市政工程的施工过程中自觉的去保护地下管线，还要提升施工人员的专业技能水平，让施工人员的施工更加成熟，对地下管线起到更好的保护作用。除此之外，在市政工程的施工过程中，还要做好监督工作，市政工程的施工有很多环节，每一个环节都至关重要，都有可能会对地下管线造成破坏，做好对市政工程施工的监督工作，进行安全检查，提高施工人员的操作规范性，进一步的对地下管线进行保护。

3、在地下管线已经遭受破坏后对地下管线的保护

市政工程施工过程中，在地下管线已经造到破坏之后，不能任由这种破坏继续增加，放任不管，要及时处理，对地下管线进行紧急保护措施，保护好地下管线破坏的现场，做好地下管线被破坏的原因记录等，根据地下管线破坏的程度，做出相应的措施，对地下管线破坏周围的居民和围观人员进行疏散，第一时间通知维修部门，对已经破坏的地下管线进行维修，保护好已经破坏的地下管线，以防对其造成二次破坏。对于一些可能有安全隐患的地下管线，就像煤气管道，这些地下管线一旦遭到破坏，一定要立刻进行道路封锁和人群疏散，以防发生爆炸等事故，并及时通知相关部门进行处理。在地下管线以及遭到破坏之后，一定要正确处理，做好应急措施，对地下管线进行保护。

结束语

从上文可以看出，地下管线对城市来说有重要的意义，一定要加强人们对地下管线的保护意识，做好保护措施，避免不必要的损失。在市政工程施工中对地下管线的保护是非常重要的，一定要做好这个工作，避免地下管线破坏给城市居民带来不便。

参考文献

[1]李岳韦.探究市政施工过程中的地下管线保护措施[J].江西建材，2015（21）：102-102.

[2]王剑.探究市政施工过程中的地下管线保护措施[J].科技致富向导，2013（26）：35-35.

[3]黄文生，李红丹.探究市政施工过程中的地下管线保护措施[J].民营科技，2016（04）：97-97

论文作者:杨康康

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/216497dda73b3c2b07f61ba4.html