# 高压输电线路运行中的影响因素及其维护对策论文_周端雄

（云南送变电工程有限公司电网运检一分公司 650051）

摘要：本文主要讨论特高压运行维护中存在的安全问题，如自然因素带来的影响因素、特高压管理系统的不完善以及特高压运行维护中的困难。针对这些问题，提出了相应的对策，如采用创新技术，减少自然灾害，完善管理体制，采用现代化运行方式，保证高压输电线路的安全，采用维护搬迁技术。

关键词：高压输电；运行维护；影响因素

引言：

高压输电线路的影响因素令人担忧，随着用电需求的不断增加，对高压输电线路的运行维护也提出了增加管理的要求。由于电网改造、高压和特高压电网的扩建，许多地区的高压输电线路建设都在交叉，增加了高压输电线路的运行维护难度。

1高压输电线路运行维护影响因素

1.1 超高压线路存在很多影响因素

自然因素是影响电路运行和维护的主要因素，中国的许多超高压输电线路位于环境恶劣的山区，高压输电线路暴露在高空环境中，雷暴、日照、强风、辐射等问题是不可避免的。其中雷电已成为影响高压线路安全的主要因素，且极易造成高压线路的损坏，从而影响输电效率。部分地区甚至出现线路覆冰，但我国南方高压输电线路大多没有除冰功能。高压线路一旦冻结，极易造成线路损坏，降低线路使用寿命。许多高压线路都会经过森林，森林火灾很容易对其造成影响。也有人为因素，高压输电线路运行维护人员的维护意识差、技术水平差等因素，导致高压输电线路影响因素增多，影响高压输电线路的稳定性。

1.2 管理机制不完善

对于高压输电线路的运行维护，在管理体制上还存在许多问题，导致员工的工作态度不积极。很多运行维护工作不能真正落实，甚至很多员工只解决表面问题，对于有影响因素的输电线路，没有深入的了解和维护，这不仅增加了高压输电线路的影响因素，同时也造成了输电线路的效率问题。有些地区甚至存在维修人员技术能力不足的问题。他们对线路问题不了解，无法启动，运行维护水平太低。这主要是因为人才选拔制度不完善，所以对于高压输电线路的运行维护技术不合格。

1.3 运维迁改难度大

在高压输电线路运行维护过程中，当许多线路需要搬迁时，由于诸多因素的制约，无法与业主进行有效沟通，协商沟通周期长，因此隐患排查和运行维护线路不能及时执行。在高压输电线路搬迁中，企业之间容易相互推卸责任，达不到企业要求的效率，更难以保证线路影响因素的消除。高压电线在检查、消除隐患过程中，落实无监督责任不规范。

2 高压输电线路运行维护问题解决策略

2.1 运用创新管理制度减少隐患

对于特高压线路的运行维护，主要受自然因素和人为因素的影响，导致维护过程中的严重因素。高压输电线路的材料应具有良好的绝缘特性，并与空气等介质完全隔离，避免自然因素对高压输电线路的破坏，从而影响输电效率。既要考虑自然因素的影响，又要考虑人为因素带来的隐患，在高压输电线路运行维护管理中，要创新原有的管理体制，严格执行新的管理体制。比如，在高压输电线路运行维护过程中，要建立个人责任制。对个人负责的高压输电线路区段存在短路、绝缘接地故障等问题，责任人员未及时维修或维修结果达不到预期效果的，将追究个人责任，并考核其性能将被扣除。

2.2 制定合理的管理规范

在高压输电线路运行维护的同时，电力企业要制定规范的规章制度，支持运行维护工作。在高压输电线路安全体系方面，要制定科学的管理制度，遵循执行制度。在高压输电线路规范中，要对周围环境进行检查，在生态环境试验的基础上，观察周围是否存在影响因素。要求工作人员定期检查输电线路隐患，定期检查周围环境，做好故障排除和运行维护记录。在高压输电线路运行维护的发展中，要严格遵守既定的管理规范，确保高压输电线路的正常安全运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 采用现代化运维迁改设备

在开展高压输电线路运行维护安全管理工作中，要注意做好线路在线改线、运行维护、隐患治理等工作。高压输电线路在隐患排查、治理和搬迁中会遇到许多障碍。人工调查量大，沟通不及时，给运行维护人员带来一定困难。传统的运行维护模式存在效率低、数据不准确、维护困难等问题。针对传统模式，电力企业可以引入现代无人机作为辅助设备，通过对无人机设备的处理，可以观察线路，携带红外成像仪进入无人机，并控制设备巡航线路，无人机还可以与望远镜、摄像机等设备相匹配，检查基础塔和绝缘体组件的运行状态。

在高压输电线路的维护和搬迁过程中，发现问题的，应当提交隐患通知单。通知整改要求。在特高压线路的运行、维护和搬迁过程中，严格执行国家对特高压线路的整改要求，减少运行维护过程中的隐患，提高线路的安全性。

3输电线路故障的应对措施

3.1 加强输电线防雷保护的力度

为保证输电线路的稳定运行，有关人员应及时采取有效的雷击跳闸故障措施，以便有关人员注意以下几个方面：一是高塔提高了绝缘能力，为提高铁塔的绝缘能力，避免雷击故障，相关人员可适当增加绝缘子串的数量。如果塔高超过50米，就会出现绝缘子串过多，导致绕线问题。在这种情况下，可以采用避雷针的方式来提高杆塔的绝缘能力；其次，可以安装避雷器，有效地分流雷电引起的负荷，避免闪络现象的影响，避免雷击跳闸故障的发生；第三，减少绝缘子串的数量杆塔的接地电阻可以提高输电线路的耐雷能力，降低雷击时输电线路跳闸的概率，实现输电线路的防雷保护。因此，有关人员可以通过提高高塔的绝缘能力、安装避雷器、降低塔的接地电阻等措施，有效地预防和控制配电线路的雷击故障。

3.2 加强输电线路鸟害故障防治力度

为保证输电线路的正常运行，有关人员应加强对输电线路鸟损故障的预防和控制，因此，有关人员需要注意以下几点：一是驱鸟、用鸟不适应声、光等习惯，有关人员可使用风车镜式鸟类报警器、智能声光鸟类驱动器等设备驱鸟；二是拦阻鸟类，通过在塔架上安装鸟刺、针等各种装置，防止鸟类筑巢和停留在塔架上，防止鸟类受损；三是鸟类保护，相关人员可以在输电线路附近的安全位置设置一些适合鸟类栖息的设施，相关人员可以在远离输电线路的地方通过驱鸟、拦鸟、避鸟等方式使鸟类在地面生活，有效避免鸟类故障的发生，保证输电线路的正常运行。

3.3 加强输电线路覆冰故障的防治力度

为了保证输电线路运行的安全和稳定，有关人员应注意加强对输电线路覆冰故障的预防和控制，因此，有关人员需要注意以下几个方面：一是合理设计输电线路，对于对于易发生覆冰事故的区域，设计人员应采取防冰设计方案，这样可以有效避免覆冰事故的发生；二是科学使用绝缘子，相关人员可加大盘伞裙座悬式绝缘子串的直径或设置防水挡板在绝缘子串悬空处，能有效避免绝缘子串发生冰闪的危险；三是采取适当的防冰、除冰措施，有关人员可采取相应的技术措施，使导线上有冰时，导线内不能有冰雪，相关人员可采取热融冰、机械破冰等方式除冰，避免结冰事故的发生。

结束语：

对于高压输电线路的运行维护，主要是保证区域供电的稳定。然而，影响高压输电线路运行维护的因素仍然很多。加强我国输电线路运行维护管理，完善运行维护管理制度，并付诸实施，确保高压输电线路稳定运行。

参考文献：

[1] 蒋钰，张晟. 浅谈高压输电线路运行与维护的经验总结[J]. 才智. 2013（33）

[2] 王磊，方宏. 浅谈高压输电线路运行中的影响因素及其维护对策[J]. 机电信息. 2014

[3] 孙国富. 高压输电线路施工影响因素及对策[J]. 山东工业技术. 2018（15）

[4] 杜巍. 电力高压输电线路设计要点分析[J]. 科技经济市场. 2019（11）

[5] 周亦君. 浅谈电力系统高压输电线路施工技术存在的问题及控制措施[J]. 信息系统工程. 2018（05）

[6] 孙国富. 高压输电线路施工影响因素及对策[J]. 山东工业技术. 2018（15）

论文作者:周端雄

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/216f7292c6f333c75e9d3b62.html