# 浅析火电厂锅炉运行控制与故障预防宁刚论文_宁刚

摘要：火电厂的运行原理是通过锅炉的燃料燃烧，然后生产出电能。因此对火电厂锅炉运行控火电厂锅炉制与故障预防是保证火电厂发电安全的关键。在这样的前提下，工作人员就要找出相应的措施，解决火力电厂锅炉所出现的问题，因为火电厂中锅炉的运行直接影响着火电厂的发电效率。要想提高火电厂的发电效率就必须对锅炉进行整改，从而满足人们的用电要求，让我国电力得到更好的发展。

关键词：火电厂；锅炉运行；控制；故障

1 火电厂锅炉运行基本原理

火电厂锅炉主要用于燃料燃烧，吸收燃烧后产生的热量，然后对热炉当中的水进行加热，以此形成动能，它的运行原理包含下列几方面： ① 煤炭燃烧，向炉膛中投加适量燃料，使其不断燃烧，使化学能转换成热能； ② 燃料燃烧时与氧气发生化学反应，生成高温烟气，此高温烟气中含有大量的热，于锅炉的内部运行，依次经过过热器与再热器等，开始热量传递，将热量传递至工作物质， 最后基于相变作用形成可得到水蒸气的重要组分； ③ 水蒸气在汽轮机当中进行热能传递，水蒸气在汽轮机当中可作为机械能，为其运转提供足够的能源。

2火力发电现状

经济水平的提高意味着人们生活质量的提高，日常生活中，电是极为重要的。在我国，电的需求量极大，因此我国越来越重视火力发电的发展。火力发电的原理主要依靠燃烧煤炭来进行，为了便捷，火力发电厂分布在煤炭较多的四周。尽管我国煤炭资源十分丰富，但对于发达国家来说，我国的火力发电耗能太大，也就意味着我国在火力发电上效能达不到标准。我国正在实行可持续发展战略，而高效能的火力发电不符合可持续发展战略。在目前的火力发电厂中，火力发电的设备以及燃料方面应有所调整，进行完善，提高供电的质量，实现环保节能的目标。

3火力发电厂锅炉使用中存在的问题

3.1燃料问题

火力发电主要是利用热能的转化，大多数火力发电厂使用的燃料是煤炭。火力发电厂燃烧煤炭产生热能从而进行火力发电。火力发电厂在使用煤炭时主要以原煤为主，原煤的使用关系到火力发电厂对于煤炭燃料的采购问题。为防止煤炭在火力发电厂锅炉燃烧时出现煤炭无法燃烧的情况或是煤炭产生热能效率极低的情况，火力发电厂采购部门应进行煤炭质量的测试，选用质量较好的煤炭燃料。选择质量较好的煤炭在燃烧过后不会产生大量的煤渣同时也可减少空气中煤粉的扩散，从而保护环境。火力发电厂采购部门若是在采购燃料时选择了质量相对较差的燃料，煤炭在火力发电厂锅炉中燃烧会对锅炉造成一定的损害，燃烧过后的煤渣过多黏附在火力发电厂锅炉的内壁四周。这样一来，对火力发电厂锅炉的清洗增加了一定的难度，耗费了更多的人力与精力，若长期如此，会减少火力发电厂锅炉的使用寿命。火力发电厂锅炉转动时需要消耗机油以及燃烧煤炭时需要使用燃油，煤炭燃烧起初需要借助燃油，低质量的煤炭进入锅炉后，锅炉在转动时便更加费力，因此需要更多的机油来缓解，从而加速火力发电厂锅炉的转动。同时低质量的煤炭不易燃烧，若想点燃低质量的煤炭，需要更大量的燃油来进行点燃。燃油的使用量上升也是一种耗能。因此，煤炭质量的选用对于火力发电厂锅炉的使用也有巨大的影响。

3.2火力发电厂锅炉的运行问题

火力发电厂锅炉的运行在火力发电中是一个极为重要的过程。火力发电厂锅炉转动的周期以及产热效果都是影响火力发电的重要因素。火力发电厂锅炉转动周期以及产热效果除了与燃料有关外，与火力发电厂锅炉的质量也有着密切的联系。为使火力发电厂锅炉在运作过程中达到电力发电的标准，也应选择质量上乘的锅炉，高质量的火力发电厂锅炉在运作过程中可以更好地加热煤炭，使煤炭产生热能，同时转动效率也可以加快煤炭燃烧的速度。

相对于质量好的火力发电厂锅炉，质量较差的锅炉在运作过程中出现的问题也较多。例如时常出现停止运转的现象，火力发电厂锅炉停止运转也就中断了火力发电的进程，浪费了火力发电的时间，这时需要维修人员进行维修，从而耗费了人力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果这台火力发电厂锅炉问题严重，便会出现锅炉不能使用的情况或是需要维修的时间较长，从而严重耽误了火力发电的时间，造成相当严重的运作事故。因此在火力发电厂锅炉的选择上不仅要选用质量较好的锅炉，在火力发电厂锅炉运作的前一天，应该对锅炉进行检测，杜绝在火力发电厂锅炉在运作过程中出现问题耽误火力发电时间。由此可见，火力发电厂锅炉的运作是火力发电的重要步骤之一，为了使火力发电厂锅炉的运作效率达到标准，维修人员应对火力发电厂锅炉经常进行检测维修，测试火力发电厂锅炉设备的功能以及运行效率。

4控制火电厂锅炉运行的措施

4.1建立健全的锅炉运行系统

根据火电厂锅炉的实际情况，建立健全运行控制和管理体系，还可以根据火电厂锅炉安全稳定运行的要求和锅炉运行维护的要求以及现代火电厂的运行管理的要求，建立健全锅炉运行控制和管理体系。了解火电厂采用的锅炉类型和技术改造后的技术要求，用来满足电厂锅炉运行控制为中心的需求，根据电厂锅炉运行控制管理框架，为各部门和操作人员制定一份锅炉运行控制的计划。锅炉运行控制岗位人员的具体工作应由岗位职责明确规定，防止失误操作影响锅炉的正常运行。

4.2提高火力电厂锅炉运行工作人员的专业水平

工作人员是锅炉运行中的主体和重要组成部分，为了保障锅炉运行的质量和工作人员的安全，就必须提高火力电厂锅炉运行工作人员的专业水平，高素质和高水平的员工是预防锅炉运行时出现故障的关键。因此，应该鼓励员工在检验技术上进行创新，用先进的知识和专业水平来提高自己，积累经验，并弥补他人的不足。他们应该不断学习和提高，成为有建设性的人才，发挥自己的聪明才智，努力成为优秀的技术员工。或者定期的对员工进行性知识的培训。

4.3提高锅炉内汽轮机的工作效率

锅炉内汽轮机的工作效率对锅炉的正常运行也有一定的影响。在使用汽轮机时，可以对汽轮机的加热系统增加蒸汽冷却装置和疏水冷却装置。增加蒸汽冷却装置的目的是利用蒸汽冷凝加热。增加疏水冷却装置可以提高给水温度。同时，可以对凝汽器真空进行优化，以便能更好提高汽轮机的工作效率。对于高负荷汽轮机，可采用双循环泵运行方式，对于进水温度和机组负荷不稳定的情况，可采用低速和高速循环泵组合方式。最后，为了提高汽轮机的工作效率，可以优化给水泵，采用给水泵的曲线平移并且合理的调整转速等方式，从而提高锅炉内汽轮机的工作效率。

4.4提高燃烧煤的质量

燃烧煤的质量严重影响着锅炉的正常运行。因此我们要提高煤的质量，让其在锅炉中充分燃烧。提高火电厂煤的燃烧质量，能降低能量的消耗，节约成本。煤质对火电厂的经济效益有很大影响。一般来说，在广泛使用煤粉锅炉的火力发电厂中，燃煤成本约占发电成本的 75%，上网成本约占 30%。煤质如果得不到改善，所使用的煤质就会导致火力发电厂煤耗和电力利用率的增加。因此工作人员要控制好锅炉内煤炭的燃烧质，有效的减少煤的能量消耗，从而节约燃煤的成本。

总之，工作人员应该大程度的保障火电厂锅炉的正常运行，从而减少能源的消耗，提高能源的使用效率，节约成本，为人们提供更好的电力质量。

结语

综上所述，火力发电需要采用多种对策从而才会实现在运转的过程中减少对能源的消耗情况，不仅可以推动火力发电厂高质量的运行，还会减少企业的前期资本投入，实现企业可持续发展。与此同时，还会缓解国家总体的能源短缺问题，降低对于环境的压力，减少污染，实现生态和经济共同进步。

参考文献

[1]邬文彬.浅谈火电厂锅炉运行控制与故障预防[J].技术与市场，2017（06）：238，240.

[2]陶新宇.浅谈火电厂锅炉运行控制与故障预防[J].中国科技投资，2017（15）：10-11.

论文作者:宁刚

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/21761f74dbe4a08045af0564.html