# 我国临床血液学检验中亟待解决的问题论文_王立立

王立立

（四川中医药高等专科学校 四川绵阳 621000）

【摘要】近些年来，我国越来越重视临床血液学检验方面的研究，并且投入了较大的人力、物力以及财力支持，使我国临床血液学检验得到了进一步的发展。但是，我国临床血液学检验仍然也存在着一些不足之处。现通过分析我国临床血液学检验中面临的亟待解决的问题，并且制定合理有效的措施来进一步完善我国临床血液学检验研究。

【关键词】临床血液学；存在问题；措施对策

【中图分类号】R446 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231（2015）21-0249-02

1.分析我国临床血液学检验中亟待解决的问题

1.1 项目归属问题不明

现阶段，我国各大研究血液学检验的医院中，由于缺乏严格的管理和质量监控，有相当一部分的血液科实验是与其他的检验科临检等实验室来共同进行并完成临床血液学检验项目，但是，各实验室的技术工作人员专业素质水平不同，使用的检验方法以及检验设备以及其检验评估的要求等均不相同，使各实验室最终的血液学检验结果存在差异。这种比较混乱的现象严重影响了医生对患者病情的判断，以及后面的治疗工作，使患者对医院产生抱怨和不信任的心理，而且还会造成医院的声誉受损。

1.2 检验结果缺乏一致性

目前，在我国各大医院中对于临床血液学检验还存在着检验结果缺乏一致性的问题。这主要是因为我国没有切实可行的临床血液学实验室比对方法和判断标准，使医院的临床血液检验学实验室在进行检验工作时使用的分析仪以及试剂等检验设备型号，质量有差别，使医生在对患者的血液进行检验时，如果使用的检验仪器不同，会使最终的血液检测结果也不相同。面对我国临床血液学检测中存在着检验结果达不到一致性的问题，这不仅会使患者的病情得不到及时的治疗，也会使社会上的医患关系更加紧张，同时不利于医院的长远发展。

1.3 检验的质量控制与校准体系不够完善

随着时代的发展和社会的进步，虽然我国各大医院来在临床血液学检验中逐渐增强了检验的质量控制，并且建立起基本的血液检验校准体系，但是其中仍然存在着不完善的地方。其中，有些医院过于重视经济利益，而不够关注临床血液学检验使用的相关配套措施的质量，在医院临床血液学检验的质量控制方面没有较好的方法和相应的检验设备，使检验的质量控制较差。另外，大小型医院并没有建立起较为完备的临床血液学检验校准体系，使其发展也较为滞后，这会造成临床血液学检验结果的质量水平较低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4 血细胞形态学检验的水平有待提高

当前，由于全国的各大医院出于自身经济利益的考虑，比较忽视血细胞形态学研究，使研究血细胞形态学的社会环境和学术气氛较差，许多青年医生同样不愿花过多的精力和时间在此方面进行深入的学习和研究，使血细胞形态学的发展水平较低，造成了医院临床血液实验室的形态学检查质量较差，这严重影响着临床血液学检验结果，对患者的病情不利，引起患者对医院服务的投诉，使社会上的医疗纠纷越来越多。

2.制定合理有效的措施进一步解决我国临床血液学检验问题

2.1 制定和完善相应的项目归属制度

为了有效解决我国各大中型医院临床血液学检验的项目归属问题，我国相关的政府部门和医院就应该重视临床血液学检验的发展，就应该制定和完善相应的制度，用法律制度来严格的监督和管理临床血液实验室的检验过程和检验结果。首先，医院可以在临床血液实验室安装监控，确保医院工作人员在进行血液检验项目研究时使用的检验设备、检验方法符合标准。另外，为了保障血液检验结果更加准确，医院要对几个不同的血液实验室进行同一项目的检验进行有效的管理，要下定决心尽快改变这一混乱的现状，不能让多个实验室同时开展和完成同一项目。医院要使各个实验室充分利用自己专业的医学技术和医学优势，要严格规范血液科实验室以及检验科实验室等各个实验室研究项目的范围，最终能够得到更好的临床血液学检验结果，使医院血液科检验服务水平进一步提高，这对于患者的病情有较大的帮助。

2.2 提高血液学检验的质量控制水平，完善血液学检验的校准体系

当前，我国各大中型医院都应该进一步重视和提高血液学检验的质量控制水平，要更加关注和完善血液学检验的校准体系。医院不能一味考虑自身的经济利益，应该加强对实验室使用的血液学检验相关的设备仪器质量监控，使血液学检测的世纪以及质控品等符合国家医学标准。另外，医院应该对进行实验的医学技术人员以及其使用的检测方法进行相关的记录，保证血液学检验的校准体系更加完善，这样才能有效改善临床血液学检验结果，使医生在对患者的血液检测情况更加了解，进而采用更加合理的治疗方法，改善医患关系。

2.3 提高血液学检验技术人员的专业素质水平

目前，我国的各大医院不仅要更加完善血液实验室的监督管理，还应该进一步提高血液学检验技术人员的专业素质水平，使这些工作人员不仅树立高度的责任感，具备良好的医德，还能努力学习和掌握更丰富的临床血液学检验知识和技术，并且更加熟练的运用现代化血液检验技术，提高血液检验的质量控制水平，给患者提供更好的服务。另外，医院还应该改善学术环境，大力鼓励青年医生研究血细胞形态学检验，以填补我国医学在此方面的不足，使临床血液学检验结果更加准确、可靠。

3.结束语

近些年来，随着我国各大医院的医学技术水平进一步提高，医院的临床血液学检验也得到了很好的发展，但是，其中仍然存在着临床血液学检验项目归属问题不明、检验结果缺乏一致性，还有检验的质量控制与校准体系不够完善以及血细胞形态学检验的水平有待提高等等趋待解决的问题。因此，为了尽快改善临床血液学的不足之处，就要通过政府、医院以及血液学检验技术人员等多方的共同合作配合，制定和完善相应的项目归属制度，并且提高血液学检验的质量控制水平，完善血液学检验的校准体系，还要提高血液学检验技术人员的专业素质水平等等措施，使我国临床血液学的检验结果更加准确，使患者的病情得到有效的控制和治疗。

【参考文献】

[1]彭黎明，王鸿利.我国血液病实验诊断的若干问题[J].中华检验医学杂志，2004，27:401-402.

[2]申子瑜.我国临床实验室质量管理的基本要求[J].中华检验医学杂志，2003，26:700-701.

[3]王也飞，丁磊，徐子真，戴建敏，胡翊群.PBL教学在临床血液学检验理论教学中的应用与思考[J].国际检验医学杂志，2015-01-15.

[4]赵新东，管洪在，吴春梅，乔红.临床血液学和血液学检验教学资源库的建立与实践[J].西北医学教育，2009-08-01.

论文作者:王立立

论文发表刊物:《心理医生》2015年21期供稿

论文发表时间:2016/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/21a85fa5121b6654352183ab.html