# 海上石油平台自动化仪器仪表控制的研究论文_吕翠改

(身份证号码：1301331986****XXXX 天津滨海新区 300457)

摘要：很多工业领域都离不开电气自动化技术，随着科学技术的不断进步，不断地向着信息化和智能化方向发展，很多自动化技术都与计算机技术、软件技术有着密切的关系。工业自动化技术提高了企业的生产效率，推进了企业管理方式的创新，随着新技术的不断应用，也促进了自动化技术的更新。基于此，本文就海上石油平台仪器仪表控制的研究展开论述。

关键词：电气自动化；海上石油平台；仪器仪表；控制措施

引言

工业电气是工业现代化发展中的重要一部分,在经济环境和科学技术日趋成熟的背景下,越来越多的企业认识到电气仪表自动化的优势,自动化仪表在工业电气中的应用越来越广,对提高生产质量和效率起到重要作用。将电气自动化技术应用在海上石油平台工业生产的仪器仪表控制中,是人类工业发展史上的一大进步,它减少了人工控制的不精确性,推进了工业行业的进步,还节省了人力、物力资源,提高了企业的经济效益。

1海上石油平台自动化仪器仪表控制系统的组成

(1)PLC控制模块。工业电气自动化控制系统由多个部件组成，PLC是重要的控制模块，是整套控制系统的下位机，连接传感器、执行机构和人机界面系统，如果此控制模块出现问题，控制系统会面临瘫痪的风险。做好控制信号的屏蔽，避免由于受到电磁信号的影响出现信号失真的问题，执行机构便不会按着设计好程序进行动作，严重情况下还会引发平台事故。必须保证每个所选的传感器和执行机构的质量，安装前应该进行质量检查，关键件可以送到检测机构再次验证质量。在PLC模块正常运行时，还应该加强对电气元件的检查，保证电气元件可以正常运行，如果出现故障及时进行维修和更换。

(2）通讯模块。海上石油平台自动化仪器仪表离不开运行信号和采集数据的传送，通讯功能模块承担着整个控制系统的信息传送和接收任务。通讯模块与传感器、人机界面设备间的信号传送多采用串口、CAN口或以太网口进行数据交互，在系统设计时，必须保证相互间通讯协议的一致性，避免后数据交互时产生困难。当前，工业控制多采用以太网通信端口进行数据通讯，采用TCP/IP通信协议，在海上石油平台内部组建局域网络，避免通信模块占用过多的资源和设备，还可以保证数据传输信号的稳定性和精准性，实现全天候的信号传输，还可以利用光纤进行数据通信，可以有效地减少数据传输过程中的出现错误的可能性，防止外界对信号产生的干扰。

(3）中央控制模块。中央控制单元多采用微机技术，由于计算机可以集中多个控制端口，可以和多种设备进行连接，从而实现不同的控制任务，可以根据控制工艺的要求，选择数据处理精度和运行速度满足应用情况的高性能计算机，可以有效地提高海上石油平台控制系统的运行效率，方便工作人员进行操作。计算机的监控界面可以采用组态软件、VB或VC语言进行编写，采用与下位机PLC相同的通讯协议，并开发满足控制系统要求的应用程序，从而实现与PLC之间的数据交互，可以分担通信网络的负载，各种设备的运行情况可以在人机界面中实时的显示出来，平台工作人员可以根据控制要求，在人机界面上设置工艺参数，从而实现对整个海上石油平台控制系统的集中控制。

2海上石油平台自动化仪器仪表常用技术

(1)智能技术。电气自动化仪表仪器的使用过程中,结合了智能技术的应用,主要是在智能控制方面起到了主要的作用。仪器的使用过程中,通过智能化的自动化设备装置可以更好地对海上石油平台工业工程进行良好的控制,提高了海上石油平台工业过程中控制反应的效率和质量,促进了自身的综合效益的提升。在信息化的时代背景下,自动化智能化的工业电气仪表仪器才是符合时代需求的仪器。在实际应用过程中,要因地制宜地选择适合生产线的技术,这样才能达到事半功倍的效果。

(2)传感技术。传感技术也是和电气自动化仪表仪器结合得比较紧密的应用技术,主要应用于海上石油平台系统监控设备中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这两项技术结合之后可以在数据的获得方面更具优势,监测系统的灵敏度也有所提升,所以在实际工业生产过程中,两种技术的结合更有意义。

(3)人机界面技术。人机界面技术是一种使工业电气自动化仪器设备操作可视化的一种技术,其优势在于可以让海上石油平台操作人员在进行仪器仪表的使用过程中,能够进行更精准的控制,也可以通过操作过程的实际需求对人机界面技术进行更加科学的设计以满足需求。对系统进行调控时,应在合理的人机界面的前提下进行,这样可以方便平台操作人员的指令进行更加精准的作用,线路数据传输之后,促进设备的自动化生产操作,提高生产的可控性以及效率。人机界面操作的另外一个优势在于提升了实际工程操作的便捷性,可以随时进行系统的调整、创新、维护等工作,在不断改进中发展人机界面技术的发展,使得海上石油平台自动化电气仪表技术相应提升,为海洋石油水平的提升和长久发展做出贡献。

(4)系统集成技术。系统集成技术的侧重点在于相应的物理配置、模块通信、系统分析方面所具有的优势,将其和海上石油平台工业自动化仪器仪表进行结合之后,可以结合双方的优势作用,在生产环境监控的全面需求方面进行了相应的改进,提高监测的效率和信息传递的速度以及准确性。系统集成技术的初衷是服务于大规模的生产活动,所以将其应用在海上石油平台项目中优势更加明显,生产效率会大大提高,生产成本会相应降低,提升工业生产的利润。

3自动化仪器仪表的控制过程的策略

3.1完善理论体系

在实际工业生产的过程中，电气自动化仪器仪表的控制实际上是具备智能化和自动化的相关特征的，在其应用的过程中具有很高的技术要求。要针对电气自动化仪器仪表的控制进行理论体系的完善，从而能够保证工业生产的顺利开展。相关研发人员要根据我国现阶段的发展形势，对工业电气自动化仪器仪表的控制目标进行有效明确，不断完善我国科学技术的发展体系，进一步促进我国工业的生产，这样才能够让我国海上石油平台工业电气自动化仪器仪表的控制发挥更大的作用。

3.2严格管理

对于海上石油平台工业生产的来讲，对于自动化仪器仪表要进行严格的管理和控制。从需求调研、仪表设备采购、安装调试等阶段都需要严格检查，在安装的过程中也应该让专业的人员进行安装，合理安装仪表桥架、槽板、仪表管线，需进行模拟试压和系统联调。在日后使用的过程中，要对海上平台仪器仪表的运行情况进行实时分析，如果发现比较陈旧的仪器仪表应及时的更新和换代，从而能够让仪器仪表的应用得到更高的价值。

结语

总之，目前，时代的高速发展直接性的促进了我们国家工业生产领域的逐步发展，为了更好的提升国家生产社会环境之中工业生产范围的水平，就势必要科学化选用电气自动化仪器仪表设备。在海上石油平台工业生产阶段之中，通常都会运用到电气自动化仪器仪表，这部分设备均可以显著提升工业生产的水平与质量，且还可以释放劳动力，可见这是其中尤为关键的设备。只有科学化运用了电气自动化仪器仪表，才可以自身优势激发出来，才可以在海上石油平台工业生产阶段之中将其自身功能发挥出来，更好的促进我们国家海洋石油生产走向一个安全、稳定、健康、可持续的道路。

参考文献：

[1]康楠,李川,沈美杉.工业电气自动化仪器仪表控制的分析[J].工程技术研究,2018(04):108-109.

[2]付连江.工业电气自动化仪器仪表控制的相关分析[J].石化技术,2017,24(06):252+200.

[3]尹瑞权,丁国峰,杨宝杰,杨秦.工业电气自动化仪器仪表控制的分析[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2016(12):190-191.

[4]包山先.工业电气自动化仪器仪表控制的分析[J].通讯世界,2016(01):198-199.

论文作者:吕翠改

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/21df1ce58785bbb6e8b8836f.html