# 关于10kV配电网线路中变配电安装技术探讨论文_黄勇

黄勇

（国网四川南江县供电有限责任公司 四川南江 636600）

摘要：现阶段我国的全面改革背景下，人们对电力的需求以及要求也有着提高，新时期的发展对电力企业的工作要求也带来了很大的挑战。在电力的应用领域中，对于10kv的配电网的线路应用是不可缺少的，加强对10kv配电网的线路当中配电安装技术的科学应用，就能保障整个电力系统的安全稳定运行。基于此，本文主要就10kv配电网线路的变配电安装技术的实际应用情况以及相关的理论进行分析，希望能通过此次理论研究对实际发展起到一定促进作用。

关键词：10kv配电网；变配电技术；管理

0.引言

我国的10kv配电网是比较常用的类型，而在变配电的设备应用方面是电力供应网的核心，只有保障变配电的安装技术能得以科学有效的应用，才能促进配电网的正常运行。对10kv配电网的线路变配电的安装能够得以顺利实施，才能有助于电力传输的安全性，对电力设备的实际使用寿命才能得以有效延长。通过对10kv配电网的线路当中变配电的安装技术进行理论研究，就能有助于实际问题的优化解决，

1.10kv配电网线路中变配电安装技术应用注意事项

对于当前的10kv配电网线路中变配电安装技术的应用，要在附件的安装方面得以充分重视。这也是对整个电路系统产生影响的要点。例如在对吸湿器进行实施安装过程中，就要能够在安装方面能够规范化。对于吸湿器的安装应用，能保障配电网中变压器运行的安全可靠性。对这一附件进行安装，主要是为了能够在呼吸以及过滤的作用上得以充分的发挥，然后将比较优质的空气能够传输到变压器内部，这样就能够保障变压器的良好运行，对变压器的安全稳定性要能起到促进作用[1]。在进行实际的安装过程中，就要充分注意，对变压器先要能够将密封垫拆下来，对吸湿器的良好运行要能得以保证。

再者，对10kv配电网线路中变配电安装附件中的避雷设备的安装也是比较重要的工作内容。通过对避雷设备的有效安装，就能够对整体的变电设备的安装运行起到保障作用，对变压器以及配电柜的雷击事故就能大幅度的降低。通过避雷设备的安装，也是能够对电网系统良好运行的基础[2]。在具体的安装过程中要能重视，要在跌落保险后实施安装，并要能够和变压器的投切方式能够同步进行，这样才能将避雷器的安装效果得以良好呈现。

2.10kv配电网线路中变配电安装技术的主要应用探究

2.110kv配电网线路中变配电安装中的配电柜安装

对于10kv配电网线路中变配电安装过程中，要能注重对配电柜的有效安装，在这一实施过程中，就要能够注重对这一设备的类型有充分的重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆配电柜主要能够分成高压配电柜和低压配电柜这两种。在具体的进行安装过程中，要能注重型钢的埋设问题，具体的施工过程中，对型钢的中心线要注意，对相关的施工图纸要严格的参照，满足实际的埋设设计的相关要求[3]。按照相应的流程来将埋设的任务加以完成，还要能够注重对型钢埋设的高度等得以充分重视，然后要能做出相应的标记，对型钢埋设的牢固性要能得以有效保障，只有在这些方面得到了充分重视，才能有利于配电柜的优化安装。

接着，在上一步骤实施之后，就要能够将配电柜运送到安装的现场，对配电柜的质量进行检验，以及对其数量进行查看等。通过对配电柜的相关参数信息等进行记录之后，在满足实际的安装要求后再进行实施安装。在进行对配电柜的实际查看过程中，就要对其内部的元件以及相关参数的准确性得以保证。在进行对配电柜的运输安装前，也要能够对天气的相关情况有一个了解，要选择天气好的时候进行安装，从而避免由于受到天气的原因造成配电柜的潮湿等。在进行对配电柜的实际运输中，也要能够得以明确化，由于配电柜的中心区域会比较高，所以在进行运输中，要能将其得以牢固的控制，避免损坏。

然后，对配电柜进行安装措施的实施。在进行对配电柜的实际安装过程中，要结合实际的情形，并要能够按照相应的图纸来加以实施布置等。要能够依照着具体的安装顺序，把配电柜放置在型钢上，在找到合适的角度和位置之后通过螺丝进行固定。在这一过程中，要通过相应的仪器应用，对配电柜的安装平稳性进行测试，逐渐的进行纠正和优化[4]。要能保证将配电柜的内部框架和型钢的接地得以体现，然后将接地电阻的测试加以完成，要将其电阻的测试值能够和相应的标准达成一致。在电网的运用过程中，能够保证将中性性的电流不能超过三十安。

2.210kv配电网线路中变配电安装中的变压器安装技术实施

对于10kv配电网线路中变配电安装中的变压器安装，也是比较重要的安装内容，这是保障整个电网得以良好运行的基础设备。对变压器设备的安装质量的优劣，直接会造成电网运行的效率水平，所以在进行安装过程中，就要能够从多方面加以重视。在对变压器安装前，相关的施工人员要能对变压器的设备构件有详细的了解，并要对安装说明书能详细的阅读，将安装过程中的主要技术要点得以熟练的掌握。对变压器的安装前，对变压器的检查工作要能得以完善化，这就要能够对变压器的质量合格与否以及绝缘件的质量问题等，都要能够详细的检查，发现不合理的产品要及时性的进行更换[5]。安装的过程中，也要能对变压器的安装牢固程度得以充分重视，保障安装的质量。

对10kv配电网线路中变配电安装中变压器的安装主要分成几个重要的步骤，也就是搬运以及安装和检测。对每个步骤的实施都要能充分注重其合理科学性，只有充分注重安装的质量，才能有利于变压器的安全稳定运行。进行搬运的过程中，是比较重要的，涉及到变压器的运行安全稳定性，必须要能对搬运的工作得以重视，避免后续的使用过程中存在安全隐患。所以在具体的变压器搬运过程中，就要在技术人员指导下进行实施，对搬运的方法以及优化的措施实施都要详细化的了解。在进行对变压器的起吊时，不能为了方便就直接使用变压器上的吊环，这对变压器的质量就会造成影响。在对变压器的安全放置过程中，要能提前将固定的枕木能够放好，避免由于在运输过程中的颠簸而对变压器设备造成损坏。

接着，在对变压器的设备运输完成之后，就要能够注重对变压器设备的安装工作的实施。变压器设备的安装是一个重点内容，也是直接关乎着应用质量的内容。在准备工作得以完成之后，安装人员就要对变压器设备安装的环境进行详细的查看，要能通过比较优越的方式将变压器的进入方向能够控制。然后再结合实际对安装工具进行选择。在具体的应用工具方面，比较常用的就是通过吊链以及三步塔的有机结合，将变压器设备放置到安装线上。在实施安装过程中，也要能够充分的重视对变压器设备进入到室内和墙体之间的距离设计，此时就要能够严格的按照图纸的相关参数来进行设置。在进行对变压器的宽面以及窄面进行推进过程中，就要能够将其低压侧以及油枕侧朝外。在地线安装过程中就要在材料的要求上能够得以满足。在实际的安装安装过程中，对距离的控制多少会存在着误差，但是要能将其控制在2.5厘米上下。

最后，对变压器设备进行安装完成之后，就要能够加强对变压器安装的检测。要能通过检测来保障变压器的运行安全性。在进行检查的内容上就要能够对油箱系统的安全性，有没有存在渗油方面的问题，在对保护装置的整定值的设计要求方面的科学性要能得以重视，以及在相关的消防设备的设计上要能得以完善性。在变压器经过二十四小时的空载运行之后没有故障再进行投入实际的使用。

要对变压器的变比测试能够得以实施，以及在绝缘实验和直流电阻的相关实验方面也要能得以充分重视[6]。在进行实验过程中，注重对仪器的合理化选择，将变压器变比测试仪器以及特性测试仪器的应用能针对性的应用。在对耐压的实验过程中，主要是通过三倍频发生器作为变压器的线间感耐压试验。在对变压器的检测之后就要能够对试验之后的报告提交得以中会，如果是超出比较多的话，就说明有着短路性故障发生。

3.结语

总而言之，对10kv配电网线路中变配电安装技术的应用，要能和实际得以充分的结合，保障安装技术的有效实施。要能对10kv配电网线路中变配电安装技术不断的进行强化和优化，在这一工作方面得到了有效提升，才能有助于电力系统的良好运行，对电力系统的安全性以及稳定性才能得以保障。只有在这些方面得到了重视，就能真正的将电力系统的良好发展得以保障。

参考文献

[1]吴志龙.配电网线路优化检修及其管理措施分析[J]. 企业技术开发,2015,(32):69-70.

[2]邓锡光.配电网线路优化检修及管理策略[J]. 中国新技术新产品,2015,(19):42-43.

[3]杜子敏.10kV配电网线路的建设与改造分析[J]. 科技风,2015,(18):28-29.

[4]王永铎.10kV配电网线路的建设与改造分析[J]. 中国外资,2013,(22):75-76.

[5]官和耀.城市10kV配电网线路分段的选择[J]. 武汉船舶职业技术学院学报,2014,(03):38-39.

[6]李刚.配电网线路运行的综合经济效益[J]. 民营科技,2014,(09):56-57.

论文作者:黄勇

论文发表刊物:《电力设备》2016年第11期

论文发表时间:2016/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22066c8d66fd4e63433a91c6.html