# 市政工程道路排水管道施工技术探讨王芳论文_王芳

摘要：现当今，随着我国经济的快发展，城市化进程的不断加快，市政工程道路排水管道施工的质量要求也在不断提升。今后我们需要明确其中的技术要点，并加强施工管理，以提高施工质量并保障城市功能的有序发挥。这方面的改革既需要我们转变工作理念、构建系统完善的管理机制，又需要我们对其质量影响因素进行深入分析，提前做好应对。具体分析如下。

关键词：市政工程;道路;排水管道;施工技术

引言

随着科学技术和城市规划建设的迅速发展。在市政工程建设过程中，道路排水管道系统的施工技术的提升，是工程质量和城市道路排水管道系统能够发展作用的重要保障。由于城市基础建设市政工程道路排水管道的实际施工往往受到多种方面的约束影响，因此文章主要对市政工程道路排水管道施工技术进行研究分析，旨在通过规范的道路排水管道系统标准施工，进行科学合理的创新施工技术应用，保证城市规划的市政工程道路排水管道施工质量提升，给城市居民带来更好的生活水平保障。

1道路排水管道施工的基本特点

1.1道路排水管道实施的影响因素繁多

在城市道路排水管道建设中，道路排水管道的建设是城市工程建设中最复杂的内容之一。工程实施过程中受到时间和空间的影响。城市建筑布局、市民分布、休息时间等因素对道路排水工程的实施造成了一定的施工难度。市工程道路排水管道在施工的过程中受到很多因素的干扰，所受影响的程度也不一样。

1.2总体施工布置较长

市工程中道路排水管线的建造工程是城市规划建设的重要基础工程。它的建设一直伴随城市建设发展，道路排水管道的建设往往随着城市路网规划的变化而变化。城市道路根据不同的交通要求而有一定的复杂性，所以城市工程道路排水管道在建设中也会出现排水管布置的冗余和复杂性。在实际施工技术中，也必须有更高的要求和标准。

2市政工程道路排水管道施工现状

2.1排水管道出现施工错位现象

市政工程道路排水管道施工质量要求比较高，铺设的排水系统由多个管道连接而成，形成一套比较完整的市政排水系统，如果某个排水管道铺设质量不达标，会影响市政排水系统的运行效果。所以，作业人员在进行管道铺设时，要加强细节处理力度，在提升市政道路排水管道铺设质量的同时，减少错位现象的发生。

2.2管道平顺度误差现状

在市政工程道路排水管道施工中，管道的平顺度误差是常见的存在问题之一。造成这种实际现状发生的原因相对较多，其中最明显的就是市政工程道路排水管道的基地难以确认施工挖掘标准。在常见的市政工程道路排水管道基地施工中，其整个过程是受到挖掘机器的影响。后期的检测工作依靠人工进行，在市政工程道路排水管道基地施工中由于缺少科学合理的技术融入，因此过于依赖人工的经验。在市政工程道路排水管道的平顺度误差的解决中是根据合理的基地建设标准，而且支模的不合理以及沟槽狭窄和陡坡都会影响市政工程道路排水管道平顺度误差的出现。

2.3施工监管不规范

市政工程道路排水管道施工流程较为复杂，在实际施工期间，如果监管人员对自身工作缺乏重视，市政工程道路排水管道施工监管不规范，管线特别容易出现错位现象。要想有效解决此问题，监管人员要适当加大监管力度，针对市政道路排水管道施工进行严格的监管，进而更好地提升市政工程道路排水管道铺设质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3市政工程道路排水管道的施工技术要点

3.1确保施工前准备工作有效开展

市政道路排水管道施工前应做好相应的准备工作，通过勘查施工现场情况，明确图纸数据和实际情况，制定完善的施工方案，降低误差产生，保障市政工程能够如期完成。市政道路排水管道施工会对附近居民的正常生活带来影响，要求工作人员要提前和居民进行沟通和交流，针对施工现场开展合理的规划，最大限度降低排水管道施工影响度，尽量不给居民带来麻烦。其中，管道的测量是关键工作，要求施工者要严格按照要求开展测量，杜绝因测量失误而影响到施工质量。

3.2施工材料的选择

排水管道施工中，材料质量将直接影响到整体工程质量，因此要根据实际施工需要选择合适的材料。常见的钢塑复合管、PPR水管、PEX给水管等材料各具特点给水管等材料各具特点，，施工中要做好区分。首先在使用钢塑复合管时，要做好管道的连接管理。如果使用螺纹连接，那就必须在螺钉插入附件时对旋入牙数进行合理把控。而在完成管端和螺纹的清洗后，为了延长其使用寿命也必须要对其进行相应的防腐处理，具体可使用防锈密封胶来完成。如果在施工中使用铝塑复合管，那就必须要控制好半软材料的弯曲半径，期间要利用好弯道的弯曲特性，而弯曲半径则不应小于管道外直径的而弯曲半径则不应小于管道外直径的5倍，以保证施工稳定性。最后如果在施工中使用最后如果在施工中使用PPR供水管，那么要做好热连接管理环节的把控，其关键在于控制好其连接深度与加热时间。同样，还需要避免因为连接深度过大而影响管道的断面。

3.3管道施工

在市政工程道路排水管道的施工中，采用沟槽玩具施工的形式进行，不仅可以有效减少市政工程道路排水管道对周围道路及环境的影响，也能够全面了解施工位置的排水分布情况及道路走向。相关施工人员依照图纸进行有效的挖掘，不仅能够避免误差的存在，也能够有效减少道路排水管道系统的安装误差，保证整个排水管道系统的合理准确性。在施工过程中注重挖掘安放管道的深度和土方量预计高度，注重市政工程道路排水管道施工对城市的交通造成不良的影响。同样在管道安放过程中由于不同的坡度和深度有着不同的安放条件，因此在实际的施工中不仅要注重施工人员的安全管理，同样也需要注重施工技术的创新。对相关的技术进行合理运用，从而让施工安全得到提升。管道安装属于市政工程道路排水管道施工的重要部分，在进行良好的沟槽挖掘之后需要保证沟槽基地的整体平整性，从而有效实现安装。在安装过程中需要保证材料和设备的齐全，以及相关技术人员和设计人员在现场进行施工，对市政工程道路排水管道的管道强度和安全性进行检测，保证市政工程道路排水管道的安装坡度，从而对管道系统的整体深度进行有效的掌控。

3.4土方处理回填技术要点

管道在进行回填之前必须要对沟槽内的杂物进行清理工作，回填的材料必须要满足相关规定和标准，必须要实现分层对称的回填工作，控制好腋角位置以及管顶的压实度，最终才能够避免土体因为侧压力不足而出现的偏差，重视细节质量的控制工作，才能够真正地提高我国市政给排水管道工程的质量和安全。

结语

市政工程道路排水管道实际施工中，不论是排水设计还是施工技术都存在不同程度的影响。由于市政工程道路排水管道在城市的排水中有着不可替代的作用，这就要求相关部门和技术人员对市政工程道路排水管道的实际施工中出现的问题进行技术的研究，有效促进道路排水管道施工技术的不断进步和创新。在市政工程道路排水管道施工中，要不断减少后期使用问题的出现概率，要在实际的施工中保证防护工作的顺利开展和当前现代设备的投入使用以及采用高标准的施工材料。对相关人员进行施工技术创新和培训能让市政工程道路排水管道工程质量得到有效控制，促进城市规划建设，给城市居民带来更好的生活保障。

参考文献

[1]廖祥基.市政工程道路排水管道施工技术分析[J].南方农机,2017,48(14):78.

[2]李国栋.市政工程道路排水管道施工技术重点研究[J].绿色环保建材,2017(10):89.

[3]李秋.浅谈市政排水管道的施工技术——以某污水管道施工为例[J].企业家天地(理论版),2018(5):44-45

论文作者:王芳

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2209c6108676efae1c44375a.html