# 高低压配电设备常见故障与处理分析论文_尹永光

东莞市开关厂有限公司 广东东莞 523000

摘要：如今，在我国经济和科技不断发展的背景下，我国的电力事业也得到了一定地发展。同时，高低压配电设备作为电力系统中的重要组成部分，更是保障电力系统稳定运行的关键。如果高低压配电设备在运行的过程中发生了故障，不仅会严重影响电力系统运行性能，还会对人们的生产和生活带来严重的影响。因此，在这样的背景下，相关的工作人员一定要加强对高低压配电设备常见故障与处理进行全面分析。

关键词：高低压；配电设备；常见故障；分析

近几年，随着我国电力行业不断地发展，高低压配电设备也取得了一定地完善。但是，由于各种因素的影响，高低压配电设备在实际运行的过程中，受运行时间和环境等因素的影响，会发生一系列的故障。如果这些故障没有得到及时地解决，就会对电力系统的运行效率造成严重的影响。因此，在这样的背景下，一定要加强对高低压配电设备常见故障的分析，进而为促进我国电力事业在社会中的稳定发展提供保障。

一、高低压配电设备常见故障好和问题

（一）、变压器经常渗漏

在高低压配电设备实际运行的过程中，变压器作为其中的重要内容之一，但是由于环境因素等影响，会经常出现渗漏的现象。同时，变压器渗透为高低压配电设备的常见故障，它在发生的时候，容易对设备外观和变压器性能造成影响。如果渗漏问题严重的话，变压器会停止运行，进而对电力系统的稳定运行造成极其严重的影响[1]。

（二）、设备检测和维护缺乏监管

由于时间等因素的影响，铁芯多点接也是高低压配电设备的常见故障之一。根据电力领域的相关要求，变压器铁芯只能有一点接地，如果在实际的高低压配电设备运行的过程，其接地点数量过多的话，就容易导致铁芯环流现象发生，对变压器的安全运行造成阻碍。与此同时，根据实践经验显示，铁芯对地放电现象的产生，还会导致绝缘纸板脱落和破损，从而导致相关问题的出现。

此外，虽然我国现阶段配电网在建设的过程中实现了一定的自动化，相关的设备也进行了一定地创新。然而，由于高低压配电设备的安装和检测需要通过人工的方式进行处理，所以在设备运行的过程中，如果安装人员缺乏专业素养，不对其进行定期的检查和检测，就会导致安装操作不当，进而对设备的运行造成严重的影响[2]。

（三）、没有进行定期的检查和维修

在高低压配电设备运行过程中，由于相关的工作人员没有较高的综合素质，巡查频率低，这就会导致高低压配电设备在发生各类故障的时候，相关的管理人员不能及时地发展现其中的问题。

同时，如果其巡查频率过低的话，还容易导致故障扩大化。此外，在高低压配电设备运行的过程，相关的管理人员和检修人员如果没有及时对设备进行检修，忽略微小故障，就会对设备运行的安全性造成影响。缩短高低压配电设备的使用寿命。因此，在这样地背景下，为了提高高低压配电设备的运行效率，就要加强对高低压配电设备的日常检修[3]。

二、处理高低压配电设备常见故障的措施

（一）、加强设备日常的维护工作

在我国经济和科技不断发展地背景下，我国的电力系统也在不断地完善，其中高低压配电设备作为保障电力系统稳定运行的关键，为了确保其性能得到有效的发挥，避免相关故障的出现，就要在日常加强对高低压配电设备运行的维护。同时，在进行维护的过程，相关的检修人员要先对高低压配电设备的数量和特点进行分析，针对性提出相应的措施，只有这样才能有效地加强对高低压配电设备的维护，及时地发现其中地问题。

与此同时，在整个高低压配电设备运维工作中，还要加强对其运行情况的监督，确保维护方案得到高效的落实，进而不断地提高高低压配电设备的运行效率。此外，在进行高低压配电设备日常维护的过程，还要加强漏电保护工作的开展，采取有效地控制和防范相关故障的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，根据实践来看，相关的管理人员不仅要认识到配电系统中的不足，还要采取措施加强对相关设备的安全保护装置，有效检测与控制系统漏电情况，严格按照有关规范加强对其的设置，进而为促进我国电力事业在社会经济中地发展[4]。

（二）、加强对高低压配电设备的巡查

由于在电力系统的运行过程，相关的检查人员要想及时地发现高低压配电设备在运行过程地常见的故障，就要加强巡查力度，及时发现高低压配电设备的故障。因此，相关的电力单位一定要根据具体的问题，加强维护人员每日对设备进行检查，观察设备运行是否有故障。同时，如果相关的检修人员在巡查过程中，发现异常，就要对相关的问题及时分析原因，采取有效地措施进行解决，进而确保设备能够安全运行。需要巡查的内容主要是“设备运行参数”、“是否接触不良”等，其检查的方法，主要是“听”、“看”、“测”等，加强对设备运行环境的管理。

因此，首先维护人员就要对设备运行环境的温度和湿度进行控制，一定要避免上述参数过高或过低，保障设备在运行过程温度的稳定性。此外，相关的维护人员还要对容易导致密封等部位老化的因素进行分析，加强对设备温度的控制，避免温度过高。如果高低压配电设备其供电电流增大的时候，要判断触头温度有无上升[5]。

如果其温度上升，那么该设备就可能存在，这个时候相关的检修人员要立即给予处理。与此同时，相关的维护人员还要每月一次对设备进行检修，及时解除高低压配电设备常见故障，对具体的问题进行分析，还可以将相应的自动化技术应用到设备运行监测过程中，对参数进行检测，进而为高低压配电设备的正常运行提供保障。

（三）、加强对高低压配电设备的接地保护

随着我国电力事业在社会经济中不断地发展，高低压配电设备也得到了一定的完善。但是由于经济和科技因素的影响，高低压配电设备在实际的运行过程中还是存在着一些问题。当高低压配电设备处于运行状态的时候，要将整流变压器系统作为重点保护对象，这样不仅能够防止相关故障的出现，还能有效地保障高低压配电设备的稳定运行。

同时，由于直接接地的部分和电气设备中容易导漏电，所以为了提升高低压配电设备的可靠性，相关的维护人员就要加强对接地系统的保护。在具体的保护过程，就要利用接地保护装置，将故障点快速地切断，加强对接地系统的保护。此外，还要采取措施做好接地保护装置的设计和安装工作，在这一过程中，一定要将影响电力系统安全运行的因素去除，然后结合实际情况对高低压配电设备进行接地保护，进行避免高低压配电设备在运行过程中出现故障[6]。因此，在科学技术不断发展的背景下，一定要对高低压配电设备常见故障与处理措施进行分析，利用先进的技术加强对高低压配电设备的保护，延长其使用的寿命，进而为保障高低压配电设备地稳定运行提供基础。

结束语

由此可见，在科学技术和社会经济不断发展的背景下，人们的生产和生活都离不开电力。同时，高低压配电设备作为保障电力系统稳定运行的基础，要想保障电力系统的稳定运行，就要调采取措施解决高低压配电设备在运行过程中常见的故障，加强对相关处理措施地分析，从而进一步地提高高低压配电设备运行地效率。

参考文献：

[1]叶建民.高低压配电设备常见故障的分析与处理方法探讨[J].建材与装饰，2019（16）.155-156

[2]李锐.高低压配电设备常见故障的分析与处置[J].内燃机与配件，2018（12）.267-268

[3]于海霞.高低压配电设备运行故障及维护要点分析[J].数码世界，2018（12）.289-190

[4]梁崇淦，易斌，罗敏，et al.低压配电储能变流系统变压器集成滤波电抗特性分析[J].分布式能源，2019（4）.368-369

[5]张正军.水电厂电气设备常见故障分析与处理[J].中国高新科技，2019（11）：103-105.

[6]姜尚金.配电线路设备常见故障及应对措施[J].电子技术与软件工程，2018（1）.26-27

论文作者:尹永光

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2276647bbc1f2a027c4a163f.html