# 电力通信网络存在的问题及优化技术论文_何雨

（国网长治供电公司 山西省长治市 046011）

摘要：电力通信网络系统主要是由发电厂以及变电各部门之间建立的一种传输系统。对电力系统发展而言，电力通信网络能够决定其是否安全，运营期间网络是否稳定，所以，电力通信网络在电力系统中占有较为重要地位。而电力系统结构、运营方式以及技术对电力通信网络系统发展影响较大，随着我国电力通信网络系统不断扩大服务规模，其结构在不断进行完善，但依旧存在一定问题，无法满足人们对网络通信技术越来越高的要求。因此，如何有效将电力通信网络系统进行优化，满足人们对网络通信技术要求成为现阶段电力通信网络系统发展重心。本文重点概述了电力通信网络中存在的问题以及优化技术。

关键词：电力通信；问题；优化技术

前言：

当今时代信息技术的普及以及我国经济的发展，也推动了电力通信网络的发展进程。目前，我国电力通信网络的应用，在实践中还存在着一些问题，有效解决这些问题，对电力通信的发展具有重要意义。本文着眼于对现存于电力通信网络中的问题进行探究并提出一些相关技术优化策略，以期为人们提供一些参考。

1当前我国电力通信网络所存在着较为常见的问题

1.1我国电力通信网络的可靠性以及传输质量较差

就目前我国电力建设现状而言，国家电网系统规模较大，其需要庞大的通信网络来支撑配电自动化建设，但需要认识到的是通信网络的建设和完善是一个循序渐进的过程。想要能够确保电力通信网络的通信功能得到稳定发挥，其不仅需要电力通信网络自身具有较高的可靠性，还需要确保信息在传输过程中能够保证及时和准确。电力网络系统以及传输设备共同决定电力通信网络的传输质量。但是就目前而言，我国大部分电力企业在电力传输方面普遍存在噪音高、速度慢、传输质量差以及数据存在差错这种情况，导致上述问题出现的主要原因有三个部分，第一个部分，因为电力企业普遍使用质量一般的传输材料来建设电力通信网络，针对传输线路中的重要部位，采取可以屏蔽外部干扰的屏蔽材料，所以导致在信息传输的过程中，大量外部环境因素对其产生严重干扰，从而使得信息出现丢失、失真等问题；第二个部分，部分电力企业所使用的传输材料的物理特性未满足相关规定，所以使得传输线路很容易出现断裂以及设备损坏等情况，这些都会严重影响电力通信网络的信息传输质量；第三个部分，由于电力企业未能合理进行电力通信设计工作，其对于通信范围未能合理规划，从而导致出现通信网络错综复杂、通信线路中节点的数量太多的问题，导致对资源的分配存在较大压力，对于信息的实际传输速度和效率产生影响，造成数据丢失、传输受阻的情况。

1.2 SDH环网的结构复杂，并且扩建不平衡

电力企业对于通信网络一般是采取三级通信网络的设计方式，使用SDH网络拓扑结构连接各个节点，以保证各个地区之间能够实现信息的传输，达到通信的目的。由于不同地区之间的经济发展存在较大差异，所以其对于电力的需求方面也存在着显著的不同。在我国经济发展水平较高的地区，其对于电力需求量正在显著增加，所以这些区域的变电站数量也在显著增加，而经济发展水平较差的地区，其相对经济发展水平较高的地区而言，变电站数量较少，并且增速较慢，此之间的差异导致不同地区之间的SDH节点的数量存在较大的差异，从而导致现有的SDH环网由于不同地区的SDH节点差异而出现不均衡的情况，从而降低了SDH环网对于失效事件的抵抗能力，对于电力通信网络的信息传输效果产生严重影响。而且由于我国经济发展水平较高的地区的SDH节点增加速度越来越快，这些不断增加的SDH节点导致SDH环网的优护工作难度系数在不断上升，进而出现SDH环网中环中环的情况，使得环网结构的复杂程度越来越高，严重影响了SDH环网的信号传输以及其自愈倒换延时。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3通信系统中的通信电源容易出现故障

尽管当前由于加强对于电力通信建设的力度，显著的提升了电力通信系统的可靠性，但是对于电力通信系统中的电源而言，其在应急方面还存在着诸多问题。绝大部分的电力通信站在进行建设的时候都对通信电源进行严格设计，以保证其可靠性，但是却未能针对电源的应急功能做好充分的设计工作，从而导致电力通信站在出现突发事件之后，其所设置的蓄电池无法实现长时间的供电，造成通信电路长时间中断的情况。

2电力通信网络技术优化策略

2.1改进完善电力通信网络系统

导航技术是主要以电力通信网络为依托，给人们提供的全方位定位系统，全方位导航技术服务也是电力通信网络的重要组成部分，对导航技术服务的问题的有效解决与研究、探析能够促进电力通信网络的发展。例如，可以通过构建集导航技术服务、导航技术支持、导航操作流程控制以及问题处理分析一体化的电力通信网络系统，从而促进电力通信网络的发展。另外，立足于优化电信通讯网络，应当建议研发针对与电力通信网路问题的专门性的故障导航以及处理系统，应当在该系统中存储关键的技术参数以及关于线路性能的数据，通过这种方式为电力通信网络的优化提供智能化技术支持。并且应用智能化技术能够在出现问题时帮助工作人员进行判断，在运行过程中帮助工作人员进行分析和研究，从而解决排查时间过长的问题，减少工作人员工作压力，提高工作人员工作效率。

2.2优化更新电力通信光缆线路

电力通信网络优化技术，也可以从对其光缆线路优化的角度出发。在光缆选择上，应当选取优质光纤，并且在一个线路上应当尽量使用同批次裸纤，使光纤能够获得良好匹配，以此确保模场直径对于光纤的损害能够减少，并且降低接头数量，从而保证电力通信网络的良好运行。除此之外，光纤接续的从业人员，应当具备高技能水平，参照光纤熔接的工艺标准，在严格控制接头损耗的基础上,对光纤进行接续，并且在整个熔接过程中，要应用监测仪器，对熔接质量实时监测，重新熔接不达标光纤。工作人员应当在干燥、清洁进行光纤续接，使用干净的工具以及材料，绝对要避免使光纤接续部位受潮或受冻，且在切割后应当立即着手接续。在进行了一系列措施之后，还应当建立专业的电力通信网络部门，为使用者提供技术服务，进而做到电力通信网络的全面优化。

2.3应用并优化SDH光纤网络

SDH光纤是目前电力通信主要应用的网络，它逐渐取代了传统的信息传输方法，提高对SDH光纤网的优化能够在大部分地区保障其电力通信的正常运行。即设计优化方案，结合应用状态，分步骤对其电源容量、纤芯资源等进行优化，参照一定的标准，一步步对其进行优化，具体顺序可以是先核心，再汇聚，然后边缘，对其的优化可先进行小范围试点，成功后再全面推广。

2.4创新电力通信网络建设方案

电力通信网络要想取得大的进步提高，必不可少对其进行创新型设计以及优化传统设计。应当设计具体方案，加大对电力通信网络技术的研发，并将新研究成果逐步投入到使用中，在结合传统的应用技术，整体优化电力通信网络，从而促进其快速发展。并在设计研发中更新设计理念，对急需改进或者会有较大助益的环节进行重点设计，从而保证电力通信网络产业稳步向前发展。

3结语

电力通信网络在运行过程中,难免会出现通信故障,所以,要及时检修,以提升线路运行安全性,同时提高其使用时间,更重要的是使其发挥良好的供电作用以及网络信号传输功能,所以应该及时采取一些措施以更好的优化网络信息结构,促使其发挥更好的作用。本文针对通信故障提出了优化措施,更有利于维护网络通信线路的正常运行,在建设完成后,后续也要采取一些措施维护网络通信线路系统,确保其安全性。

参考文献

[1]林卫铭.电力通信网络故障问题及对策[J].电子技术与软件工程,2018,(15).

[2]刘明宇.电力通信网络中软交换技术的应用[J].电子世界,2016,(24):148.

论文作者:何雨

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/227be2240e64710b1f2ae25a.html