# 深基坑支护技术在房屋建筑施工中的应用论文_雷鸣

身份证号码：12010119760910XXXX 050000

摘要：随着当前社会经济的快速发展，人们对于建筑工程的建设使用有了很高的要求，但是，在建筑工程施工中，因为受到建筑工程深基坑施工的影响，导致支护施工技术在实际的应用中很难获得相应的要求，在这种状况下，其对于建筑工程项目就有非常严重的影响，对建筑工程的稳定性有着直接的影响，使得对建筑工程使用的可持续性降低。

关键词：房屋建筑；深基坑支护；施工技术

1、房屋建筑深基坑支护施工的定义和特点

从当前深基坑支护施工实施情况可以看出，深基坑有着非常强的综合性以及复杂性，其实际的特点主要表现在以下几个方面：

第一，现阶段我国可以应用的土地资源非常少，为了能够降低土地资源以及提升土地应用率，就需要将基层的深度增加，以此来将建筑的整体稳定性进行有效维持。

第二，对于深基坑支护技术来讲，其具有一定的区域性，包括区域当中的相关地理条件以及人文条件等，深基坑支护施工方式也会产生一定的变化。因此，在此基础上就需要和该地区土体的实际状况进行结合起来实施深基坑的开挖。

最后，对于深基坑支护施工技术需要能够按照建筑的功能以及基坑的实际情况，其支护方式种类非常多，现阶段在建筑工程当中比较常见的深基坑施工技术主要有悬臂式支护结构、混合式支护结构和重力式挡土结构，按照支护形式的表现方式进行分类，通常可以将其分为支挡型和加固型，在这当中，建筑企业需要按照实际的需求以及施工方式来选择科学合理的支护方式。

2、房屋建筑深基坑支护技术的必要环节

首先对于相关的施工支护技术一定要适合房屋建筑工程的环境，针对不同的生活环境应该选取不一样的施工技术，对于不同的施工环境要采用科学的手段进行分析和处理，然后找到最合适的相关支护工作施工手段，从而让整体的施工过程能够在安全的环境下进行，所以让整体的建筑施工过程能够保证更高的质量。除了以上提出的一个重要的影响部分，还有一个是值得相关的部门和工作人员注意的，就是在施工技术实施过程当中，一定要保证外部的环境一直处于一个相对稳定的状态，因为内部的相关深基坑支护技术的选择是根据外部环境而定，如果外部环境经常的发生变化，那么内部的相关支护技术就会丧失其功能，从而达不到想要的目标和结果，这样也会让相关的施工过程产生很大的问题漏洞，所以外部环境对工程的支护操作的作用力一定要保持在一定稳定的范围内，始终使整体的施工环境，保证在一个稳定的外部环境之中，这样才能让相关的深基坑支护技术能够起到应有的作用，在合理的环境中发挥必须有的保护作用，这样才能使全体的工作人员在地下基坑工作的时候能够有良好的保护措施，所以这部分的技术要是一定要得到相关部门的推广，一定要把全体施工人员的工作安全放在第一位，这样才能更大限度的提高工作的效率，才能更好的提升整体建筑工程的施工质量。还有一点非常重要的影响因素，这就是一定要注意施工过程当中的一些外部作用因素，一些外部的影响因素是对整体的工程的施工质量和效率有很大影响的，一定要受到相关专业基础施工人员的注意，每一个相关的房屋建筑工程施工开始到结束过程当中，一定要加大对外部影响因素的勘查，对某一些可以提前预知到外部影响因素，一定要在施工之前就开始合理的调查，比如周围的电力供应情况，水源供应情况等等方面，对于整体工程的施工效率和最终的工程质量都有很大的影响，在施工开始之前一定要让专业的施工技术人员对于周围的一些影响因素进行全面的检查。

3、房屋建筑深基坑支护施工技术

3.1、土层锚杆施工

在基坑支护当中锚杆有着很重要的作用，在将基坑围护结构完成之后的钢筋混凝土桩以及灌注桩或者地下连续墙之后，需要和基坑开挖工作现结合，使得和锚杆设计深度相符合，开始朝向土层当中实施锚杆作业。对于锚杆作业其主要就是对土层当中成孔以及插入锚杆和灌浆等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，进行钻孔作业，可以应用压水钻进工艺实施钻孔，这种工艺因为可以实现钻进以及清孔等作业一次完成，比较节省时间。其次，在拉杆前需要进行将拉杆实施除锈工作，需要将钢绞线实施除油脂工作，通常，因为锚杆的长度很长，在完成这些工作之后就能够保证锚杆的正常应用。现阶段在建筑工程施工当中主要应用的灌浆方式为一次性灌浆方式，也就是采用压降泵将水泥压到人工拉杆当中，然而采用拉杆管段对水泥压入到毛孔当中。最后，实施张拉锚固，在完成锚杆的灌浆之后通常需要对锚杆实施张拉以及锚固。并且在实施之前需要选取一定的张拉力对于锚杆实施预张拉，从而保证锚杆的每一个部位都能够紧密，确保杆体有效平直。

3.2、土钉支护施工

为了保证施工土体有一定的稳固性以及整体性，施工企业需要应用土钉和土体之间的作用实现对周边坡路的加固，这种施工方式就是土钉支护，土体因为其所受到的弯矩也就是拉力对其产生影响而出现变形。所以，就需要按照实际的状况进行土钉拉力以及强度的设置。在进行土钉支护当中通常需要重视以下问题：首先，对于土钉支护施工来讲，其在施工当中深度需要和钻机的长度保持一致，一般需要在洞口做好相应的标记。第二，需要能够根据相关要求进行土钉拉拔试验，在这当中最为主要的就是需要能够按照相应的要求实施拉拔试验，对其力度进行合理控制，因此，相对于这类检测项目，一般需要按照有关资质第三方企业来进行。第三，在实际的施工当中需要能够按照设计要求对其水灰比进行配置。

2.3、护坡桩施工

相对于护坡桩来讲，其在实际的护坡施工中非常常用，其主要特点就是有着很小的污染以及很高的效率等，因此，采用护坡桩施工技术来讲，其主要就是应用在一些地质状况比较复杂的施工环境当中。在实际的应用中首先需要对钻孔机按照相应的要求进行钻孔，并且还需要对浆液有效的灌注到孔洞当中，使得浆液的位置能够和要求位置相符合。其次，需要对钻杆全部提出来，采用钢筋笼以及骨料对其进行填满。最后，进行高压补浆工作，确保每个孔洞被浆液注满，以保证施工质量。

4、深基坑支护施工技术在房屋建筑工程中的应用

4.1、做好检测工作

在建筑工程施工中，实施检测工作非常重要，其能够确保每一个施工环节都不产生偏差。在实际的支护当中，其往往很容易受到相关外界因素的影响，以致于产生支护尺寸以及设计之间不相符合的状况产生，这样施工中在发现之后需要及时和设计人员做好相应的沟通，在完成处理之后实施后续工程的进行。在检测作业当中，其主要的组成部分有对地下水的检测，需要在此基础上做好相应的周期检测，并且在对相关的装置安装完成之后，指派专业人员对其实施检测，同时做好相应的记录工作，以此使得其能够在后续的工程中有效应用。

4.2、避免受地下水影响

深基坑施工中往往回合地表接触，地表下面通常地下水非常多，为了能够防止地下水对其产生影响，通常可以采用以下相关措施：首先，采用人工降水的方式将地下水所造成的威胁减少，实际上这种方式主要就是对土质有效改变；第二，应用水帷幕的方式，水帷幕相对于水来讲有着很好的阻挡作用，这对于加强施工质量的提升非常有利。

5、结束语

通过对房屋建筑工程中的深基坑支护相关的施工技术进行了分析，对于其中的深基坑支护进行了相关的概述，对于其中存在的一些必要性的操作也予以突出表示，针对一些重要的支护技术也逐一的进行分析，希望能对房屋建筑过程中的深基坑支护施工技术的发展有一些促进性的作用，对于整体房屋建筑工程的施工效率和工人的安全防护能够有积极的影响。

参考文献：

[1]吴丹，程上.房屋建筑深基坑支护施工技术探析[J].中国建材科技，2017，26（01）：129-130.

[2]陈科.高层房屋建筑深基坑工程的支护施工技术及其措施[J].低碳世界，2016，（22）：187-188.

论文作者:雷鸣

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22a0010a2a02735041678833.html