# 电能替代促进企业效益提升论文_张春强

（国网内蒙古东部电力有限公司额尔古纳市供电分公司 内蒙古额尔古纳 022250）

摘要：随同经济全球化的不断推动与科技水平的不断进步，电力产业得到迅速开展，智能化电网已开端在商场上试作业。为呼应 国家大力倡议的节能环保开展政策，这篇文章对于电能代替，从其商场推行战略与战略施行进行了深化的探求，以期能够让客户深化了解电能代替并加强出资，然后推进用户节省电能，推进电力商场迅速增长。

关键字：电能代替；公司效益；进步

1 电能代替的方法

1.1以电代煤

当时以电代煤的方法较多，首要触及涣散电采暖、热泵、蓄热式电锅炉、电窑炉、电蒸汽发生器、蓄冷空调、乡村家庭电气化、现代农业设施、综合型电能代替等。

1.1.1涣散电采暖

电采暖是通电后能将电能向热能转换并辐射热量的采暖技能。所谓涣散电采暖，行将小容量的电采暖设备，如电热膜、发热电缆、碳晶电热板、相变蓄能电暖气等涣散设备在修建室内，达到供暖的意图，可广泛运用于居民楼、校园医院等场合。电热膜技能最早开端于美国，近二十年来迅速开展，简直运用于各类修建中，在北欧、韩国、日本等国家和区域遍及运用。中国的电热膜制作技能已达到国际领先水平，技能老练。发热电缆供暖体系起源于芬兰，在欧洲、北美等国际60多个国家和区域广泛运用，1992年进入中国，在有些城市有所运用。碳晶电热板供暖体系起源于2004年，现在首要推出的有碳晶墙暖技能、电热板技能等。

1.1.2热泵

热泵是运用低温热源，收回其间的热量，经过压缩机升温升压后向修建物供热的技能。通常热泵能够“一机两用”，即冬天供暖，夏日制冷。依照低温热源的品种不一样，热泵能够分为水源热泵、地源热泵和空气源热泵。热泵具有可再生、高效节能、环保无污染、运用广泛的特色。地源热泵是一种运用地表浅层地热资本的高效节能空调体系，它由水源热泵机组、地热能交流体系、修建物内体系构成，以岩土体、地下水或地表水为低温热源的供热空调体系。水源热泵将地下水资本或有些地表水作为热泵的冷热源，海水热泵、污水热泵和工业废水热泵运用较广泛。空气源热泵以丰厚的空气资本作为低温热源，它包含大型冷风热泵机组、VRV热泵空调体系及热泵空调机。但凡具有杰出空气获取才能及恰当设备空间的修建均可运用空气源热泵。

1.1.3电锅炉

电锅炉是选用电阻式和电磁感应式加热器，将电能转化为热能的设备，电锅炉分为直热式电锅炉和蓄热式电锅炉两种。

直热式电锅炉没有蓄热设备，占地面积小，没有污染物排放，但作业费用较高。 蓄热式电锅炉采暖是在夜间谷电时段，运用电加热锅炉产生热量，然后将热量蓄积在蓄热设备中（现在蓄热方法首要包含热水蓄热和镁砂固体蓄热），在白日用电顶峰时段，中止电锅炉作业，运用蓄热设备向外供热，以达到转移顶峰电力、节省电费、减轻电力负荷和下降设备容量的意图。

1.1.4电窑炉

电窑炉是一种电加热窑炉，运用逆流作业原理，窑炉是用耐火资料砌成，用以煅烧物料或烧成制品的设备。与炉窑比较，电窑炉操控温度准确度更高，且彻底不需求进行预热，节省本钱，无污染无公害，首要运用于耐火资料、陶瓷、玻璃、金属热处理等。现在，拖拉机、轿车工业70％－80％的零部件需求进行热处理加工，刃具、东西和轴承商品都需求进行热处理，电窑炉开展前景杰出。

1.1.5蓄冷空调

依据蓄冷介质的不一样，蓄冷空调体系可分为水蓄冷和冰蓄冷。

水蓄冷空调体系是以水为介质，将低电价时夜足城市出行需求。电气化轨道交通包含城市轨道、电气化铁路等，以电能作为驱动力，削减了石油的运用量，然后下降交通对石油的依赖。

间电网剩余的谷段电力与水的显热相结合来蓄冷，以低温冷冻水方法贮存冷量，并在用电顶峰时段运用贮存的低温冷冻水来作为冷源的空调体系。

冰蓄冷空调技能是运用夜间电网谷电作业制冷主机制冷，并以冰的方法贮存，在白日用电顶峰时将冰消融供给给空调用冷，然后防止中央空调争用顶峰电力调理负荷，能节省动力。冰蓄冷空调可广泛运用于饭馆、商场、宾馆、办公楼等用电顶峰和冷负荷顶峰根本共同且继续时间长的场合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2以电代油

当时，以电带油的方法首要触及电动轿车和电气化轨道交通等。 电动轿车是指悉数或有些由电能驱动电机作为动力体系的轿车，具有起步快、污染物零排放等特色，通常充一次电能够行使80km－160km，可满

2 电能代替技能

电能代替是指在终端动力花费范畴用电能代替煤炭、石油、天然气，进步电能占终端动力花费中的比重，是进步电气化水平的主要途径。

1）电锅炉代替燃煤工业锅炉。电锅炉首要用于会集供给热水或供热。以蓄热式为主，适用于享用较大峰谷电价差、夜间时段有较大殷实配电容量等状况。

2）电窑炉代替燃煤、燃气工业窑炉。电窑炉适用于高品质陶艺、钢化玻璃、铸件等高端精品商场和特殊出产场合，或天然气管网未达区域窑炉改造。

3）热泵代替采暖锅炉。热泵首要用于公共修建和住所修建会集供给热水或供热。空气源热泵适用于长江以南区域；地源热泵适用于城乡结合部和新建乡镇、小区等具有较强初始出资实力和较大埋管区域的状况。

4）推行涣散电采暖和家庭电气化。涣散电采暖和家庭电气化(包含电厨炊、电热水器等），适用场合根本不受约束。在政府强行筛选燃煤又无新增气源热源条件下，开展涣散式电采暖和电炊具是优先选择。

5）电动轿车代替一般燃油机动车。电动轿车具有零排放、动力运用效率高、构造简略、噪音小和平抑电网峰谷差等长处。随着蓄电池续航路程的添加，电动轿车运用前景十分宽广。

6）港口岸电代替船用重油。经过为停靠在港口码头的船只供电，代替船上的燃油发电机，以及运用电动装卸东西，完成电能代替燃油，对供需双方皆有利，能够习惯港口繁忙的营运要求，完成港口节能减排，具有极好的环保效果和经济性。

3电能代替的商场推行计划施行

某水泥加工公司为一动力出资集团的子公司，主营水泥资料出产与销售业务。过去，该公司一向运用燃煤锅炉烧热水，不只动力消耗量大，本钱高，并且煤炭焚烧释放出的硫等有害气体易对环境造成严峻污染。

本地供电公司商场拓宽人员了解到该水泥公司状况后，与本地环保部门交流，全面在主城区域内制止运用燃煤进行加工出产，并向水泥加工公司活跃引荐热泵热水锅炉，经多次介绍与交流后，该公司终究确定与热泵设备项目协作，并在2014年7月完成对热泵热水锅炉整套设备的设备。

在没有选用电能代替项目之前，该水泥公司2013年燃煤消耗量达702吨，费用开销数目巨大。而自该公司运用热泵热水锅炉进行出产后，经过设备62m³的水箱和2台机组功率为55KW的热泵热水机组，依照天天耗热水量为115吨核算，在热泵热水机组的作业下，热泵设备能够协助该公司每年节省大概46万kWh用电量。按每度电0.5元核算，每年可节省电费23万元左右。不只如此，运用热泵热水锅炉进行烧水后，该公司的二氧化碳、二氧化硫等温室气体排放量显着削减，如二氧化硫排放量较之前约削减8.3吨，二氧化碳排放量约削减908吨。从这一运用实例中能够看出，电能代替施行的主要影响和价值，以及对动力节省和推进公司可继续开展所具有的主要现实意义。

结束语

综上，电能代替是供电公司适应商场开展与开拓商场的一个主要项目，是国家完成动力节省与动力转型的主要行动。尽管电能代替项目现在仍处于商场推行阶段，还没能在商场上大范围运用开来，但随着宣扬效应的加大与电能代替股动效果的加强，信任不断增加的公司会意识到电能代替的主要价值。

总归，供电公司与政府部门应协同作业，尽力推动电能代替进一步推行。

参考文献

[1]周有学,王琦.国网甘肃公司:因地制宜推广电能替代[J].中国电力企业管理,2015,02:22-29.

[2]蓝闽波.加快推广电能替代促进节能环保[J].前进论坛,2015,09:44.

[3]李健辉.ABB电机公司高效节能新品市场营销组合策略研究[D].华东理工大学,2015.

[4]赵胤慧.北京环境减排目标下能源替代分析与优化模型研究[D].华北电力大学,2014.

[5]陈志恩.用电市场细分及营销策略[D].华南理工大学,2010.

论文作者:张春强

论文发表刊物:《电力设备》2017年第18期

论文发表时间:2017/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22bcbe557f90cbdb01dd79c9.html