# 建筑电气设计问题的有效解决措施论文_郭又溧

摘要：建筑逐渐朝自动化、智能化发展,建筑电气设计的要求也逐渐提高。在人们越发重视生活品质和绿色化生活的背景下,在设计建筑电气工程时要充分考虑电气的舒适性、经济性、安全性和节能性,在达到建筑基本功能要求的前提下,提供给居住者更加便利舒适的空间,有效发挥建筑的功能。文章主要介绍建筑电气设计的主要内容和原则,并分析建筑电气在设计中的不足,提出设计建筑电气工程的措施。

关键词：建筑电气设计 常见问题 探析

引言：我国的社会经济在不断的发展，人们的生活水平也得到了不断的提升，因此，对生活质量的要求也越来越高。最近几年，建筑行业紧跟时代的脚步，得到了迅猛的发展。在当前状况下，建筑电气的设计中还存在着许多的问题，为了建筑行业能够更快的实现智能化的发展，本篇文章主要针对建筑电器中存在的问题提出了几点建议，希望为建筑电气设计行业在未来的发展中起到可行的参考作用。

一、建筑电气设计中常见的问题

（一）建筑电气节能的问题

在整个建筑工程的建设中，建筑的电气设计战了很大的比重。但是，最近几年，随着社会经济的发展，人们的生活水平不断提高，因此，对电气的需求量也呈现出上升的趋势，而相关的设计人员始终没有将建筑电气设计过程中的标准重视起来。从而，导致建筑电气安装不清，电气设计达不到国家的标准等。

相关设计人员的疏忽，导致了上述问题的出现。既增加了能源的消耗量，也为建筑工程埋下了安全隐患。与此同时，我国能源短缺的现象非常严重，相关的工作人员缺乏节能意识，使我国造成了严重的能源浪费现象。

（二）建筑电气避雷装置的建设中存在的问题

在当前状况下，相关的工作人员在进行建筑物防雷装置的安装时，还在延续传统的安装形式，没有做到与时俱进。这种传统的方式是在某一固定的位置进行安装。这种避雷装置的安装方式较为死板，不具有灵活性，不能满足当代建筑物的要求。这样安装防雷装置，虽然也起到了防止雷电的作用，但是，不具备较强的科学性，存在着一定的安全隐患。这种安装方式很容易使雷电入侵到建筑物内，损害建筑装置，同时，也对居民的人身安全埋下了隐患。由此可见，在进行建筑电气设计的过程中，对避雷装置的优化是十分必要的。

（三）建筑电气线路设计的过程中存在的问题

随着我国经济的不断发展，人们对生活质量的要求越来越高，为了满足人们的生活所需，建筑电气在进行线路设计的过程中需要引进各种先进的设备。当前状况下，在电气线路的设计中，所使用的材料防火的性能较低，给整个建筑物带来了极大的安全隐患。

（四）建筑电气低压断路器设计中存在的问题

在当前状况下，低压断路器设置不合理的问题也是一项急需解决的问题，具体问题主要是低压断路器过载长延时以及短路短延时等问题。这些理念都是不合理的，对建筑物造成了极大的安全隐患。

二、建筑电气中常见问题的解决措施

2.1建筑电气节能装置的优化

在整个建筑工程的电气设备中，供配电系统是最基本的组成部分，因此，供配电的节能设计将会影响到整个电气设计的节能效益。在进行供配电节能设计之前，应当对供配电系统的负荷进行充分的考虑，再计划节能技术的应用。在这个过程之中，首要任务是完成对电压的设计，以建筑电气系统中的设备性能为依据，合理的将电压分配到各个部位，最大限度的避免电压过高现象的出现。其次，是优化电气接线，供配电接线系统的的接线方式较为复杂，很容易对能源造成浪费。因此，将供配电系统的接线方式进行简化，严格的对配电的等级进行简化，以此来实现节能的目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后，是对电气系统中的变压器进行节能设计，在这个设计中，应当以供配电的运行情况为依据，选择合适的变压器，避免变压器消耗掉过多的能源，保证变压器的供配电效率，使节能技术更加的完善。

2.2建筑电气避雷装置的优化

在建筑电气设计的过程中，优化避雷装置是非常必要的。在优化此项设计的过程中，应当充分的利用建筑物中的金属装置，将这些金属装置与防雷装置有机的结合在一起。使雷电发生时金属导体能够将雷电导入到大地中。使建筑物中室内的电位达到平衡。这样，就起到了较强的均压作用。在整体上提高了建筑物的安全性，既保证了建筑物中居民的安全，也保证了建筑物中各种设备的安全。与此同时，还需要注意一个问题，这个问题非常重要。它就是地下水位的问题。当地下水位升高时，建筑物中包含着大量的防水材料，例如：塑料以及沥青等。这些防水材料均是绝缘体。正是因为这个原因，在进行建筑物电气设计中防雷装置的优化时，应当在建筑物四周的墙体周围建立合适的接地装置。满足建筑物金属装置在导电时的电阻需要。相关的避雷装置设计人员应当对电缆的进出线以及金属表面包裹的材料和电气设备进行严密的接地连接，这样，才能更好的避免雷电进入到楼体之内。形成一个较为完善的建筑避雷装置。

2.3建筑电气线路设计的优化

在进行建筑电气线路设计的过程中，将电缆铺设在桥架上，这个过程中，电缆可以进行无间距的铺设。在当前状况下，有很多电缆的铺设人员在进行建筑电气消防安全设计的过程中，没有充分的考虑到桥架所允许的载流量，这种情况很容易导致电缆发生短路的情况。在对建筑电气进行设计的过程中，相关的设计人员应当将所有的情况都考虑全面，其中，最重要的是提前考虑到桥架对电缆线的载流量，以及影响范围。其次，应当考虑的内容就是，电缆在桥架上所铺设的层数。在架桥上，电缆所允许的载流量的范围与校正系数成正比。二者相乘，则可以得出应当在架桥上铺设几层电缆。

2.4建筑电气低压断路器设置的优化

在建筑电气设计的过程中，应急照明设备占据了十分重要的位置。与此同时，也发挥着非常重要的作用。在当前状况下，设计过程中存在的最大问题主要是相关的建筑电气设计人员对应急照明设备的每一项标准没有正确的认识。例如：应急照明设备的场地设计，应急照明设备的来源，不同区域应急照明设备的强度要求，以及应急照明设备的电容量大小等问题。相关的建筑电气设计人员如果不明确这些指标，将会在设计的过程中出现较大的误差，不能很好的完成设计工作。因此，在进行照明设备的优化时，相关的设计人员一定要明确这些参数。

2.5优化配电箱的选择问题

在上文中，笔者已经明确的说明了，在当前状况下，在配电箱的选择中主要存在的问题。因此，在进行建筑电气的设计中，对于配电箱的选择十分重要。在这个过程中，可以根据具体的例子来进行分析和说明。例如：在某一建筑电气配电箱的设计中，这个配电箱刚刚使用了一年就出现了安全事故。具体过程是，该建筑中的居民在打开其他电器的开关时，发现室内的计算机以及灯具等均被烧坏。这时，该用户就亲自打开该楼层中的配电箱对其进行检查。结果，发现了一个严重的问题，那就是配电箱中所采用的线路连接方式与最初设计的连接方式不符合，由此，导致了上述的问题。因此，配电箱的选择在建筑电气的设计中显得尤为重要，选择合适的配电箱能保证整个建筑物的安全性。

结束语：综上所述，可以看出，建筑电气在建筑行业的不断发展中占据着越来越重要的位置。随着我国科技水平的不断提高，建筑电气的设计方式也不断的复杂化，因此，对于建筑电气设计的优化就显得尤为重要。本篇文章主要针对当前状况下存在的不足之处提出几点建议，希望为将来的建筑电气设计提供可行的参考方案。

参考文献：

[1]喻勇.建筑电气设计现存问题及有效对策探讨[J].低碳世界,2018(01):188-189.

[2]蒋培,郑婷.试析建筑电气设计中的问题及策略[J].居业,2017(09):90-91.

论文作者:郭又溧

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22d5127896a76522ccfacfa7.html