# 房建施工质量通病及预控措施研究论文_张宗远

摘要：建筑质量是影响我国建筑行业发展的关键因素，因此在建筑物施工过程必须保证建筑施工质量。此外，人们的生命财产安全也与建筑质量息息相关。本文首选对建筑施工特点进行了分析，然后对我国建筑质量通病进行阐述，最后给出解决建筑质量通病的措施，给我国建筑施工发展提供参考。

关键字：建筑施工；通病；控制措施

受经济全球化的影响，我国经济水平逐渐上升，人们对建筑质量的要求也越来越高，对建筑质量的关注度也逐渐上涨。近年来，建筑质量问题一直困扰着建筑行业，为解决该问题，在实际施工过程中，相关建筑人员应对工程进行排查，找出建筑质量的通病，对其进行深入研究，然后采用合理的解决方法来解决该问题。以此降低建筑施工出现质量问题，进而促进我国建筑行业的发展。房建施工工程质量通病在建筑施工中普遍发生，是众多质量问题中的一种。因其问题发生面积大，所以对建筑质量的影响十分深远，是进一步提高工程质量的主要障碍。因此对房建施工质量进行控制具有十分重大的意义。

一、我国建筑施工的特点

与普通制造行业相比，建筑施工项目的复杂性更高，总结来说建筑施工特点主要包含以下几点：

①影响房屋建设施工质量的因素相对较多，一般包括建筑物设计、建筑所选材料、施工方法等，其对建筑施工都会产生一定影响。②施工质量不稳定，因建筑施工工期一般较长，在长时间施工过程中很难保证施工质量不发生波动，因此房屋建设施工质量很难保证。为保证施工质量，施工方必须对建筑材料进行严格把关，此外还应对施工技术进行规定，即必须按照既定操作步骤施工，以此避免房屋建设工程出现质量问题。例如，在实施施工过程中施工环境的微小改变则会对施工质量产生很大的影响。③在施工完成后，相关部门会对其进行检验，但该检验存在一定的局限性。房屋建筑与其他产品相比较为特殊，对其的检查只能从表面进行，因此对墙体内部质量很难检验。房屋建设施工质量主要体现在施工过程，前一环节的施工结果被后面施工环节所覆盖，所以建筑施工质量有较强的隐蔽性。所以这就要求施工方在实际施工过程中对施工对象进行详细检查，以达到降低安全隐患的目的。施工质量随着施工完成而定型，所以为保证施工质量，必须在施工完成之前对其进行检查，在施工完成后工程验收部门应进行严格的检查，以此来保证施工质量。

二、施工质量通病原因分析

房屋建设施工所涉及到的环节较多，因此质量问题也较多。为降低房屋施工质量出现问题的概率，必须对产生通病原因进行分析，根据具体原因找到解决问题的方法，从而提升建筑质量，保证人们生命财产的安全。以下是房屋建筑施工最常出现的通病。

（一）混凝土出现裂缝

对房屋建筑施工进行调查，发现经常出现混凝土裂缝问题，对出现该问题的原因进行分析，得知导致该问题出现的原因主要包括以下几点：①混凝土成型以后，空气中的水分与环境温度会对其产生影响，若环境温度偏高，混凝土表面水分则会快速蒸发，若此时不注意对混凝土进行养护，则会导致混凝土体积严重收缩。②混凝土内部湿度变化相对较少，因此不够明显，所以情况相对稳定，但混凝土内部与外部水平含量不同，该差异混凝土内部出现一种拉应力，因此导致其表现出现裂缝，混凝土的强度因此降低。③混凝土长期暴露在外，很容易受到外界各种因素的影响，所以其表面湿度变化明显，且浮动较大，此外混凝土在配置时会掺入泥土，所以会导致墙面出现裂缝。④在搅拌混凝土时，如果搅拌时间过长，会导致水平表面出现砂浆层，进而加快混凝土的开裂速度。

（二）钢筋混凝土工程出现麻面

混凝土在建筑施工过程中的作用非常重要，其不仅能对建筑进行保护，防止建筑物被压坏，还可以对钢筋形成保护，即避免钢筋氧化。如果在建筑施工过程混凝土出现麻面问题，则会导致空气中水分进入，水分进入会与混凝土中的钢筋发生氧化，导致钢筋腐蚀。因此混凝土强度被降低，同时其抗漏能力也下降。如果钢筋被腐蚀，则会加快混凝土脱离的速度，对建筑物结构也会产生不良影响。导致混凝土出现麻面的原因主要是由混凝土厚度不均匀导致，此外，混凝土厚度不均匀还会导致墙面变形，为避免该现象出现，建筑施工方应提前润湿混凝土。在实际施工时，应按规定对混凝土进行拆模，过早或过晚拆模都会降低混凝土强度。如果钢筋位置不正确，也会导致该现象出现。

（三）墙面出现裂缝，鼓包现象

墙面鼓包是房屋建筑最经常出现的问题之一，导致该情况出现的原因主要包括以下几点：在清理墙面的时候未按规定进行，导致墙面清理不合格；在对墙体进行抹灰前未进行润湿操作，或者在抹灰时抹灰厚度过大，门窗结构特殊，会对抹灰操作造成影响，导致抹灰不完全，此外还包括抹灰质量不合格以及石灰熟化不彻底等，上述操作都会导致墙面出现裂缝与鼓包。

（四）屋顶发生渗漏现象

房建施工最常出现的问题之一就是屋顶渗漏。通常来说钢筋混凝土与屋顶卷材比较容易出现该问题。导致房屋出现渗漏的原因主要包括以下几种：在对屋顶施工时，屋顶清理不干净；钢筋因外界因素发生形变；混凝土配比不合理；在进行屋顶施工前，施工人员未进行脱水操作；房屋施工完成后为按规定进行必要的养护工作。导致屋顶卷材出现渗漏的原因主要包括以下几点：屋顶基层处理不完全，导致平面过于湿润；屋顶结构设计不合理，导致环境温差过大，最终导致卷材老化，进行使得屋顶出现渗漏现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四）材料和设备选择不合理

对目前房屋施工进行调查，发现房屋建施工周期相对较长，施工工序也较为复杂，所需的建筑材料类型较多，建筑设备操作复杂，施工人员在进行材料采购时，会出现成本过高，以及采购的施工材料质量差等问题，导致该问题出现的主要原因是采购人员未掌握建材市场的信息，对工程实际施工不够了解。部分施工人员在实施施工时偏爱新型工程材料，虽然使用新型材料会增加施工便利，但由于新型材料使用次数少，所以其会产生一定的突变情况，不利于建筑施工质量。

传统建筑材料使用时间较久，工人熟悉其性能与施工方法，能在施工过程中熟练运用，但是对于新型材料，工人使用相对陌生，使用不够熟练，所以在实际施工时很难满足施工需求，也不符合施工标准。此外，多数建筑单位在应用该类新型建筑材料哦时，只关注其优点，而忽略了新型材料的缺点，这就导致新型材料的使用与实际工程要求不符合，若在施工过程中使用该新型材料，则会导致施工质量出现严重问题，进而工程品质也会受到严重影响。例如，施工队伍在实际施工时，为根据当地实际情况选择施工材料，北方地区气候寒冷，所选择的建筑材料要同时具备保暖性与防水性，此外还应对所选建筑材料进行充分研究，避免引发质量问题。观察房屋施工过程，发现较多施工队伍在实际施工时未按照规定存放器材，将不使用或使用后的设备与材料乱扔乱放，导致设备出现故障，设备施工率被严重降低，最终房屋建筑质量整体水平被拉低。

三、建筑施工质量通病解决措施

（一）预防混凝土裂缝的方法

混凝土开裂是房建施工经常出现的问题之一，为避免该问题的出现，或降低该问题出现的频率，在实际施工过程中应采用以下方法：①在施工过程中应严格控制混凝土中的水泥与石灰的含量，避免石砂含量过多，在搅拌混凝土时也应适度，不能过度搅拌，此外还应对混凝土进行二次压实，通过压实提升混凝土强度。②按时对混凝土进行养护，房屋建筑中部分混凝土长期暴露在外，对于该类混凝土，施工人员应对其做好防晒工作，保证其湿度维持在一定范围内，防止其因过于干燥而出现裂缝。③房屋建筑工作中涉及到混凝土建筑工作，在进行该工序前，必须提前浇透混凝土，防止混凝土出现裂缝。④在混凝土进行浇筑后，必须在一定时间内对其养护，及时浇水，防止混凝土出现裂缝。

（二）预防屋顶漏水的方法

在实际施工时必须对所用材料进行严格把关，对不同材料进行不同检查，保证所用施工材料符合国家用料标准。在对材料进行检测时，首先应针对各种材料进行取样，然后对材料进行性能测试。在房建施工过程中会涉及到保温板的使用，为保证工程质量，应严格控制保温板的厚度，并对保温板密度进行计算。对于房屋建设过程中所使用的屋顶防水材料，建筑施工技术部门也应对其进行性能测试，主要是进行防水测试。此外，还应注意天气变化，避免在下雨后进行施工作业。卷材铺贴施工对基层整洁度有严格的要求，因此在进行该操作前必须对其进行严格检查，查看其是否符合施工要求，在达到施工要求后，再进行施工。

（三）预防墙体出现鼓包的方法

在进行抹灰操作时一定要提前处理基层，保证基层的平整度，若发现基层不平整，则应使用水泥将其抹平。对于门边与窗口应格外注意，在施工时应仔细检查该部位，保证表面灰尘被处理干净，并对其进行湿润处理，若在施工过程中发现墙面过于光滑，则应对其进行粗糙处理。不同材料的接口处容易出现裂缝，为避免接口出现裂缝，技术人员应在接口出铺设金属网。

（四）对工程材料的选择和设备实施预控

为提升房屋建设工程的整体质量，施工单位在选择施工材料时应严格按照标准进行，并按照工程实际需求选择材料。如今建材市场的竞争愈演愈烈，建筑公司在采购建筑材料时将材料质量作为选用标准。为选择出高质量的建筑材料，施工方应对采购人员进行相关培训，提升采购人员的专业水平与综合素养，帮助采购人员建立工作责任感与使命感，保证所采购的材料符合建筑施工要求。此外，在实际进行材料采购时，相关人员应提前了解施工需求，尽量使所选材料与施工要求相符合，在选择施工用料后，对其进行质量检查，保证材料质量，以此杜绝房屋建筑出现质量问题。对于施工中所用设备，施工方应做好保护工作，使用完设备后及时归还，建筑施工部门应设立专门的设备储藏部，保证设备在使用过程中充分发挥自身作用，对设备定期进行检查，延长设备使用寿命，提升房屋建设质量。

房屋建设与其他建设相比施工周期相对复杂，施工周期也较长，施工环节多，所以施工过程中所需要的人员也较多，因此必须管理好施工人员，充分发挥施工人员的价值与作用，最终提升施工工程质量。施工人员是施工重要组成部分，也是影响施工质量的关键因素，以此必须对施工人员进行合理分配，保证发挥出人力资源的作用，此外还应对施工人员进行操作技能培训，并同时进行素质教育，进而提升施工队伍的专业素养和施工水平。除对施工人员进行技能培训外还应对其进行安全教育，通过安全教育来降低安全事故的发生概率。

四、结语

目前，我国城市化进程逐渐加快，社会对建筑行业的要求越来越高，为提升建筑工程质量，相关部门应做好把关工作，防止房屋建设出现质量问题。在建筑行业，施工质量具有一定的重要性，工作人员应对施工过程中出现的质量问题进行有效控制与管理，在实际进行施工工作时，施工人员应提升对该类通病的重视程度，对产生建筑通病的原因进行分析，并给出完整质量管理体系，对施工过程进行严格监督。本文对房屋施工出现的通病以及原因进行了深入分析，并给出解决办法，对房屋建设施工来说具有一定的参考价值。但由于时间等因素，本研究还存在一定欠缺，在今后的学习与工作中本人会针对该问题进行更加深入的研究，这也是本人今后所努力的方向。

参考文献

[1]吴君谊. 房建施工中几种常见质量通病的预控措施[J]. 建材与装饰, 2016(14).

[2]盛超. 探析房建施工中若干常见质量通病的预控措施[J]. 四川水泥, 2017(11).

[3]黄国锋. 房建施工中几种常见质量通病的预控措施[J]. 江西建材, 2015(21):74.

[4]齐树刚. 阿尔及利亚房屋建筑质量通病及控制措施研究[J]. 价值工程, 2018, v.37；No.494(18):284-285.

[5]王平. 浅析建筑工程质量通病及其预控措施[J]. 建材与装饰, 2016, No.412(08):155-157.

论文作者:张宗远

论文发表刊物:《城镇建设》2020年4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22dc42582b752736faa81e07.html