# 高层建筑的消防隐患及防火监督研究论文_高晓燕

摘要：在经济不断发展提升的背景下，高层建筑越来越多，这也给消防防火工作带来了较大的困难。对于高层建筑而言，消防隐患存在于多个不同的方面，在消防工作中，要对这些消防隐患形成全面认识，并且通过防火监督工作，对这些消防隐患予以排除或督促整改，这样才能确保高层建筑的消防安全。因此，本文首先针对高层建筑的常见消防安全隐患展开论述，然后探讨高层建筑灭火难点，最后提出做好防火监督工作的措施建议，希望可以给有关人士一些参考。

关键词：高层建筑；消防隐患；防火监督

消防工作对于保证城市安全意义重大，对于一个城市来讲，火灾是一类常见的、危害高的安全问题，尤其是对于高层建筑而言，一旦发生火灾，不仅会造成较大的财产损失，也可能引起较大的人员伤亡问题。所以，在日常消防工作中，就要针对高层建筑等重点建筑或场所做好防火监督，及时消除存在的安全隐患，确保高层建筑的安全。

一、高层建筑存在的常见消防隐患解析

对于高层建筑来讲，消防隐患表现在多个不同方面，而且具有不同的影响。对于不同的高层建筑，消防安全隐患还存在雷同性，对此就需要形成有效的理解认识。

第一，消防设施存在缺陷。高层建筑需要配置合理的消防设施，比如灭火装置，隔火设施等等，只有具备充足的消防设施，在遇到突发火情时，才能及时投入使用参与灭火救援，发挥出积极的作用。不过，从目前实际来讲，部分高层建筑的消防设施存在缺陷，尤其是施工过程中的消防设备配置不齐全，存在边施工边审核的现象，这就容易留下安全隐患，甚至一些高层建设完工都还没通过消防验收，对于消防设施的配置不完善。

第二，占用通道与空间影响消防灭火救援。高层建筑发生火情时，往往需要消防车或云梯等配合进行高空扑救，这就需要在高层建筑周围规划一定的消防扑救空间。不过在一些高层建筑中，周围的消防扑救场地被占用，变成了停车场或是小花园，这样在发生火情时，消防人员无法及时参与灭火救援，会导致损失扩大。 除了占用消防扑救场地，在建筑内部也会存在占用通道的问题，这会影响到建筑内部的人员疏散。

第三，墙体材料不达标埋下安全隐患。对于建筑外墙保温材料，国家规范规定高层建筑外墙需达到A级，或者使用B1级层层做防火分隔，使其具备良好的消防安全性能。但是在实践中，一些高层的外墙材料燃烧性能并未达到A级，这样在发生火灾时不仅不能起到正面作用，反而可能成为助燃材料。比如2020年1月1日，重庆加州花园小区发生火灾，火灾发生于2楼，但是引燃外墙后迅速蹿升到30楼，并且蔓延到一些住户家中。经过调查，就是外墙保温材料失效，导致在火灾中快速燃烧，成为了火苗蔓延的助燃剂。对于这样的消防安全隐患，就应该通过防火监督工作的落实，尽早发现及时解决。

二、高层建筑的消防灭火难点

火灾对于高层建筑而言是必须要重点关注的消防安全问题，这是保证人民生命财产安全的重要工作。但是由于高层建筑本身楼层高、住户多，这导致消防灭火存在很多难点，一些工作的落实面临较大的阻力。

第一，人员多导致疏散和搜救难度大。在高层建筑发生火灾的时候，由于建筑内部的人员多，那么就导致疏散难度大。因为火灾时电梯往往不宜使用，而楼梯可能有火势阻挡，人员越多，疏散越困难。同时，人数众多，也容易出现人员被困的问题，进而也会造成搜救难度大。

第二，火势扩散速度快。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆高层建筑在结构上和一般的低层建筑存在区别，高层建筑一般有电梯井、管道井、通风井、电缆井等管井空间，在这些狭窄的空间中，火势发展速度很快，垂直蔓延速度一般可以达到3-4m/s，30层的高楼，只需半分钟火势就能通过这些管井从一楼蹿升到顶楼，非常恐怖。

第三，扑救难度大，难以尽快灭火。高层建筑由于复杂的原因，一旦发生火灾，扑救难度是比较大的。一方面，如果发生火灾的位置较高，那么在进行灭火扑救的时候，就需要消防车高举作业。然而有些高层建筑并非只有30层，还可能更高，这样可能会超出消防车的能力范围，无法对顶部的火灾进行灭火救援。同时，由于火势扩散速度快，这也可以导致灭火的难度较大。另外，消防云梯车在高空扑救时，会受到风力的影响，一旦外部风力较大，将会导致消防云梯产生较大晃动，不仅影响消防扑救，还可能导致新的安全隐患。

第四，火灾诱发因素较多。高层建筑在火灾方面，存在更多的诱发因素，这也导致高层建筑发生火灾的概率比较高。同时由于诱发火灾的因素多，对于起火点与起火原因的判断也就会比较困难，从而给消防灭火带来一定的影响。若是火灾现场存在一些危险品，那么就会大大增加消防灭火的危险性。

三、高层建筑做好防火监督的可行策略

根据前文论述，高层建筑在消防灭火这个方面存在很多难点，一旦发生火灾，灭火难度大，那么可能造成的损失也会比较大。所以，为了避免这些损失，就需要对防火监督工作予以落实，减少火灾发生的可能性。

（一）借助信息技术优化防火监督

从目前实际来讲，当前社会已经步入到信息化阶段，信息技术在各领域中的运用越来越深入。对于防火监督工作来讲，也需要对信息技术进行利用，通过信息技术来优化防火监督工作，提高防火监督的有效性。第一，可以对物联网技术进行利用。物联网是以物体设备为载体构建起的网络，防火监督并非只是针对某一个建筑，而是针对一个区域。因此，可以立足区域范围，构建起防火监督物联网，将各类消防设施全部纳入进来，实现统一化管理。第二，可以借助无人机技术辅助管理，针对一些比较难以检查的角落，比如高层建筑屋顶等，可以利用无人机进行航拍，完成检查工作。

（二）落实消防检查提前消除隐患

在高层建筑投入使用之后，才是防火监督工作的重点所在。对于投入使用的高层建筑，需要落实消防检查工作，确保可以提前消除隐患问题。比如对于民用高层住宅，占用消防扑救场地，堵塞消防通道以及违规私拉乱接，是比较常见的问题。在防火监督中，就需要针对这些现象展开专项打击，确保消防扑救场地和消防通道都保持畅通，不会影响到灭火扑救。除了对这些常见行为进行打击之外，还需要注意到高层建筑本身的一些问题，比如外墙材料老化变质、消防设施损坏失去功能。对于这些方面，也需要落实消防检查工作。比如对于外墙材料的问题，就要定时检查，确认其防火性能，如果明显下滑，那么就应该要求整改。对于消防设施，应该定期进行消防演练，对相关的设施予以利用，确保其功能正常，能够正常进行灭火扑救。

（三）加强防火宣传提高居民安全意识

在防火监督中，不能只是依靠消防人员来进行火灾隐患的监督管理，还需要发动群众的力量，让普通人民成为消防防火的一员。因此，就需要做好消防防火宣传工作，让人们形成一定的消防安全意识，能够自主改变生活中的一些不良习惯，减少安全隐患。同时，也可以鼓励人们对日常生活中的一些消防隐患进行举报，将相关信息拍照或录像，发送给消防部门，这样消防工作人员在接收到信息之后，可以立即前往对相关的问题隐患进行处置。而对于最先上传信息的人，可以给与一定的奖励。通过这样的方法，强化人们在消防安全中的参与，发挥出群众的力量，这样可以大大推动消防防火监督工作的发展，取得更好的效果。

结束语：

高层建筑在消防安全方面存在较多的隐患，这需要引起重视。对于消防工作者来讲，要认识到防火监督的重要性，把握高层建筑的特点，针对性做好相应的防火监督工作。

参考文献：

[1]王超, 张琳. 高层建筑的消防隐患及防火监督措施分析[J]. 消防界:电子版, 2019(5).

[2]刘军. 高层建筑消防隐患分析与防火监督管理[J]. 消防界(电子版), 2019(13):65-66.

[3]罗璋香, 周涛. 当前现代高层建筑消防安全的相关研究和思考[J]. 消防界(电子版), 2019(8).

论文作者:高晓燕

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/22fad73259592534fbb92775.html